ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка тест-систем Хелик, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка тест-систем Хелик, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для системы Хелик -скан-М | Наименование изделия: Набор на 50 обследований для Системы комбинированной ХЕЛИК® -скан-М. Назначение изделия: «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой» предназначено для быстрой специфической диагностики инфекции Helicobacter pylori. Устройство может использоваться в практике КДЛ, врачей гастроэнтерологов, эндоскопистов, терапевтов, педиатров и семейных врачей. Устройство применимо как для первичного обследования, так и для контроля эффективности антихеликобактерной терапии. Описание изделия: Обследование с использованием тест-системы ХЕЛИК® проводится безболезненно и без привлечения лаборатории. Устройство совместимо с Системой комбинированной ХЕЛИК- скан-М (РУ № РЗН 2015/2536 от 03.04.2015), позволяющей автоматизировать процедуру обследования. № п/п; Наименование параметра; Нормативные характеристики. - Комплект поставки. 1.1; Индикаторная трубка; 50 шт.. 1.2; Стаканчик; 50 шт.. 1.3; Размешиватель; 50 шт.. 1.4; Мундштук; 50 шт.. 1.5; Карбамид (мочевина); 50 шт.. - Технические характеристики. 2.1; Индикаторная трубка; пластмассовая трубка, запаянная с двух сторон, внутри которой находится индикаторная композиция, зафиксированная с двух сторон пробками-фильтрами. - наружный диаметр индикаторной трубки; (3,00,5) мм. - длина индикаторной трубки; (1275) мм. - длина слоя индикаторной композиции; (302) мм. - масса, не более; 2,0 г. - срок годности; не менее 80% от срока годности, установленного производителем. 2.2; Карбамид (мочевина); на 1 обследование. - вес; 0,5 г. - внешний вид; гранулы/порошок. - массовая доля мочевины, не менее; 98 %. 2.3; Время проведения обследования, не более; 15 мин.. 2.4; Температура хранения; от +5 °С до +40 °С. 2.5; Чувствительность метода определения; 95 %. 2.6; Специфичность метода определения; 92 %. - Документация (разрешительная и эксплуатационная). 3.1; Регистрационное удостоверение; наличие. 3.2; Отказное письмо (о сертификации продукции); наличие. 3.3; Памятка пациенту; наличие. 3.4; Инструкция по применению; наличие. 3.5; Сертификаты/Декларации на комплектующие материалы; наличие. 3.6; Карточка с QR-кодом; наличие. - Дополнительные услуги. 4.1; Инструктаж по применению устройства; проводится квалифицированными специалистами предприятия по телефону и посредством сеанса удаленного доступа через сеть Интернет. 4.2; Консультационная поддержка. | шт | 12 |
| 2 | Шланги для системы Хелик Скан-М | Наименование изделия: Шланг соединительный (Система комбинированная ХЕЛИК- скан-М) № п/п; Наименование параметра; Нормативные характеристики. - Комплект поставки. 1.1; Шланг соединительный; 24 шт.. - Технические характеристики. 2.1; Длина; (700,0±10,0) мм. 2.2; Толщина стенки; (0,6±0,1) мм. 2.3; Внутренний диаметр; (2,5±0,25) мм. 2.4; Материал; силиконовая резина. 2.5; Гарантийный срок хранения; 5 лет. - Документация (разрешительная и эксплуатационная). 3.1; Регистрационное удостоверение; наличие. | шт | 24 |
| 3 | Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® с индикаторной трубкой | Наименование изделия: Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (Планшет). Назначение изделия: Устройство предназначено для быстрой специфической диагностики инфекции Helicobacter pylori по уреазной активности биоптата in vitro. Тест-система ХЕЛПИЛ® (Планшет) может быть использована в практике врачей-эндоскопистов после взятия биоптата в ходе ФГДС при обследовании взрослых и детей. Внешний вид устройства: Подложка прямоугольной формы с 10 сегментами, на которых закреплены 10 индикаторных дисков, герметично защищенных прозрачной пленкой. № п/п; Наименование параметра; Нормативные характеристики. - Технические характеристики. 1.1; Индикаторный диск; на одно обследование. количество; 10 шт.. диаметр; (6±1) мм. цвет; от светло-желтого до темно-желтого с вкраплениями красного цвета. 1.2; Масса устройства, не более; 4,0 г. 1.3; Срок годности; 24 месяца. 1.4; Время проведения обследования, не более; 3 мин.. 1.5; Температура хранения; от +15 °С до +50 °С. 1.6; Температура транспортировки; от -50 °С до +60 °С. 1.7; Реакция на воду дистиллированную; Отрицательная (отсутствие изменения окраски дисков при нанесении воды дистиллированной). 1.8; Чувствительность; 97%. 1.9; Специфичность; 98%. - Документация (разрешительная и эксплуатационная). 2.1; Регистрационное удостоверение; наличие. 2.2; Отказное письмо ВНИИС (о сертификации продукции); наличие. 2.3; Паспорт качества; наличие. 2.4; Инструкция по применению; наличие. | шт | 200 |