Приложение №1

к договору от ________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основные требования

Услуги по восстановлению работоспособности медицинской техники (далее – МТ) включают в себя:

- капитальный ремонт МТ;

- оформление ведомостей дефектов на списание МТ, не подлежащих восстановлению;

- монтаж и демонтаж МТ.

1.2. Исполнитель предоставляет лицензии на право оказания услуг, являющихся предметом Договора.

  - Исполнитель обязан предоставлять гарантию на отремонтированный узел или замененную деталь в течение:

- 6 месяцев для МТ, с момента получения МТ Заказчиком после ремонта, если меньший срок не установлен предприятием-изготовителем, и при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации;

- осуществлять в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты ремонт узла МТ, на который распространяется действие гарантии, либо производить замену установленной детали.

1.4. Ремонт медицинской техники - это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322-2016).

1.5 Средний ремонт медицинской техники - при среднем ремонте выполняется агрегатная замена составных частей и узлов медицинской техники, восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия, послеремонтные испытания.

1.6 Капитальный ремонт медицинской техники - крупный плановый ремонт, выполняемый для изделий, выработавших свой ресурс эксплуатации. При капитальном ремонте выполняется агрегатная (блочная) замена всех составных частей изделия, остаточный ресурс которых составляет менее 50% от начального, восстановление и окраска корпусов изделий, восполнение эксплуатационно-технической документации.

1.7 Ведомости дефектов на списание МТ оформляются после проведения экспертизы технического состояния без выставления дополнительной платы.

1.8 После проведения ремонта Исполнитель должен выдать Заказчику акт-заключение и свидетельство о поверке на пригодность для дальнейшей эксплуатации МТ. Стоимость поверки входит в стоимость услуг по восстановлению работоспособности медицинской техники

2. Сроки и периоды оказания услуг

2.1. Сроки оказания услуг: с 01.01.2018 по 31 декабря 2018 года включительно.

2.2. Периодичность оказания услуг:

- восстановление исправности и работоспособности МТ, в рамках внепланового технического обслуживания (далее – ТО), на месте эксплуатации МТ, после проведения диагностики, Исполнителем выдаётся Акт обследования, с учётом запасных частей и расходных материалов.

- Услуги оказываются Исполнителем на основании письменной заявки Заказчика. Направление заявок Исполнителю осуществляется по следующей электронной почте: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении

- При невозможности восстановления работоспособности МТ, после проведения внепланового ТО – Исполнителем выдаётся направление на проведение ремонта, после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня. Направление заявок Исполнителю осуществляется по следующей электронной почте: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении.

3. Место оказания услуг:

3.1. Медицинская техника установлена на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35).

3.2. Восстановление исправности и работоспособности МТ производится на месте эксплуатации МТ.

3.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации медицинской техники.

54 Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение 3-х месяцев, с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится без дополнительной платы.

4.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |