РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по восстановлению работоспособности медицинской техники

для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

1. Основные требования

Услуги по восстановлению работоспособности медицинской техники (далее - МТ включают в себя:

- капитальный ремонт МТ;

- оформление ведомостей дефек-тов на списание МТ, не подлежащих восстановлению;

- монтаж и демонтаж МТ.

1.2. Исполнитель предоставляет лицензии на право оказания услуг, являющихся предметом Договора.

  - Исполнитель обязан предоставлять гарантию на отремонтированный узел или замененную деталь в течение:

- 3 месяца для МТ, выработавших нормативный срок эксплуатации с момента получения МТ Заказчиком после ремонта, если меньший срок не установлен предприятием-изготовителем, и при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации;

- осуществлять в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты ремонт узла МТ, на который распространяется действие гарантии, либо производить замену установленной детали.

1.4 Ремонт медицинской техники - это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322 - 78).

1.5 Текущий ремонт медицинской техники - неплановый мелкий ремонт медицинской техники. Текущий ремонт выполняется в процессе текущего технического обслуживания и заключается в замене или восстановлении отдельных частей МТ.

1.6 Средний ремонт медицинской техники - при среднем ремонте выполняется агрегатная замена составных частей и узлов медицинской техники, восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия, послеремонтные испытания.

1.7 Капитальный ремонт медицинской техники - крупный плановый ремонт, выполняемый для изделий, выработавших свой ресурс эксплуатации. При капитальном ремонте выполняется агрегатная (блочная) замена всех составных частей изделия, остаточный ресурс которых составляет менее 50% от начального, восстановление и окраска корпусов изделий, восполнение эксплуатационно-технической документации.

1.8  Ведомости дефектов на списание МТ оформляются после проведения экспертизы технического состояния без выставления дополнительной платы.

1.9 После проведения ремонта Исполнитель должен выдать Заказчику акт-заключение и свидетельство о поверке на пригодность для дальнейшей эксплуатации МТ.

2. Сроки и периоды оказания услуг

2.1. Сроки оказания услуг: с 01.01.2018 по 31 декабря 2018 года включительно.

2.2. Периодичность оказания услуг:

- восстановление исправности и работоспособности МТ, в рамках внепланового технического обслуживания (далее – ТО), на месте эксплуатации МТ, после проведения диагностики, Исполнителем выдаётся Акт обследования, с учётом запасных частей и расходных материалов.

- При невозможности восстановления работоспособности МТ, после проведения внепланового ТО – Исполнителем выдаётся направление на проведение ремонта, после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня. Направление заявок Исполнителю осуществляется по следующей электронной почте: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении.

- проведение работ по вводу в эксплуатацию МТ (монтаж, пуско-наладка) по письменным заявкам Заказчика в течение 10 дней с момента получения Исполнителем заявки, если иной срок не установлен дополнительным соглашением к договору.

3. Место оказания услуг:

3.1. Медицинская техника установлены на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35).

3.2. Восстановление исправности и работоспособности МТ в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации МТ.

3.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации медицинской техники.

54 Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение 3-х месяцев, с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится без дополнительной платы.

4.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.