РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка скальпелей для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скальпель одноразовый простой №11, уп/20шт | уп | 101 | Стандартный скальпель с пластиковой ручкой длиной не более 10 см. Ручка скальпеля имеет ребристость для удобного захвата пальцами. Лезвие скальпеля из высококачественной нержавеющей стали, конфигурация № 11, прямое, остроконечное, повышенной прочности, для однократного использования. Полированный режущий край, 16ти-кратная заточка, угол заточки не менее 38°. Лезвие имеет пластиковую защиту с одной стороны, которая снимается перед непосредственным использованием скальпеля. Стерильно. Метод стерилизации - гамма-излучение. Индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги с одной стороны и прозрачной пленки с другой. На упаковке имеется маркировка конфигурации, данных производителя, способа и сроков стерилизации. Упаковка не менее 20 шт. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р.р. З, 4), ГОСТ 19126-2007 (р. 5), ГОСТ Р 503З1-92 (ИСО 7740-85), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 |
| 2 | Скальпель одноразовый простой №15, уп/20шт | уп | 123 | Стандартный скальпель с пластиковой ручкой длиной не более 10 см. Ручка скальпеля имеет ребристость для удобного захвата пальцами. Лезвие скальпеля из высококачественной нержавеющей стали, конфигурация № 15, брюшистое, повышенной прочности, для однократного использования. Полированный режущий край, 16ти-кратная заточка, угол заточки не менее 38°. Лезвие имеет пластиковую защиту с одной стороны, которая снимается перед непосредственным использованием скальпеля. Стерильно. Метод стерилизации - гамма-излучение. Индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги с одной стороны и прозрачной пленки с другой. На упаковке имеется маркировка конфигурации, данных производителя, способа и сроков стерилизации. Упаковка не менее 20 шт. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р.р. З, 4), ГОСТ 19126-2007 (р. 5), ГОСТ Р 503З1-92 (ИСО 7740-85), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 |
| 3 | Скальпель одноразовый простой №21, уп/20шт | уп | 166 | Стандартный скальпель с пластиковой ручкой длиной не более 10 см. Ручка скальпеля имеет ребристость для удобного захвата пальцами. Лезвие скальпеля из высококачественной нержавеющей стали, конфигурация № 21, брюшистое, повышенной прочности, для однократного использования. Полированный режущий край, 16ти-кратная заточка, угол заточки не менее 38°. Лезвие имеет пластиковую защиту с одной стороны, которая снимается перед непосредственным использованием скальпеля. Стерильно. Метод стерилизации - гамма-излучение. Индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги с одной стороны и прозрачной пленки с другой. На упаковке имеется маркировка конфигурации, данных производителя, способа и сроков стерилизации. Упаковка не менее 20 шт. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р.р. З, 4), ГОСТ 19126-2007 (р. 5), ГОСТ Р 503З1-92 (ИСО 7740-85), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 |