ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка запасных частей Planmeca  к стоматологической установке  для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Датой производства не ранее 2016года.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Данные запасные части должны быть оригинальные т.к. необходимо полное взаимодействие с находящейся на балансе клиники стоматологической установкой.

| п/п № | артикул | название | name of product | материал | где используется | техническое описание | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02600265 | Шланг для турбинного наконечника | PM fibre optic turbine S instrument hose | силиконовая оболочка с гибкими пластиковыми трубками | стоматологическая установка Planmeca Compact | шланг гибкий, полимерный, без фитингов, не армированный, комбинируемый с другими материалами. Назначение: соединяет стоматологическую установку с стомаматологическим турбинным наконечником. | 1 |
| 2 | 10007697 | Патрон светильника | Bulb holder assembly | металл | светильник для стоматологической установки Planmeca Compact | патрон для галогеновой лампы напряжением 24 вольта в светильнике. Назначение: фиксация галогеновой лампы в светильнике. | 3 |
| 3 | 10004908 | Шланг для микромотора Bien-Air MC3LK | PM MC3 RotoS micromotor semi-revolving hose | силиконовая оболочка с гибкими пластиковыми трубками | стоматологическая установка Planmeca Compact | шланг гибкий, полимерный, без фитингов, не армированный, комбинируемый с другими материалами.Назначение: соединяет стоматологическую установку со стоматологическим микромотором Bien-Air MC3LK | 1 |
| 4 | 00272179 | Газовый амортизатор светильника | Gas sping 300N | металл | светильник для стоматологической установки Planmeca Compact i | газовый пневматический цилиндр (300N) для фиксации светильника в выбранном положении | 1 |
| 5 | 1E+07 | Педаль для стоматологической установки Planmeca Compact i | Foot control with headrest function | металл | стоматологическая установка Planmeca Compact i | Многофункциональная педаль врача с возможностью управления: - инструментами: скоростью, мощностью, направлением вращения, продувом инструмента после его выключения - интенсивностью подачи спрея на инструмент - работой полимеризационной лампой - движением кресла, в том числе быстрым доступом к врачебным программам - гидроблоком - вызовом пациента/ассистента | 1 |
| 6 | 10027445 | Газовый амортизатор инструментального блока врача 1050N | 1050N gas spring with head | металл | стоматологическая установка Planmeca Compact i | газовый пневматический цилиндр (1050N) ,для фиксации инструментального блока врача в выбранном положении | 1 |
| 7 | 2E+06 | Педаль для стоматологической установки Planmeca Compact a | Foot control,cu a unit | металл | стоматологическая установка Planmeca Compact а | Педаль врача с возможностью управления: - инструментами: скоростью, мощностью, продувом инструмента после его выключения - подача спрея на инструмент | 1 |
| 8 | 1E+07 | Шприц вода-воздух со шлангом | PM 3-Way syringe instrument hose, autoclaveble | металл | стоматологическая установка Planmeca Compact i | Инструмент для промывки и просушки полости рта | 1 |