ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка запасных частей KaVo  к стоматологической установке  для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Датой производства не ранее 2016года.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Данные запасные части должны быть оригинальные т.к. необходимо полное взаимодействие с находящейся на балансе клиники стоматологической установкой.

| Наименование | Наличие функций |
| --- | --- |
| - Роторная группа для турбины KaVo 8000В, без ключа кат.№1.003.6884 | 3 штуки |
| Гарантийное обслуживание | 6 месяцев |
| Инструкция по гарантии на русском языке | Есть |
| Оригинальный стикер – тест от производителя КаВо | Есть |
| Оригинальная упаковка с маркировкой REF 1.003.6884 | Есть |
| Уплотнительные кольца | Есть |
| Прижимная пружина передняя (серебристого цвета) | Есть |
| Прижимная пружина задняя (серебристого цвета) | Есть |
| Керамические подшипники | Есть |
| Мощная цанга на 32 Н | Есть |
| Закрытые двойной шайбой подшипники | Есть |
| 2. Шланг пылесоса для установки KaVo, REF 0.211.1571 | 3 штуки |
| Гарантийное обслуживание | 6 месяцев |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | Наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| Про резиновый шланг армированный жесткой спиралью | Наличие |
| Диаметр внутренний | 20 мм |
| Коннектор для соединения с установкой KaVo | Наличие |
| Заслонка для регулирования вакуума | Наличие |
| 3.Шланг слюноотсоса для установки KaVo , REF 0.211.1571 | 2 штуки |
| Гарантийное обслуживание | 6 месяцев |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | Наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| Про резиновый шланг армированный жесткой спиралью | Наличие |
| Диаметр внутренний | 8 мм |
| Коннектор для соединения с установкой KaVo | Наличие |
| Заслонка для регулирования вакуума | Наличие |
| 4. Наименование параметра Съемная головка для моторного наконечника – KaVo INTRALUX L68 кат.№01.008.1833 | 4 штуки |
| Гарантийное обслуживание12 месяцев | Наличие |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | Наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Санитарно-Эпидемиологическое Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Наличие |
| Материал корпуса - латунь | Наличие |
| Редукция 1:1 | Наличие |
| Максимальное кол-во оборотов 40 000/мин. | Наличие |
| Подключение к нижней части наконечника через с систему поворотного кольца ключа цанги. | Наличие |
| Возможность подключения к любой типу нижней части наконечника KaVo | Наличие |
| Идентифицирующая метка 1 синяя точка на правой и на левой стороне головки | Наличие |
| Кнопочный механизм крепления бора | Наличие |
| Диаметр головки, не более 10,0 мм | Наличие |
| Высота головки, не более 13,0 мм. | Наличие |
| Длина головки вместе с механизмом крепления 43 мм | Наличие |
| Сила цангового зажима 32 Нсм | Наличие |
| Возможность использования с борами диаметр хвостовика 2,334-2,350 мм | Наличие |
| Возможность использования с борами максимальной длины. 22 мм. | Наличие |
| Термодезинфицируемость | Наличие |
| Автоклавируемость при t до 135 градусов | Наличие |
| 5.Скейлер KaVo PiezoLED со шлангом | 1 штука |
| Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | Наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Маркировка CE согласно Директиве ЕС 93/42 «Медицинские изделия» | Наличие |
| Стерилизация паром 134 oC -1 oC / +4 oC (273 oF -1.6 oF / +7.4 oF) | Наличие |
| Режим работы P3 / P2 / P1 / E | Наличие |
| Наконечник предназначен для фиксации на установку KaVo, разъёмом KaVo. | Наличие |
| 6.Полимеризационная лампа Satelec LED со шлангом | 1 штука |
| Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | Наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Маркировка CE согласно Директиве ЕС 93/42 «Медицинские изделия» | Наличие |
| Жесткое соединение шланга с основанием лампы | Наличие |
| Световод в лампе | Наличие |
| Наконечник предназначен для фиксации на установку KaVo, разъёмом KaVo. | Наличие |