РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров для плазмолифтинга для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка товаров для плазмолифтинга, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумные пробирки 9 мл. Натрия (инф) разделительный гель №20 (1уп./20шт) | Пробирки торговой марки PlasmoliftingTM - содержат антикоагулянт (гепарин натрия), предотвращающий свертывание крови и препятствующий агрегации тромбоцитов; - относятся к медицинским изделиям II класса опасности, т.е. плазма, полученная с их использованием, может применяться in vivo; - содержат прозрачный разделительный гель-фильтр, отделяющий тромбоцитарную взвесь от компонентов крови и позволяющий получать аутологичную плазму, обладающую выраженными терапевтическими свойствами. В каждой коробке содержатся 20 пробирок, предназначенных для проведения процедуры «Плазмолифтинг». Каждая пробирка поставляется в индивидуальной упаковке. Вещества, содержащиеся в пробирке: - позволяют получать плазму, пригодную для применения in vivo; - позволяют получать необходимый уровень адсорбции и терапевтическую концентрацию тромбоцитов - способствуют формированию четкого разделительного слоя, не позволяющего эритроцитарной массе смешиваться с плазмой; - не изменяют состава тромбоцитарной аутологичной плазмы. - Материалы, из которых выполнена пробирка PlasmoliftingTM, и содержащиеся в ней вещества позволяют получать плазму, пригодную для применения in vivo, т.е. для введения в организм человека. На внутреннюю поверхность стенок пробирки равномерно нанесен антикоагулянт - низкомолекулярный гепарин в виде натриевой соли высокой степени очистки. - Запатентованная формула разделительного геля обеспечивает формирование слоя, не позволяющего эритроцитам и лейкоцитам смешиваться с плазмой при центрифугировании. - Пробирки соответствуют стандартам и отвечают требованиям российского и международного законодательств (регистрационное удостоверение РФ № ФСЗ 2008/01447 от 24 мая 2010 года, II класс опасности согласно положениям Директивы 93/42/ЕЕС «Об изделиях медицинского назначения», сертификат ISO 13485 и CE). Технология «Плазмолифтинг» (PlasmoliftingTM) прошла официальную регистрацию, и ее применение является легальным на территориях Российской Федерации, стран СНГ и ЕС. - Стерильность манипуляций. Технические характеристики пробирки Plasmolifting™ исключают контакт крови пациента с внешней средой. Особая конструкция крышки предотвращает вторичную контаминацию пробирки в ходе манипуляций с кровью и плазмой. - Гипоаллергенность. Функциональные свойства пробирки Plasmolifting™ позволяют изолировать остаточные токсины, высвобождающиеся при лизисе бактериальных клеток, и метаболиты микроорганизмов, таким образом исключая вероятность развития нежелательных явлений по окончании процедуры. Аллергические реакции развиваются крайне редко и только у пациентов с повышенной чувствительностью к антикоагулянту. - Прочность. Пробирки изготовлены из высококачественного медицинского боросиликатного стекла, прочность которого почти в 5 раз превышает соответствующий показатель обычного стекла. - Способность сохранять исходный состав аутологичной плазмы. Пробка, укупоривающая пробирку, выполнена из бромбутилкаучука, обладающего геморепеллентным свойством (свойством отталкивать кровь). Она обеспечивает герметичность пробирки, стерильность и неизменность химического состава плазмы, а также создание вакуума, позволяющего значительно ускорить и упростить процедуру забора крови. - Эргономичность. Подготовка к процедуре, проводимой с использованием пробирок Plasmolifting™, и сама процедура требуют минимальных затрат сил и времени. Продолжительность периода между забором крови и введением полученной плазмы в область, подлежащую лечению, составляет не более 10 минут. - Удобство использования. Пробирки Plasmolifting™ содержат высококачественный запатентованный гель, посредством которого тромбоциты при центрифугировании отделяются от других компонентов крови. Формирующийся разделительный слой не позволяет эритроцитарной массе смешиваться с плазмой даже при горизонтальном положении пробирки. - Безопасность медицинских работников. Особенности конструкции пробирки Plasmolifting™ исключают непосредственный контакт медицинского работника, проводящего процедуру, с кровью пациента, тем самым обеспечивая безопасность не только пациентов, но и врачей. - Надежность Пробирки Plasmolifting™ прошли испытания в ряде стран (Россия, Германия, Белоруссия, Украина, Узбекистан, Казахстан, Иран, Латвия, Эстония, Литва, Кипр) и регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ. Им присвоен II класс опасности, т.е. плазма, полученная с их использованием, пригодна для применения in vivo (для введения в организм человека). | уп | 53 |
| 2 | Шприц одноразовый стерильный Vogt Medical 5мл с приложенной иглой 23G (0.6x3мм), луер-лок № 100, (1уп./100шт) | Шприц 5,0 мл с доп. Объемом до 6 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,7х40мм (22G), из нержавеющей стали, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, в прозрачном защитном колпачке, игла приложена к шприцу. Соединение шприца с иглой типа (Луэр-ЛОК), данное соединение исключает риск самопроизвольного отсоединени иглы при введении под высоким давлением, а также обеспечивает качественное соединение и взаимодействие с шприцевыми инфузионными дозаторами. Детали шприца не должны содержать латекс. Цилиндр: концентрическое (центральное) расположение конуса цилиндра, материал цилиндра медицинский полипропилен (PP), поршня : медицинский полиэтилен (PЕ). Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо, упоры для пальцев на цилиндре гладкие, на поршне имеют текстурированную (ребристую) поверхность. Цилиндр полностью прозрачен, чем обеспечивает максимальный контроль состояния вводимого раствора, в том числе наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Шкала должна иметь расширенную градуировку до 6мл. Поршень - имеет 4 ребра жесткости. Упаковка блистерная, стерилизация оксидом этилена. Наличие знака «Latex Free» на блистерной и госпитальной упаковках- обязательно . Транспортная коробка- 2400 штук / промежуточная упаковка (Блок) 100 штук. Срок хранения 5 лет. | уп | 6 |
| 3 | Катетер бабочка соединительный с луер-адаптером 21G (08*25мм) №50, (1уп./50шт) | - острозаточенная игла из медицинской стали со срезом типа Квинке - защитный цилиндрический прозрачный колпачок на игле, исключающий повреждение упаковки - два мягких текстурированных крылышка с маркировкой размера на одном крыле; - цветовая кодировка размера изделия - матовая удлинительная линия из поливинилхлорида 30 см - порт луер-лок (female) с завинчивающимся колпачком - защитное сдвижное прямоугольное устройство затворного типа из голубого поливинилхлорида | уп | 16 |
| 4 | Игла инъекционная 30G (0,3*13 мм), (1 уп/100 шт) | Производитель: Becton Dickinson Стерильность: стерильно Кодировка иглы: 30G Длина иглы: 13 мм В упаковке: 100шт. Игла BD Microlance инъекционная стерильная одноразового использования Маркировка по шкале Гейдж: 30G Внешний диаметр иглы: 0,3 мм. Длина иглы: 13 мм. Цветовой код: желтый Срез - Дизайн среза разработан с учетом самых последних технологий. Исследования in-vitro и in-vivo доказали превосходное качество показателей проникновения Крепление - Иглы BD Microlance™ могут быть присоединены к Luer адаптерам или коннекторам Luer Lock. Подходит для всех шприцов с креплением Luer (Luer-Slip), Luer-Lock. - Адаптер и цветовая кодировка соответствуют стандартам ISO Материал изготовления - Втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен - Канюля: нержавеющая сталь (AISI 304) - Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола - Смазочный материал: силикон - Упаковочный материал: немелованная бумага (медицинская 60г/см2) и прозрачная пленка (РЕ/РА) Рекомендуемое использование - Подкожное, внутримышечное, внутрикожное, внутривенное. Метод стерилизации - Этиленоксид - Маркировка СЕ | уп | 12 |