РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку имплантатов BioHorizons, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка имплантатов BioHorizons, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Угловой эстетический абатмент (широкий) 3,5 мм, PYAEA, BioHorizons, США. | шт | 10 | PYAEA Угол наклона 15º Используется для изготовления одиночных коронок или мостовидных протезов с цементной фиксацией. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. В комплект входит винт. |
|  | Аналог имплантата 4.5 мм. PGIA | шт | 10 | PGAEA Угол наклона 15º Используется для изготовления одиночных коронок или мостовидных протезов с цементной фиксацией. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. В комплект входит винт. |
|  | Имплантат с внутренним соединением. Диаметр: 3.8мм, 4.6мм, 5.7мм. Длина: 7.5мм; 9.0мм; 10.5мм; 12мм; 15мм;18мм. BioHorizons, США. | шт | 120 | Корневидный имплантат с контрфорсной резьбой и внутренним шестигранным соединением. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата. Диаметр:3.8мм; 4.6мм; 5.7мм. Длина: 7.5мм; 9.0мм; 10.5мм; 12мм; 15мм; 18мм. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. В комплекте с заглушкой |
|  | Угловой эстетический абатмент (широкий) 4,5 мм, PGAEA, BioHorizons, США или эквивалент | шт | 10 | Формирователи десны для формирования мягких тканей вокруг имплантата. Стандартный профиль, высота 5мм. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. |
|  | Аналог имплантата 3.5мм PYIA | шт | 10 | Аналог имплантата для лабораторного этапа. Сплав Титана (Ti-6AI-4V) |
|  | Кольца нейлоновые фиксирующие 260-100 | уп | 2 | Аналог имплантата для лабораторного этапа. Сплав Титана (Ti-6AI-4V) |
|  | Формирователь PYRHA5 3,5мм, BioHorizons, США | шт | 30 | Комплект кольцевого крепления для использования с шаровидными абатментами. В комплект входит: капсула кольца – 1; техническое кольцо – 2; клиническое кольцо – 2. |
|  | Абатмент балочный 3.5мм, 1 мм. PYBA1 | шт | 2 | Абатмент балочный шаровидный, используется для фиксации съемного протеза, шаровидными креплениями или кольцами. |