РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Эквивалент не возможен т.к. щеточки предназначены для оборудования Olympus, находящегося на балансе ООО «Медсервис»

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка щёток одноразовых для чистки каналов для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щетка для очистки инструментов (50 шт./уп.) BW-412T | упак | 15 | Одноразовая щетка для очистки каналов- комбинированная (щетка для чистки канала и щетка для устья канала в одной оболочке). Щетинки повышенной жесткости и толщины. Высокая сопротивляемость перекручиванию, хорошая проходимость при проталкивании. Пластиковый наконечник на дистальном конце для защиты канала эндоскопа. Для инструментального канала от 2 до 4.2 мм (диапазон). Совместимость с эндоскопами: часть с щеткой для чистки канала - для всех желудочной-кишечных эндоскопов Olympus с рабочей длиной инструментального канала не более 1800 мм; часть с щеткой для устья канала: для всех эндоскопов Olympus с диаметром инструментального канала (диапазон) от 1.2 до 6 мм. (50 шт/упак.) |