РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для зуботехнической лаборатории, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка расходных материалов для зуботехнической лаборатории, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPS e.max Press NO1 туба 5шт - керамические заготовки для техники прессования | Заготовка из стеклокерамики на основе дисиликата лития (LS2) для технологии прессования Инновационная стеклокерамика на основе дисиликата лития (LS2) IPS e.max Press (или эквивалент). Прочность 400 МПа. Подходит для изготовления каркасов витальных и слегка измененных в цвете зубов. Они представляют собой превосходную основу для естественной реставрации, выполненной техникой наслоения. Упаковка: 5 шт. заготовки цвет NO1 | упак | 2 |
| 2 | IPS e.max Ceram Incisal 20г BL - масса режущего края_ мат-л д/изгот. безметал. ортопед. конструкций_ 602460 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:110, Упаковка не менее 20гр. | шт | 1 |
| 3 | IPS e.max Ceram Dentin 20 g BL3 - масса режущего края_ мат-л д/изгот. безметал. ортопед. конструкций_ 602458 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:110, Упаковка не менее 20гр. | шт | 1 |
| 4 | IPS e.max Ceram Shade 1_3 г_краска Шаде базовая_ мат-л д/изгот. безметал. ортопед. конструкций_ 597034 | Пастообразный краситель применяется для окончательной коррекции цвета реставраций из IPS e.max (или эквивалент), также как и для смачивающего обжига стеклокерамики IPS e.max (или эквивалент). Цвет:0, Упаковка не менее 3гр. | шт | 2 |
| 5 | IPS e.max Ceram Shade 1_3 г_краска Шаде базовая_ мат-л д/изгот. безметал. ортопед. конструкций_ 597034 | Пастообразный краситель применяется для окончательной коррекции цвета реставраций из IPS e.max (или эквивалент), также как и для смачивающего обжига стеклокерамики IPS e.max (или эквивалент). Цвет:1, Упаковка не менее 3гр. | шт | 2 |
| 6 | IPS e.max Ceram BUILD UP Liquid 250мл - жидкость для керамики 605521 | Моделировочная жидкость для плечевых масс IPS e.max Ceram Margin (или эквивалент). Жидкость многостороннего применения, консистенция подходит для традиционной работы с плечевыми массами с последующим подсушиванием. Упаковка: не менее 60мл | шт | 1 |
| 7 | IPS InLine dentin 110, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593104 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:110, Упаковка не менее 20гр. | шт | 3 |
| 8 | IPS InLine Dentin 120, 20г -материал для зубопротезирования /Ivoclar 593105 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:120, Упаковка не менее 20гр. | шт | 6 |
| 9 | IPS InLine Dentin 130, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593106 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:130, Упаковка не менее 20гр. | шт | 10 |
| 10 | IPS InLine Dentin 140, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593107 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:140, Упаковка не менее 20гр. | шт | 10 |
| 11 | IPS InLine dentin 210, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593108 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:210, Упаковка не менее 20гр. | шт | 10 |
| 12 | IPS InLine Dentin 220, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593109 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:220, Упаковка не менее 20гр. | шт | 8 |
| 13 | IPS INLINE ДЕНТИН 230, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593110 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность. Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:230, Упаковка не менее 20гр. | шт | 6 |
| 14 | IPS InLine dentin 240, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593111 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:240, Упаковка не менее 20гр. | шт | 6 |
| 15 | IPS InLine dentin 310, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593112 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:310, Упаковка не менее 20гр. | шт | 4 |
| 16 | IPS InLine dentin 320, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593113 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:320, Упаковка не менее 20гр. | шт | 4 |
| 17 | IPS InLine dentin 330, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593114 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:330, Упаковка не менее 20гр. | шт | 4 |
| 18 | IPS InLine dentin 340, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593115 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:340, Упаковка не менее 20гр. | шт | 2 |
| 19 | IPS InLine dentin 410, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593116 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:410, Упаковка не менее 20гр. | шт | 8 |
| 20 | IPS InLine dentin 420, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593117 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:420, Упаковка не менее 20гр. | шт | 6 |
| 21 | IPS InLine Dentin 20г _430_материал для зубопротезирования_Ivoclar Vivadent_ 593118 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:430, Упаковка не менее 20гр. | упак | 2 |
| 22 | IPS InLine dentin 440, 20г - материал для зубопротезирования_Ivoclar 593119 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:440, Упаковка не менее 20гр. | шт | 2 |
| 23 | IPS InLine dentin 510, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593120 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:510, Упаковка не менее 20гр. | упак | 4 |
| 24 | IPS InLine dentin 520, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593121 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:520, Упаковка не менее 20гр. | шт | 4 |
| 25 | IPS InLine dentin 540, 20г - материал для зубопротезирования /Ivoclar 593123 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Дентин Цвет:540, Упаковка не менее 20гр. | шт | 4 |
| 26 | IPS InLine Тranspa Insial TI 1, 20г_транспа-масса реж.края _материал д/зубопротез-я _Ivoclar_ 593262 | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Транспа-масса режущего края. Цвет TI 1, 20гр | шт | 10 |
| 27 | IPS InLine Тranspa Insial TI 2, 20г_транспа-масса реж.края _материал д/зубопротез-я _Ivoclar_ 593263 | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Транспа-масса режущего края. Цвет TI 2, 20гр | шт | 10 |
| 28 | IPS InLine Тranspa Insial TI 3, 20г_транспа-масса реж.края _материал д/зубопротез-я _Ivoclar_ 593264 | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Транспа-масса режущего края. Цвет TI 3, 20гр | шт | 6 |
| 29 | IPS InLine Deep Dentin 20г цв.110-опаковый дентин_материал д/зубопротезирования _Ivoclar 593079 | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. цвет 110, 20гр | упак | 1 |
| 30 | IPS InLine Deep Dentin 20г цв.120-опаковый дентин_материал д/зубопротезирования _Ivoclar 593080 | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. цвет 120, 20гр | упак | 1 |
| 31 | IPS InLine Deep Dentin 20г цв.130-опаковый дентин_материал д/зубопротезирования _Ivoclar 593081 | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. цвет 130, 20гр | упак | 1 |
| 32 | IPS InLine Deep Dentin 20г цв.140-опаковый дентин_материал д/зубопротезирования _Ivoclar 593082 | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. цвет 140, 20гр | упак | 1 |
| 33 | IPS InLine Deep Dentin 20г цв.210-опаковый дентин_материал д/зубопротезирования _Ivoclar 593083 | Лейцитная облицовочная керамика для традиционной техники наслоения. Масса позволяет при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Наносится тонким слоем для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета. цвет 210, 20гр | упак | 3 |
| 34 | IPS InLine System Opaquer Chromascop цв.110_9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593033 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:110, Упаковка не менее 9гр. | шт | 2 |
| 35 | IPS InLine System Opaquer Chromascop 120_9г(PoM)- система керамики_ Ivoclar 593034 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:120, Упаковка не менее 9гр. | шт | 3 |
| 36 | IPS InLine System Opaquer 9г(PoM)Chromascop 130 - система керамики_Ivoclar 593035 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:130, Упаковка не менее 9гр. | шт | 8 |
| 37 | IPS InLine System Opaquer Chromascop цв.140_9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593036 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:140, Упаковка не менее 9гр. | шт | 8 |
| 38 | IPS InLine System Opaquer Chromascop цв. 210_9г(PoM) _система керамики_Ivoclar 593037 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:210, Упаковка не менее 9гр. | шт | 8 |
| 39 | IPS InLine System Opaquer Chromascop цв.220_9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593038 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:220, Упаковка не менее 9гр. | шт | 6 |
| 40 | IPS InLine System Opaquer Chromascop цв.230_9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593039 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:230, Упаковка не менее 9гр. | шт | 4 |
| 41 | IPS InLine System Opaquer 9 g 240 _9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593040 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:240, Упаковка не менее 9гр. | шт | 4 |
| 42 | IPS InLine System Opaquer 9 g 320_9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593042 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:320, Упаковка не менее 9гр. | шт | 3 |
| 43 | IPS InLine System Opaquer 9 g 330 9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593043 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:320, Упаковка не менее 9гр. | шт | 3 |
| 44 | IPS InLine System Opaquer 9g 340 9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593044 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:340, Упаковка не менее 9гр. | шт | 2 |
| 45 | IPS InLine System Opaquer Chromascop цв.410_9g(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593045 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:410, Упаковка не менее 9гр. | шт | 6 |
| 46 | IPS InLine System Opaquer 9 g 430 _9g(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593047 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:430, Упаковка не менее 9гр. | шт | 1 |
| 47 | IPS InLine System Opaquer 9 g 440 _9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593048 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:440, Упаковка не менее 9гр. | шт | 2 |
| 48 | IPS InLine System Opaquer 9 g 510 9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593049 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:510, Упаковка не менее 9гр. | шт | 3 |
| 49 | IPS InLine System Opaquer 9 g 520 9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593050 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:520, Упаковка не менее 9гр. | шт | 3 |
| 50 | IPS InLine System Opaquer Chromascop цв.530_9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593051 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:530, Упаковка не менее 9гр. | шт | 3 |
| 51 | IPS InLine System Opaquer Chromascop цв.540_9г(PoM) - система керамики_ Ivoclar_ 593052 | Лейцитная керамика, которая частично состоит из натуральных компонентов (полевой шпат). Натуральные полевые шпаты представляют собой смесь калийного полевого шпата (KAISi3O8; Orthoklas) и натриевого полевого шпата (NaAlSi3O8; Albit). Калийный полевой шпат придает дентальной керамике идеальную устойчивость к стираемости, повышенное тепловое расширение (лейцит), а также химическую прочность.Кристаллы лейцита в матрице стекла повышают прочность реставрации. Распространение трещин в материале замедляется на этих кристаллах либо меняет направление. При этом во время фазы кристаллизации поглощается энергия, выделяемая при образовании трещин, что препятствует процессу последующего распространения трещины или замедляет его. Дентиновые массы обладают живым внешним видом благодаря гармоничному распределению частиц наполнителя разных размеров. Опакер Цвет:540, Упаковка не менее 9гр. | шт | 3 |
| 52 | IPS Inline System Glaze 3г - глазурь - зуботехнический материал /Ivoclar 602384 | Глазурь для создания реставраций с живым блеском . Упаковка 3гр | шт | 6 |
| 53 | IPS InLine PoM Opaquer Liquid 15мл - жидкость для опакера /Ivoclar vivadent AG 593345 | Жидкость для опакера. Служит для минимального разбавления засохшего опакера. Принципиально не может быть использована для замешивания пастообразного опакера. Упаковка 15мл | шт | 1 |
| 54 | IPS InLine PoM Build-Up Liquid L 250 мл - моделировочная жидкость_IPS материалы для зубопротезирования 593351 | Моделировочная жидкость. Подходит для замешивания небольших порций керамического порошка или при изготовлении небольших реставраций. Моделировочная жидкость подходит техникам, которые предпочитают менее влажную моделировку, без постоянного подсушивания, поскольку эта жидкость быстрее испаряется. Упаковка: Флакон 250мл | шт | 5 |
| 55 | Сурефит штумфлак цвет красный 7158 | Лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе, золотистый . Флакон 15мл | шт | 4 |
| 56 | Компенсационные лаки "HarvestDental LP": СУРЕФИТ набор золотой/серебряный /лаки для штампиков/разбавитель штумпфлак по 15 мл) | Лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе, красный . Флакон 15мл | упак | 4 |
| 57 | ХРОМО-КОБАЛЬТОВЫЙ БОНДИНГ 4,5г(8 мл) - д/изготовления металлокерам. зубных протезов_Bredent_ 52000321 | Железо хромоникелевый сплав.Предназначен для применения в ортопедической стоматологии для изготовления литых одиночных коронок, промежутков, нагруженных мостов, а также других металлических элементов зубных протезов в условиях стоматологических поликлиник. Изготавливается в виде слитков круглого профиля расфасованных в упаковки массой 1 кгОсновные свойства: Химический состав: железо - основа, углерод-0,25% хром - 18%, никель - 9%, кремний - 2%, марганец – не более 1,5%. Область плавления - (1330 - 1390) °С Временное сопротивление разрыву - не менее 320 Мпа Относительное удлиннение ~ не менее 30% Предел текучести - не менее 220 Мпа Твердость по Виккерсу - не менее 210 ед. | шт | 1 |
| 58 | Сплав специальный для производства стоматологических протезов_ 25х18Н9С2-"Д"(1кг) |  | шт | 12 |
| 59 | СПЛАВ Gialloy РА /Co-Cr/ 0.5 кг./ГЕРМАНИЯ/ | Кобальтохромовый сплав для бюгельного протезирования. Сплав можно отливать открытым пламенем, центробежными и вакуумными литейными установками. Устойчив к коррозии, можно паять лазером. Моделирование: Минимальная толщина восковой композиции - 0,5мм Паковка: могут отливаться в любых паковочных массах, рабочая температура которых не ниже 1080°С.• Литьё: Использовать керамические тигли. Производить отливку в момент разрыва оксидной пленки. Не допускать охлаждения опок после литья в холодной воде. Охлаждать опоки медленно. Характеристики: Co-64 %. C -0.5%.Cr-30%. Mo-5%. Твердость (HV) 370 КТР 14.4 Температура плавки 1360-1460°С Предварительный нагрев 930-950°С Комплектация: упаковка 1 кг (заготовки х 6 г) Не содержит бериллий. Отличная текучесть в расплавленном состоянии. Хорошо обрабатывается и фрезеруется. Упаковка 0,5кг | упак | 3 |
| 60 | Сплав стоматологический HERAENIUM СE 1000г (для бюгелей) МН64600955 | Классический сплав для бюгельного литья с оптимальными свойствами твердости и эластичности, зарекомендовавший себя в процессе многолетних клинических испытаний, как долговечный сплав. (Сo - 63,5% Cr - 27,8% Mo - 6,5%). Упаковка: не менее 1 кг. | шт | 2 |
| 61 | Сплав стоматологический HERAENIUM NA 1000г (для керамики) МН64600957 | Сплав недрагоценных металлов, для облицовки керамикой отлитых из него коронок и мостов. В состав этого сплава входят хром и никель. Не содержит бериллий. Состав сплава Heraenium NA обеспечивает высокую прочность и оптимальную эластичность. К.Т.Р. при 25-500 ºС = 14,1µm К.Т.Р. при 25-600 ºС = 14,4 µm Упаковка 1 кг. | шт | 12 |
| 62 | GILVEST MG-SPEED 25 кг материал стомат.вспомогат.для изгот-я зубных протезов BKGiulini: формовочн.масса | Фосфатная паковочная масса для изготовления каркасов бюгельных протезов шоковым методом литья (а также для стандартных отливок с медленным нагревом). Упаковка не менее 25кг | упак | 4 |
| 63 | ЖИДКОСТЬ для смешивания Gilvest Liquid 5 л. материал стомат.вспом.BKGiulini д/изготовления зубных протезов | Жидкость универсальная для паковочной массы. Упаковка 5л. | упак | 4 |
| 64 | ТИГЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ д /прибора Heracast/CL-IG(G,I 95) (1шт) CoCr 64500685 | Керамические тигли для литья CoCr и NiCr сплавов | шт | 10 |
| 65 | Проволока восковая ГЕО 250 гр.2.0 мм твердая бирюзовая/RENFERT/ 676-2020 | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет бирюзовый, твердая, диаметр 2 мм, Форма выпуска 250гр | упак | 1 |
| 66 | Проволока восковая GEO средней твердости синяя диаметр 2,5 - 250 гр. /RENFERT/ 678-3025 | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет синяя, средней твердости, диаметр 2,5 мм, Форма выпуска 250гр | упак | 1 |
| 67 | НИТЬ ВОСКОВАЯ (проволока восковая ) ГЕО средней твердости синяя 250 гр.№3.0 /RENFERT/ 678-3030 | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет синяя, средней твердости, диаметр 3 мм, Форма выпуска 250гр | упак | 1 |
| 68 | Проволока восковая ГЕО средней твердости синяя 250 гр. 3.5 мм /RENFERT/ 678-3035 | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет синяя, средней твердости, диаметр 3,5 мм, Форма выпуска 250гр | упак | 1 |
| 69 | Проволока восковая ГЕО средней твердости бирюзовая 250 гр. 4,0 мм /RENFERT/ 678-3040 | Эластичная и без напряжений восковая проволока предотвращает непреднамеренную деформацию литьевого объекта. Цвет бирюзовый, средней твердости, диаметр 4,0 мм, Форма выпуска 250гр | шт | 1 |
| 70 | Elite Double 22SH/1кг.+1кг. - материал стомат.слепочный/силиконовая масса д/дублирования | Силиконовая масса для дублирования Elite Double 22SH | упак | 4 |
| 71 | Материал стоматологический полимерный: ВИЛЛАКРИЛ Н ПЛЮС цв.V4/ 750 гр.+ 400 мл | Полиметакрилатный материал для горячей полимеризации. Предназначен для изготовления базисов полных и частичных съёмных зубных протезов. Лёгкость в изготовлении и обработке протезов. Высокая комфортность использования протезов. Высокая эстетика благодаря естественным цветам. Повышенная износостойкость протезов. Высокая стабильность окраски. Не содержит тяжёлых металлов и третьих аминов. Нейтрален биологически. Содержимое упаковки обеспечивает изготовление 50 полных протезов. Упаковка: цвет V4 - розовый с прожилками: 750 г порошка и 400 мл жидкости. | упак | 10 |
| 72 | ВИЛЛАКРИЛ S /V4 /100г + 50мл жидкость./пластмасса хол.полимеризации для починок протезов | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов, облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 100 г порошка, не менее 40 мл жидкости | упак | 10 |
| 73 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT A2 (пластмасса д/облицовки и изготовления коронок) (80гр+40мл) | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет А2, не менее 40 мл жидкости | шт | 4 |
| 74 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT A3 /80 гр.+ 40 мл./ ( пластмасса д/облицовки и изготовл-я коронок) | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет А3, не менее 40 мл жидкости | шт | 2 |
| 75 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT A3,5 (пластмасса д/облицовки и изготовления коронок) /80 гр.+ 40 мл./ | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет А3,5, не менее 40 мл жидкости | шт | 1 |
| 76 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT B2 (пластмасса д/облицовки и изготовления коронок) /80 гр.+ 40 мл./ | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет В2, не менее 40 мл жидкости | шт | 1 |
| 77 | ВИЛЛАКРИЛ STC HOT C2 (пластмасса д/облицовки и изготовления коронок) 80г.+40 мл | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет С2, не менее 40 мл жидкости | шт | 1 |
| 78 | ЗУБЫ искусственные СЫВЛАХ _20 гарн(28шт)_двухслойные расцветки А2, фассон 22, 24 | Зубы искусственные пластмассовые для изготовления съемных зубных протезов. Состав - сополимер метилового эфира, метакриловая кислота, диметакриловый эфир этиленгликоля. Полный гарнитур расцветки А2, по шкале VITA. Упаковка: бобина: содержит 20 полных гарнитуров. Фассон 22, 24 | упак | 10 |
| 79 | ЗУБЫ искусственные СЫВЛАХ _20 гарн(28шт)_двухслойные расцветки А3, фассон 23 | Зубы искусственные пластмассовые для изготовления съемных зубных протезов. Состав - сополимер метилового эфира, метакриловая кислота, диметакриловый эфир этиленгликоля. Полный гарнитур расцветки А3, по шкале VITA. Упаковка: бобина: содержит 20 полных гарнитуров . Фассон 23 | упак | 10 |
| 80 | ВОСК БАЗИСНЫЙ-02 0.5 кг._Стома АО | Воск базисный пластичный для моделирования базисов съемных протезов, прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, индивидуальных ложек, ложек-базисов. Пластины розового цвета, размером 170 мм х 80 мм, толщина 2 мм. Состав: парафин, церезин. Форма выпуска упаковка: пластины, вес упаковки не менее 500 г | упак | 30 |
| 81 | Порошок полировальный зуботехнический "ПолирПро" 4 кг /ЦЕЛИТ/ 2.5.1.1 | Порошок полировальный. Назначение: обработка пластмассовых и металических съемных зубных протезов. Физико-механические свойства материала определены подбором гранулометрического состава и свойств исходных компонентов. Сочетание молотого стекольного песка с пылевидным кварцем и смягчающей добавкой каолина обеспечивает универсальность применения порошка для обработки как металлических, так и пластмассовых съемных зубных протезов. Материал обладает рядом достоинств: •высокая скорость полировки; исключение возможности образования рисок и царапин; образование стойкой суспензии с водой; отсутствие раздражающего и кожно-резорбтивного действия на медицинский персонал. Упаковка: не менее 4 кг. | упак | 2 |
| 82 | ФИЛЬЦЫ КОНУСООБРАЗНЫЕ БЕЛЫЕ 1 шт 3.051-3 | Инструмент для обработки коронок и протезов из НС, КХС, драг. Металлов. изготовлен из плотного прессованного нетканного материала похожего на войлок. Используется для обработки коронок и протезов из НС, КХС, драг. металлов и др. Форма конусообразная | шт | 30 |
| 83 | ПИКОСЕП средство изолирующее /30 мл.//RENFERT/ 1552-0030 | Жидкое изолирующее средство на силиконовой основе - специально для работы с погружными восками. Микропленка изолирует гипс от воска и керамики.Тончайшая пленка сохраняет свой эффект в течение многих дней, не возникает необходимости в дополнительном нанесении изолирующего средства.Снятие поверхностного напряжения гипса, пластмассы и металлов - для нанесения воска.Не содержит растворителей: не повреждает лаки для штампиков и воска и не испаряется. Образование слоя толщиной в сотые доли миллиметра предотвращает искажение поверхности. Гарантирует абсолютную точность посадки восковых колпачков. Флакон 30мл | флак | 4 |
| 84 | Divosept жидкость изолирующая вспомогательная 1000мл_ AVDSBL01000 | Высококачественный альгинатный изолятор гипс-пластмасса, для смазывания гипсовой формы. Подходит для всех видов пластмасс (акриловые и термопластичные). Упаковка: Флакон не менее 1000 мл | флак | 5 |
| 85 | ГИПС МЕДИЦИНСКИЙ 20 кг./РОССИЯ/ |  | шт | 150 |
| 86 | PRO SOLID, цвет голубой,25кг мешок. ГИПС III класса- материал стомат.вспомог. д/зубных техников: | Гипс III класса, голубой, мешок 25кг. Для съемного протезирования. Используется в технике бюгельного протезирования, литья моделей для антогонистов.Соотношение вода/гипс- 30мл/100г, время схватывания 5мин., рабочее время (2ч) 10-12мин., линейное расширение (1ч)- 0,18%, прочность на сжатие- 28МПа, Твердость по Бринеллю- 158МПа | шт | 12 |
| 87 | Pro Rock 5 кг(цв. коричнево-золотистый, Гипс IV класса) -материал стомат. вспомогат.д/зуб.техников | Стоматологический гипс IV класса, коричнево-золотистый, мешок не менее 25кг. Универсальный, экстра-твердый. Соотношение вода/гипс- 22мл/100г, время схватывания 13мин., рабочее время (2ч) 8-10мин., линейное расширение (1ч)- 0,10%, прочность на сжатие- 50МПа, Твердость по Бринеллю- 370МПа | упак | 10 |
| 88 | ВОСК МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ 55 гр - для мостовидных протезов _СТОМА | Воск для моделирования несъемных протезов. Состав: парафин, церезин, воск - монтана, краситель синего цвета. Форма выпуска упаковка: содержит 20 шт. брусков воска, вес упаковки не менее 55 г | упак | 10 |
| 89 | ЭЛЕКТРОКОРУНД т.м.ДЕНЕСТ (оксид алюминия) 150мкм 5кг_ЭУР-МЕД 150-005 | Песок (фракция 150 мкм) не менее 5кг. Применяется для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. | шт | 16 |
| 90 | Glass Beads 5кг - абразивное ср-во(стекл.перлы, цв.белый, зернистость125мкм)_ материал д/зуботехн.лаборатории 100331 | Материал амбразивный для пекоструйного аппарата. Средняя абразия.Удаление оксидов / распаковка.Подготовка каркаса (благородные металлы / неблагородные металлы).Кондиционирование поверхности (керамика / пластмасса).Подготовка к паянию.Кондиционирование поверхностей пластмассовых протезов. Фракция 125 мкм не менее 5кг. | упак | 2 |
| 91 | Проволока припоя серебряного для ортопедической стоматологии ПСрМц-37 40г/с _ВЛАДМИВА | ПРОВОЛОКА ПРИПОЯ СЕРЕБРЯНОГО предназначена для пайки деталей зубных протезов, изготавливаемых из нержавеющей стали и кобальтохромового сплава. Проволока представляет собой сплав серебра (37%), марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди. Температура текучести - (705±10)°С, область плавления - (692+10)°С, прочность на разрыв паяного соединения кобальтохромового сплава - не менее 350 МПа. Упаковка: массой 40 г (±0,4), диаметром 1,0 мм. | шт | 4 |
| 92 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-61 60мкм синяя /200 шт/ | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:для получение точного профиля распределения жевательного давления, для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: полосок бумаги толщиной 60мкм (готовые полоски). 200 полосок синий | упак | 1 |
| 93 | Средство стоматологическое, для определения прикуса:БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-63 40 мкм красная/синяя /200 шт//Bausch | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:для получение точного профиля распределения жевательного давления, для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: полосок бумаги толщиной 40мкм (готовые полоски). 200 полосок синий/красный | упак | 1 |
| 94 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-80 40мкм синяя/красная /200 шт/ | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:для получение точного профиля распределения жевательного давления, для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: полосок бумаги толщиной 40 мкм (прямая) 200 полосок синий/красный | упак | 1 |
| 95 | АРТИКУЛЯТОР 5030 Asa Dental | Артикулятор на магнитах. Применяется при конструировании зубных протезов. Позволяет воспроизводить не только вертикальные движения, но и горизонтальные движения нижней челюсти. | компл | 6 |
| 96 | Жидкость стоматологическая д/отбеливания изделий из нержавеющей стали "ОТБЕЛ" 0,9л._ВЛАДМИВА | Раствор, состоящий из смеси разбавленных соляной и азотной кислот, предназначен для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов. Упаковка: не менее 0,9 л. | упак | 4 |
| 97 | ГИЛЬЗЫ металлические для зубных коронок "ВЕГА" №7 100 шт. | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 7,0 мм , Упаковка: 100шт. | упак | 2 |
| 98 | ГИЛЬЗЫ металлические для зубных коронок "ВЕГА" 8 х 12мм_100 шт. | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 8,0 мм , Упаковка: 100шт. | упак | 2 |
| 99 | ГИЛЬЗЫ металлические для зубных коронок "ВЕГА" №12 100 шт. | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 12,0 мм , Упаковка: 100шт. | упак | 2 |
| 100 | Гильзы металлические для зубных коронок "ВЕГА" №14,5 100 шт. | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 14,5 мм , Упаковка: 100шт. | упак | 2 |
| 101 | ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ ГИЛЬЗЫ №16 ЛМП. 100 шт. | Гильзы из стальной нержавеющей ленты, изготовленные методом штамповки и применяемые в зубопротезировании для изготовления зубных коронок. Диаметр 16,0 мм , Упаковка: 100шт. | упак | 2 |
| 102 | КРУГИ шлифовальные эластичные зуботехнические КШЭ-Целит ПП 50 (10шт) синие 2.4.4.10 | круги шлифовальные эластичные предназначены для шлифования бюгельных протезов из КХС. Диаметр 50 мм | упак | 4 |
| 103 | КРУГИ шлифовальные эластичные з/технические КШЭ 50 мм ПП 50 (1шт) зеленые/ЦЕЛИТ/ 2.4.4.9 | круги шлифовальные эластичные предназначены для шлифования коронок и мостовидных протезов из нержавеющих сталей цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из кобальт-хромовых сплавов, штамповано-паяных коронок на шлиф машине со скоростью вращения до 3000 об./мин. Зеленого цвета – финишная обработка зубных протезов из нержавеющей стали и твердых сплавов. Диаметр 50 мм (1шт) | шт | 4 |
| 104 | ФРЕЗЫ зуботехнические твердосплавные "Альянс-Ф" | Инструмент для обработки металлических каркасов металлокерамики. Изготовлен из особо твердого вольфрам-карбидного сплава. В ассортименте | шт | 200 |
| 105 | ШТИФТЫ Д/МОДЕЛЕЙ 2 с иглой 100шт 79239 | Штифты с иглой из специального сплава. Применяются при изготовлении разборных моделей зубных рядов. Благодаря сгибанию, могут легко использоваться в любом направлении. Размер №2 с иглой. Упаковка 100шт | упак | 4 |
| 106 | ШТИФТЫ Д/МОДЕЛЕЙ 1 с иглой 100шт 79238 | Штифты с иглой из специального сплава. Применяются при изготовлении разборных моделей зубных рядов. Благодаря сгибанию, могут легко использоваться в любом направлении. Размер №1 с иглой. Упаковка 100шт | упак | 2 |
| 107 | ШТИФТЫ Д/МОДЕЛЕЙ 3 с иглой 100шт 79240 | Штифты с иглой из специального сплава. Применяются при изготовлении разборных моделей зубных рядов. Благодаря сгибанию, могут легко использоваться в любом направлении. Размер №3 с иглой. Упаковка 100шт | упак | 2 |
| 108 | ПАСТА ПОЛИРОВОЧНАЯ РЕЗИЛИТ /500 гр./RENFERT/ 518-2000 | Паста для зеркальной полировки коронок и сьемных протезов из пластмассы. | упак | 1 |
| 109 | ПАСТА ПОЛИРОВОЧНАЯ "SAFHIR" голубая 515-0000 | Паста для зеркальной полировки коронок и мостов из сплавов драгоценных металлов и кобальто-хромовых сплавов. Специальный рецепт с использованием высококачественного сырья Универсальна для всех сплавов Хорошая адгезия с полировальной щеткой благодаря кремообразной консистенции. 250гр | шт | 2 |
| 110 | ПАСТА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ (ГОИ) 50г -/СОНИС 5.007 | Паста полировальная применяется в ортопедической стоматологии для доведения до зеркального блеска конструкций из нержавеющих сталей, кобальт хромовых сплавов и других материалов. Упаковка не менее 50гр | шт | 8 |
| 111 | ПАСТА полировочная БРИНЕЛЛ Л 5 гр. /RENFERT 519-0001 | Полировальная паста, обогащенная алмазным порошком, для зеркальной полировки драгоценных сплавов, недрагоценных сплавов под керамику и керамики. Мельчайшие алмазные частицы создают оптимальный зеркальный блеск Экономное дозирование из аппликатора Эффективное впитывание полировального средства фильцами Великолепный зеркальный блеск с применением шерстяного полировального круга. 5мл | упак | 2 |
| 112 | ДИСК СЕПАРАЦИОННЫЙ 22*0,5мм (1шт)/RENFERT 57-0522 | Универсальный диск для разрезания, сепарации и шлифовки драгоценных металлов и керамики. Не оставляют темных следов шлифовки на керамике Особенно хороши для выравнивания переходов от металла к керамике. Размер диаметр 22мм , толщина 0,3мм | шт | 60 |
| 113 | Инструменты и приспособления режущие:Диски отрезные армир. стекловолокном Dynex 0,7 x 40мм_20шт __ RENFERT 57-0740 | Диски отрезные армированные стекловолокном предназначен специально для резки и шлифования керамики, оксида циркония и дисиликата лития. диаметр 20мм, толщина0,25мм, 10шт в уп | упак | 4 |
| 114 | Инструменты и приспособления режущие:Диски отрезн. армир. стекловолокном Dynex 1,0x 22мм_20шт_ RENFERT 57-1022 | Диски отрезные армированные стекловолокном предназначен специально для резки и шлифования сплавов из благородного металла. диаметр 26мм, толщина0,25мм, 20шт в уп | упак | 1 |
| 115 | ДИСК алмазный NTI тип НР - изделие стомат. вращающееся /ГЕРМАНИЯ 806.104.355.504.190 | Диск алмазный предназначен для Изготовление моделей, обработка коронок и мостов. Алмазное зерно на гальванической связке. Среднее зерно, диаметр 22мм, толщина 0,25мм. Для прямого наконечника | шт | 10 |
| 116 | ДИСК алмазный NTI тип НР - изделие стомат. вращающееся /ГЕРМАНИЯ 806.104.355.514.190 | Диск алмазный предназначен для Изготовление моделей, обработка коронок и мостов. Алмазное зерно на гальванической связке. Среднее зерно, диаметр 22мм, толщина 0,25мм. Для прямого наконечника | шт | 10 |
| 117 | ДИСК алмазный NTI тип НР - изделие стомат. вращающееся /ГЕРМАНИЯ 806.104.350.524.220 | Диск алмазный предназначен для Изготовление моделей, обработка коронок и мостов. Алмазное зерно на гальванической связке. Среднее зерно, диаметр 22мм, толщина 0,25мм. Для прямого наконечника | шт | 10 |
| 118 | Инструменты и приспособления режущие: Диски отрезные стандартные 24x0,6mm -100 шт_Renfert_ 67-2000 | Диски отрезные для кобальт-хромовых сплавов, диаметр 24, толщина 0,6мм, компл 100шт | упак | 3 |
| 119 | ДИСК отрезной, армированный стекловолокном 40мм*1мм 1 шт. д/кобальто-хром. сплавов /RENFERТ/ 58-1040 | Диски отрезные армированные стекловолокном предназначен для кобальт-хромовых сплавов и неблагородных металлов. диаметр 40мм, толщина 1мм, 25шт в уп | шт | 200 |
| 120 | КРУГ полировальн.силиконовый(с алм.крошкой) 1шт 22"/3,2мм д/предварит.полир. керамики/металла RENFERT 86-0000 | Круги полировальные (силиконовый полир) предназначен для предварительной полировки керамики и металла. диаметр 22 мм, толщина 3,2 мм, упаковка-100 шт | шт | 400 |
| 121 | БОРЫ зубные ТВС 1шт. для прямого наконечника_КМИЗ | Твердосплавный инструмент, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяются для работы на обычных и высокооборотных бормашинах для турбинного наконечника. По форме и размеру в ассортименте. | шт | 60 |
| 122 | Изделия стомат.полировальные:ГОЛОВКА силиконовая_NTI(серая,средне- абразивн. насыпка)_ P0664 G | Силиконовый полир со средне абразивной насыпкой, для зубопротезных и ортодонтических пластмасс, предназначен также для пластмасс, остающихся эластичными после полимеризации. Диаметр рабочей части ISO 100, Длина рабочей части 24,5 мм. серый- регламентное полирование. Форма Конус, круглый конец. | шт | 60 |
| 123 | БОР АЛМ NTI №G5025-HP/ГЕРМАНИЯ/ | Инструмент на керамической связке, специально разработан для обработки керамики. Обладает повышенной твердостью, оставляет поверхность химически чистой. Не требует зачистки правильным камнем. Крупное зерно прямой хвостовик (НР). Диаметр ISO 050, Длина раб. части 13 мм. Форма Цилиндр,плоский конец | шт | 6 |
| 124 | БОР алмазный НР(диаметр ISO 220мм,длина раб части3,5мм,стандарт.зерно)_ NTI G9006 | Универсальный инструмент, предназначен для обработки любых дентальных материалов. Идеальный инструмент для Титана. Работает быстро и без нагрева поверхности. Обладает экстремально продолжительным сроком службы. Не требует зачистки правильным камнем. Стандартное зерно прямой хвостовик (НР). Диаметр ISO 220, Длина раб. части 3,5 мм. Форма Колесо | шт | 2 |
| 125 | БОР АЛМ NTI №G8001С /ГЕРМАНИЯ/ | Инструмент на керамической связке, специально разработан для обработки керамики. Обладает повышенной твердостью, оставляет поверхность химически чистой. Не требует зачистки правильным камнем. Крупное зерно прямой хвостовик (НР). Диаметр ISO 050, Длина раб. части 13 мм. Форма Цилиндр,плоский конец | шт | 2 |
| 126 | Изделия стомат. абразивно-шлифовальные: ГОЛОВКА АЛМАЗНАЯ NTI /ГЕРМАНИЯ/ G8004 | Инструмент на керамической связке, специально разработан для обработки керамики. Обладает повышенной твердостью, оставляет поверхность химически чистой. Не требует зачистки правильным камнем. Крупное зерно прямой хвостовик (НР). Диаметр ISO 150, Длина раб. части 3 мм. Форма Колесо | шт | 2 |
| 127 | БОР АЛМ NTI №G9003/ГЕРМАНИЯ/ | Универсальный инструмент, предназначен для обработки любых дентальных материалов. Идеальный инструмент для Титана. Работает быстро и без нагрева поверхности. Обладает экстремально продолжительным сроком службы. Не требует зачистки правильным камнем. Стандартное зерно прямой хвостовик (НР). Диаметр ISO 060, Длина раб. части 18мм. Форма Цилиндр,плоский конец | шт | 2 |
| 128 | Головка алмазная НР((диаметр ISO 220мм,длина раб части3,5мм, сверхкрупное зерно)_NTI G5331 | Спеченные алмазы на металлической связке (хвостовик HP). Стандартное /без кольца. Диаметр ISO 050, Длина раб. части 12мм. Форма конус | шт | 2 |
| 129 | Головка алмазная НР НР(d ISO 050мм,L раб части12мм,стандарт.зерно)_ амбраз. -шлифовальн. инструмент_NTI_ G5120 | Спеченные алмазы на металлической связке (хвостовик HP). Стандартное /без кольца. Диаметр ISO 050, Длина раб. части 12мм. Форма конус | шт | 4 |
| 130 | Изделия стомат. полировальные: ДИСК НР(RA)_NTI (серый грубо-абразивн., для керамики)_ P0310 G | Для полировки керамики | шт | 4 |
| 131 | Изделие стомат. полировальное:ГОЛОВКА резиновая _HP д/регламентного полирования _NTI_ P3047 | Для полировки керамики | шт | 1 |
| 132 | ГОЛОВКА алмазная P30047 HP -для полирования до зеркального блеска /NTI | Для полировки керамики | шт | 1 |
| 133 | Инструмент стомат. вращающийся: БОР алмазный тип hp_NTI 801-018M-HP | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 025, длина раб. Части 8,0 мм. Форма Конус с круглым концом. Стандартное зерно | шт | 8 |
| 134 | Инструмент стомат. вращающийся: БОР алмазный тип hp_NTI 859-018 M-HP | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 025, длина раб. Части 8,0 мм. Форма Конус с круглым концом. Стандартное зерно | шт | 20 |
| 135 | БОР АЛМ NTI №842 R-018 M-HP/ГЕРМАНИЯ/ | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 021, Форма шаровидный. Стандартное зерно | шт | 20 |
| 136 | БОР АЛМ NTI №858-016 М-НР/ГЕРМАНИЯ/ | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 025, длина раб. Части 8,0 мм. Форма Конус с круглым концом. Стандартное зерно | шт | 20 |
| 137 | Инструмент стомат. вращающийся: БОР алмазный тип hp_NTI 863-016 M-HP | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 018, длина раб. Части 10,0 мм. Форма конус остроконечный. Стандартное зерно | шт | 20 |
| 138 | Инструмент стомат. вращающийся: БОР алмазный тип hp_NTI 861L-024 M-HP | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 016, длина раб. Части 10,0 мм. Форма пламя. Стандартное зерно | шт | 20 |
| 139 | БОР АЛМ NTI №848 L-023 C-HP /ГЕРМАНИЯ/ | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 014, длина раб. Части 6,0 мм. Форма пламя. Стандартное зерно | шт | 20 |
| 140 | Инструмент стоматологический вращающийся: бор алмазный (БОР АЛМ) NTI №862-030 М-HP/ГЕРМАНИЯ/ | Бор стоматологический с алмазными головками для прямого наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр ISO 018, длина раб. Части 12 мм. Форма Цилиндр с круглым концом. Стандартное зерно | шт | 10 |
| 141 | Материал д/изготовления пластмасс.стомат.протезов:Megatray (пастообразные пластины) 50шт_д\индив.ложек | Светоотверждаемая пластмасса для изготовления индивидуальных слепочных ложек с высокой стабильностью формы. Упаковка не менее 50шт пластин | упак | 6 |
| 142 | ВОСК бюгельный - 02 100 гр _СТОМА | Воск для создания промежуточных пространств при моделировании каркасов бюгельных протезов. Упаковка: набор пластин двух размеров общей массой не менее 100 г:размер № 1 не менее 40 г; размер № 2 не менее 60 г; | упак | 1 |
| 143 | ВОСК ПОГРУЖНОЙ РЕВАКС ЖЕЛТ. 210гр 651-0000/RENFERT | специальный воск для работы с воскотопкой | шт | 2 |
| 144 | ВОСК СROWAX моделировочный.100 гр бежевый непрозрачный (beige opaque) RENFERТ 474-0400 | Универсальный воск для: коронок и мостовидных протезов (отдельные коронки, вкладки, мостовидные протезы, прессованная керамика, восковые модели), модельного литья. Воск для работы с открытым пламенем и электрошпателем. Бежевого цвета - и для изготовления восковых моделей. Упаковка не менее 100гр | шт | 6 |
| 145 | ВОСК СROWAX DUR моделировочный 100гр синий прозрачный /РЕНФЕРТ 674-0200 | Универсальный воск для использования в следующих целях:техники изготовления коронок и мостовидных протезов отдельные коронки, вкладки, мостовидные протезы, прессованная керамика, восковые модели, техники модельного литья . 100гр синий прозрачный | шт | 3 |
| 146 | ВОСК моделировочный ГEO Classic цвет зуба непрозрачный ( SNOW-WHITE L опак) 75гр _Renfert GmbH_ 499-0101 | Моделировочный воск белый опаковый. предназначен для функциональной и эстетической подготовки зубоврачебного протезирования. Применяются при изготовлении контрольных и рабочих моделей на самых различных основах в артикуляторе (металл, цельная керамика и т.д.). 75гр | шт | 2 |
| 147 | GINGIFAST ELASTIC 100 мл.-материал стомат. слепочный/силиконовая масса д/искусственной десны | Zhermack | упак | 4 |
| 148 | НАКОНЕЧНИК смесительный "Mixing Tips Small"/48 шт.//желтые/ ZHERMACK | Zhermack | упак | 10 |
| 149 | Интраоральные канюли Арт ;С202090 /48 шт.//желтые/ ZHERMACK | Zhermack | упак | 10 |
| 150 | КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЕ ИЗ Х/Б НИТИ ПУШОК 3.050 | Щетка для зуботехнических работ на держателе диаметр. Цвет - белый, материал - хлопок. | шт | 4 |
| 151 | Дискодержатель прямой для дисков с металлической втулкой 1 шт._ТОР ВМ 1.120 | предназначены для применения в клинических условиях для закрепления шлифовальных, полировальных и сепарационных дисков. Для прямого наконечника. Дискодержатели обладают следующими характеристиками: прочная конструкция; оптимальная точность размера и центровки; высокопрочный хвостовик из нержавеющей стали; шайба – из алюминиевого сплава; | шт | 30 |
| 152 | ДУГА ортодонтическая "CHROMIUM" 0,6 мм._40 м._( проволока в катушке) 8324 | Ортодонтическая лабораторная проволока в мотках. Хромированая нержавеющая сталь. Предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Выпускается в мотках разного сечения и длины. Размер диаметр 0,6 мм, длина 40 м | упак | 1 |
| 153 | ДУГА ортодонтическая "CHROMIUM" 0,8 мм._20 м.( проволока в катушке) 8326 | Ортодонтическая лабораторная проволока в мотках. Хромированая нержавеющая сталь. Предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Выпускается в мотках разного сечения и длины. Размер диаметр 0.8 мм, длина 20 м | упак | 2 |
| 154 | ДУГА ортодонтическая "CHROMIUM" d-1.0 мм _10 м_( проволока в катушке) 8328 | Проволока ортодонтическая предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Длина проволоки в мотке 10 м, диаметр 1,0мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь. | шт | 3 |
| 155 | ДУГА ортодонтическая "CHROMIUM" d-1.2 мм _10 м_( проволока в катушке) 8338 | Проволока ортодонтическая предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Длина проволоки в мотке 10 м, диаметр 1,2мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь. | шт | 2 |
| 156 | РЕДОНТ-КОЛИР (пор.150 гр+ ж-ть100 гр, концентрат красителей 3*15г)- пластмасса д/изгот-я ортодонт.аппаратов_СТОМА | Пластмасса холодной полимеризации. Применяется для изготовления ортодонтических аппаратов (бесцветных или окрашенных с целью улучшения внешнего вида), изготовления ортопедических конструкций (бесцветных или окрашенных, в зависимости от индивидуального цвета десны), починки и перебазировки съемных зубных протезов, в том числе из пластмассы бесцветной для базисов протезов. Упаковка: порошок 1 пакет - не менее150 г, жидкость 1 флакон - не менее100 мл. Концентраты красителей: красный - не менее 15 мл во флаконе капельнице, желтый - не менее 15 мл во флаконе капельнице, синий - не мене 15 мл во флаконе капельнице. Пробка-капельница не менее 3 шт. | упак | 6 |
| 157 | ВИНТ ортодонтический ВЕКТОР №100 /1шт.//ГЕРМАНИЯ/ 2492 | Винт расширяющий с 2 напр., 5,5 mm. | шт | 15 |
| 158 | ВИНТ ортодонтический ВЕКТОР №140 /1шт.//ГЕРМАНИЯ/ 2494 | Расширяющий ортодонический винт, расширение 6 мм, универсальный | шт | 20 |
| 159 | ВИНТортодонтический ВЕКТОР №200 /1шт.//ГЕРМАНИЯ/ 2498 | Винт расширяющий с 2 напр., 8,0 mm. | шт | 15 |
| 160 | ВИНТортодонтический ВЕКТОР №400 /1 шт./ 2510 | Винт секционный расширяющий, 3,5 mm. | шт | 2 |
| 161 | ВИНТортодонтический ВЕКТОР №420 /1 шт.//ГЕРМАНИЯ 2512 | Винт секционный расширяющий, 5,5 mm. | шт | 2 |
| 162 | ВИНТортодонтический ВЕКТОР №600 д/небного шва 9 мм /1 шт.//ГЕРМАНИЯ/ 2524 | Винт для расширения нёбного шва, 9 mm. | шт | 4 |
| 163 | ВИНТ ВЕКТОР ортодонтический №720 /1 шт./ 2530 | Винт 3-х мерный 4 мм | шт | 4 |
| 164 | Материалы стомат.слепочные:"Titanium Zetalabor " 2.6 кг._ | С-Силикон для использования в зуботехнической лаборатории. Применение: Матрицы для дублирования протезов Контрольный ключ при проектировании металлической структуры Ключ для заливки пластмассы в комбинированных протезах Ключ для изготовления временных коронок и мостов Ключи для создания съемных десневых масок Изоляция зубов/гипса в кювете Характеристики: Силикон, смешиваемый с жидким катализатором или с катализатором в виде геля Окончательная твердость - 95 по Шору А Белого цвета. Упаковка не менее 2,6 кг | упак | 2 |
| 165 | ZETAPLUS 900мл стомат. оттискный альгинатный материал/база/ZHERMACK Sра | С-Силикон очень высокой вязкости. Характеристики : высокая начальная текучесть , зеленый цвет, мятный аромат . Применение: двухэтапная техника слепка, одномоментная техника с материалами разной степени вязкости Преимущества: уменьшает сдваливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта, оптимальная жесткость после схватывания, при снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки, при повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью, время обработки и схватывания зависит от количества катализатора База не менее 900 мл | упак | 8 |
| 166 | ПИЛКА Д/ЛОБЗИКА 134мм 3.041-1 | Пилки для индивидуального изготовления разборных моделей. Размер 13 см | шт | 40 |
| 167 | ПРОТАКРИЛ-М _пор.160 гр+жидкость100 гр._пластмасса стоматологическая самоотвердевающая_СТОМА | Пластмасса для починки протезов | упак | 6 |
| 168 | Средство стомат. для определения прикуса:индикатор для съемн. протезов 75 мл ( спрей красный) ВК 286 | Универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Спрей легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. Цвет красный 75мл. | шт | 1 |
| 169 | Стомат. оттискные материалы: INDURENT Gel (Katalyst)_(60 мл_катализатор_ Zhermack_ C100700 | катализатор для силиконовых масс | упак | 20 |