РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для аппарата глубокой дезинфекции эндоскопического оборудования Endoclens NSX

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Эквивалент не возможен, необходима полная совместимость с аппаратом глубокой дезинфекции эндоскопического оборудования Endoclens NSX .

Предмет договора: Поставка расходных материалов для аппарата глубокой дезинфекции эндоскопического оборудования Endoclens NSX

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр для картриджа | упак. | 1 | Фильтр с порами 1,0 мкм для удаления всех посторонних частиц и защиты антибактериального фильтра от преждевременного засорения, материал изготовления – полипропилен. Не менее 30 штук |
| 2 | Антибактериальный фильтр | шт. | 12 | Антибактериальный фильтр от 0.2 микрона, совместим с установками моечными для промывки эндоскопов ENDOCLENS-NSX |
| 3 | Картридж механического фильтра | шт. | 24 | Совместимость с установками моечными для промывки эндоскопов ENDOCLENS-NSX |