РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для сосудистого хирурга для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен быть зарегистрировано в России. Необходимо наличие Декларации о соответствии, Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Поставка должна быть произведена в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора. Поставка всего объема Товара единовременная.

Поставка материалов для сосудистого хирурга для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистраль соединительная, одноразовая для инфильтрационной помпы Nouvag DP30, 10 шт/уп | Магистраль для инфильтрационной помпы, стерильная, для одноразового использования, длиной 2 м. Оснащена воздушным фильтром, прокалывателем, роликовым зажимом, коннектором Луер-Лок. | уп | 7 |
| 2 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном Набор для установки и замены катетеров и внутриполостных электродов для феморального доступа | Интродьюсер диаметром 7Fr, длина 11 см. Наличие бокового ответвления с трехходовым краником на конце. Игла 18G x7 см, проводник .035 длиной 40см с J- кончиком. Дилататор 7F x 18 см. Наличие направителя для работы одной рукой. Цветовая маркировка размера | Шт | 40 |
| 3 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном Набор для установки и замены катетеров и внутриполостных электродов для феморального доступа | Интродьюсер диаметром 7Fr, длина 23 см. Наличие бокового ответвления с трехходовым краником на конце. Игла 18G x7 см, проводник .035 длиной 60см с J- кончиком. Дилататор 7F x 30 см. Наличие направителя для работы одной рукой. Цветовая маркировка размера | Шт | 30 |
| 4 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном Набор для установки и замены катетеров и внутриполостных электродов для феморального доступа | Интродьюсер диаметром 7Fr, длина 50 см. Наличие бокового ответвления с трехходовым краником на конце. Игла 18G x7 см. Дилататор 7F. Наличие направителя для работы одной рукой. Цветовая маркировка размера | шт | 20 |