РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходного материала и инструмента для ЛОР операционной для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Закупка состоит из 2 лотов.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Необходима полная совместимость с оборудованием фирмы ERBE и Karl Storz, Германия находящимся

на балансе в ООО «Медсервис».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка расходного материала для ЛОР операционной, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) ** | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) *** | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Назальный сплинт (шина), наружный, термопластичный, большая | 1.1 | Назальный сплинт (шина), наружный, термопластичный, большая | Назальный сплинт (шина), наружный, термопластичный, большая |  | уп. | 3 |
|  |  | 1.2 | Изготовлена | Из термопластика усиленной алюминиевой сетки, фиксируемая, водостойкая, при помещении в горячую воду становится мягкой и гибкой |  |  |  |
|  |  | 1.3 | Размер ширины, см |  | не менее 6,4 не более 6,6 |  |  |
|  |  | 1.4 | Размер высоты, см |  | не менее 3,7 |  |  |
|  |  | 1.5 | Количество в коробке, шт |  | не менее 10 |  |  |
| 2 | Назальный сплинт (шина), наружный, термопластичный, средний | 2.1 | Назальный сплинт (шина), наружный, термопластичный, средний | Назальный сплинт (шина), наружный, термопластичный, средний |  | уп. | 2 |
|  |  | 2.2 | Изготовлена | Из термопластика усиленной алюминиевой сетки, фиксируемая, водостойкая, при помещении в горячую воду становится мягкой и гибкой | 4 |  |  |
|  |  | 2.3 | Размер ширины, см |  | не менее 6,0 не более 6,2 |  |  |
|  |  | 2.4 | Размер высоты, см |  | не менее 3,5 |  |  |
|  |  | 2.5 | Количество в коробке, шт |  | не менее 10 |  |  |
| 3 | Одинарный назальный сплинт (шина), наружный, большой, алюминиевый | 3.1 | Одинарный назальный сплинт (шина), наружный, большой, алюминиевый | Одинарный назальный сплинт (шина), наружный, большой, алюминиевый |  | уп. | 1 |
|  |  | 3.2 | Изготовлена | Из алюминия, фиксируемая, на клеевой основе |  |  |  |
|  |  | 3.3 | Размер ширины, см |  | не менее 6,4 не более 6,6 |  |  |
|  |  | 3.4 | Размер высоты, см |  | не менее 4,5 |  |  |
|  |  | 3.5 | Количество в коробке, шт |  | не менее 25 |  |  |
| 4 | Изогнутое лезвие для микродебридера. Изгиб 12°, диаметр 3,5 мм, длина 11 см, ротируемое на 360° рабочее окно, скорость вращения 5000 об/мин - осцилляция, 1 шт/упак | 4.1 | Изогнутое лезвие для микродебридера с ротируемым на 360° рабочим окном | Изогнутое лезвие для микродебридера с ротируемым на 360° рабочим окном |  | уп. | 3 |
|  |  | 4.2 | Изгиб |  | 12° |  |  |
|  |  | 4.3 | диаметр, мм |  | 3,5 |  |  |
|  |  | 4.4 | длина, см |  | 11 |  |  |
|  |  | 4.5 | Количество в упаковке, шт |  | 1 |  |  |
| 5 | Шланги для орошения для рукоятки "Стрэйтшот М4", 5 шт/упак | 5.1 | Шланги для орошения для рукоятки "Стрэйтшот М4" | Шланги для орошения для рукоятки "Стрэйтшот М4" |  | уп. | 3 |
|  |  | 5.2 | Количество в упаковке, шт |  | 5 |  |  |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка инструмента для ЛОР операционной для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Каталожный номер | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики Каталог Karl Storz, Германия Каталог ERBE, Германия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биполярный соединительный кабель | 20196-045 | шт | 3 | Биполярный соединительный кабель, стандартный, длина 4 метра, для биполярных пинцетов ERBE |
| 2 | Держатель электродов | 20190-065 | шт | 3 | Держатель электродов ERBE, тонкий Е 4 с 2 кнопками, с соединительным кабелем длиной 4 метра |
| 3 | Биполярный пинцет | 20195-022 | шт | 2 | Биполярный пинцет, с короткими загнутыми коецами, острый, длина 105 мм |
| 4 | Биполярный коагуляционный пинцет | 843219 | шт | 2 | Биполярный коагуляционный пинцет, с наружной изоляцией, угловой, тупоконечный, со встроенным каналом для аспирации при носовом кровотечении, с отверстием регулировки потока, длина 19 см, для использования с биполярными высокочастотными кабелями 847000Е или 847000А Karl Storz |