РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструмента для ЛОР операционной для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка инструмента для ЛОР операционной для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Каталожный номер | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диссектор, по HENKE | 751415 | шт. | 1 | Диссектор, по HENKE, длина 24 cм, ширина 15 мм |
| 2 | Иглодержатель | 515217 | шт. | 1 | Иглодержатель, рукоятки загнуты на 30°, с вольфрамо-карбидными вставками, интраназальный, длина 17 см |
| 3 | Роторасширитель, по DAVIS-MEYER | 744500 | шт. | 1 | Роторасширитель, по DAVIS-MEYER, стандартная модель с подвижными крючками для зубов 744501, используется с языкодержателями 743910-744405 |
| 4 | Языкодержатель, по RUSSEL-DAVIS | 744201 | шт. | 1 | Языкодержатель, по RUSSEL-DAVIS, размер 1, 30 x 70 мм |
| 5 | Языкодержатель, по RUSSEL-DAVIS | 744202 | шт. | 1 | Языкодержатель, по RUSSEL-DAVIS, с центральной выемкой, размер 2,34 x 80 мм |