Приложение №1

к договору №____________ от ______2018г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт медицинского оборудования: артикул 20046020: KARL STORZ AIDA control II HD: S/n KSG10093

Общие требования к оказанию услуг по ремонту KARL STORZ AIDA control II HD: S/n KSG10093 производства KARL STORZ:

- Услуги по ремонту включают в себя: разборку аппарата, замену запасных частей и комплектующих, сборку аппарата, проверку работоспособности аппарата по техническим характеристикам.

- Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, Технического задания и на условиях, определенных в договоре.

- Все услуги Исполнитель выполняет своими силами с использованием своих расходных материалов, деталей, запасных частей, оборудования  и средств. Расходные материалы, детали и запасные части, используемые Исполнителем для ремонта Техники, должны быть одобрены производителем техники и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям.

- Все расходные материалы, детали и запасные части, используемые Исполнителем для ремонта Техники, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности. Используемые для ремонта расходные материалы, детали и запасные части не должны ухудшать заявленные производителем  технические и иные параметры, техники.

- Исполнитель принимает на себя все расходы по транспортировке, разгрузке  и погрузке техники до места ремонта и обратно, а также обязан обеспечить сохранность техники во время транспортировки.

- Гарантийный срок на услуги  и на запасные части должен быть не менее 6 месяцев со дня подписания уполномоченными представителями сторон акта о приемке оказанных услуг.

- Срок оказания услуг: в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора.

Место оказания услуг: все услуги оказываются на территории Заказчика.

Перечень услуг, запасных частей, и их характеристики:

| № п/п | Наименование услуг, запасных частей, их характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт оборудования: артикул 20046020: KARL STORZ AIDA control II HD: S/n KSG10093 производства KARL STORZ |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка жесткого диска, оперативной памяти, платы захвата и прочих плат расширения |  |  |  |  |
| 1.2. | Разборка |  |  |  |  |
| 1.3. | Замена платы захвата: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Используемые запасные части: |  |  |  |  |
|  | Наименование запасной части | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики |  |
|  | Плата захвата Karl Storz AIDA control | шт. | 1 | 1 | Плата захвата Karl Storz AIDA control - формат PCIe x4 - встроенная память 128 мб DDR SDRAM - аналоговый и цифровой захват - одновременный аналоговый и цифровой вывод - синхронизированный с входом вывод изображения |
|  |  |  |  | 2 | HD/SD аналоговый ввод-вывод видео с поддержкой: - 1080i при 60\50 кадрах\с - 720р при 60\50\30\25\24 кадрах\с - входные разрешения стандарта VESA: 1024x768/1280x720/1280x1024 @ 60 Гц - поддержка NTSC/PAL - поддержка CVBS, Y/C, YPbPr и RGB (синхронизация по зеленому каналу или отдельная) - поддержка CCIR-601 |
|  |  |  |  | 3 | HD/SD ввод-вывод SDI видео с поддержкой: - 1080i при 60\50 кадрах\с - 720р при 60\50\30\25\24 кадрах\с - 480i\р при 60 кадрах\с - 576i при 50 кадрах\с |
|  |  |  |  | 4 | Точность ввода и вывода 20 бит (YUV20) |
|  |  |  |  | 5 | Коннекторы: - BNC для ввода-вывода SDI - DBHD-15 для аналогового вывода - BNC для аналогового ввода (на дополнительной планке) |
|  |  |  |  | 6 | Физические характеристики и сведения об окружающей среде - 16.3 см х 10.7 см (без дополнительной планки) - рабочая температура: от 0 С до 55 С - потребляемая мощность: 16.94 Вт - относительная влажность: не более 95% - FCC класс A - CE класс A - соответствие RoHS |
| 1.4. | Сборка Karl Storz AIDA control |  |  |  |  |
| 1.5. | Восстановление операционной системы Karl Storz AIDA control II HD |  |  |  |  |
| 1.6. | Настройка Karl Storz AIDA control II HD |  |  |  |  |
| 1.7. | Проверка функционирования Karl Storz AIDA control II HD |  |  |  |  |
| 1.8. | Установка после ремонта |  |  |  |  |

- Обязательное наличие у Исполнителя:

- действующей лицензии на  техническое обслуживание медицинской техники на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Требования  к гарантии:

-  Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги и установленные им запчасти –  не менее 6 (Шести) месяцев с момента подписания Акта оказанных услуг.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |