РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп и светильников для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык. 2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Предмет договора: Поставка ламп и светильников для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18 Вт TLD 18/54-765 G13 дневная | Мощность, Вт 18 Тип цоколя G13 Диаметр, мм 28 Длина, мм 660 Форма колбы, Трубчатая Покрытие колбы, Матовая Срок службы, ч 13000 Диммирование, Да Цвет свечения, Холодный Тип изделия, Лампа Напряжение, В 220 Световой поток, Лм 1025 Высота, мм 28 Ширина, мм 28 Цветовая температура, 6200 | шт | 800 |
| 2 | Светильник светодиодный ДСП-38Вт LED SVT 4000Лм 5000К Ip65 Айсберг САН | Цвет серый Способ монтажа, Подвесной Степень защиты, IP65 Высота, мм 100 Длина, мм 1270 Ширина, мм 152 Тип изделия, Светильник Тип лампы LED Оптическая часть, Рассеиватель Напряжение, В 220 Цветовая температура, 5000 Срок службы, ч 50000 Световой поток, Лм 4000 Мощность, Вт 38 Тип цоколя LED Пускорегулирующая аппаратура, В комплекте Наличие стекла, Да Наличие блока аварийного питания, Нет | шт | 50 |
| 3 | Светильник светодиодный ДВО-48w 595х595х19 6500К 4200Лм призма IP40 ОНЛАЙТ | Цвет Белый Способ монтажа Встраиваемый/накладной Материал изделия Металл, пластик Степень защиты IP40 Заземление Да Высота, мм 19 Длина, мм 595 Ширина, мм 595 Тип изделия Светильник светодиодный Мощность, Вт 48 Количество жил 3 Сечение жилы, мм2 0.5-0.75 Диапазон рабочих температур от -10 до +40 Тип лампы LED Тип цоколя LED Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Напряжение, В 176-264 Цветовая температура 6500 Срок службы, ч 30000 Цвет свечения Холодный Световой поток, Лм 4200 Частота, Гц 50/60 Температура эксплуатации от -10 до +40 Класс защиты I Масса, кг 1.6 | шт | 300 |
| 4 | Лампа галогенная КГМ 40вт 220в G9 капсульная | Мощность, Вт 40 Тип цоколя G9 Напряжение, В 230 Цветовая температура 2700 Срок службы, ч 2000 Цвет свечения Теплый Световой поток, Лм 600 Тип изделия Лампа Форма колбы Капсульная Длина, мм 44 Диаметр внешний, мм 12 Частота, Гц 50 | шт | 30 |
| 5 | Лампа светодиодная LED 7вт 230в GU5.3 тепло-белый ОНЛАЙТ | Напряжение, В 230 Высота, мм 50 Диаметр внешний, мм 50 Тип изделия Лампа Мощность, Вт 7 Тип цоколя GU5.3 Цветовая температура 3000 Покрытие колбы Матовая Срок службы, ч 30000 Цвет свечения Тепло-белый Световой поток, Лм 460 Форма колбы Рефлекторная Диапазон рабочих температур от -40 до +40 Частота, Гц 50/60 | шт | 20 |
| 6 | Лампа светодиодная LED зеркальная 12вт E27 R80 белый | Тип изделия Лампа Мощность, Вт 12 Тип цоколя E27 Длина, мм 115 Цветовая температура 4000 Покрытие колбы Матовая Срок службы, ч 30000 Цвет свечения Белый Световой поток, Лм 1000 Диаметр, мм 80 Напряжение, В 230 Диапазон рабочих температур от -40 до +40 Форма колбы Рефлекторная Диаметр внешний, мм 80 Тип лампы LED Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт 100 Частота, Гц 50 | шт | 100 |