ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка инструмента стоматологического для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя, содержащими все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штопфер-гладика средняя - инструмент стомат. "Фабри-Мастер ДИ" 1502 TiN | Штопфер-гладилка средняя. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки с радиусом закругления не более 1,5 мм, длиной не более 10 мм, шириной не более 3 мм, длина всей рабочей части не менее 32 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме вытянутого усеченного конуса длиной не менее 5 мм, толщиной у основания не более 2 мм, у вершины - не более 0,5 мм, вершина конуса закруглена радиусом не более 0,4 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки, длина рабочеый части не менее 30 мм. | 6 | шт |
| 2 | Гладилка 2-хсторонняя малая - инструмент стомат."Фабри-Мастер Ди" 1503 TiN | Малая двухсторонная гладилка. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки, длиной не более 8 мм, шириной не более 2,5 мм, радиус закругления не более 1,2 мм, длина всей рабочей части не менее 30 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки, перпендикулярно развернутой относительно оси вращения инструмента, длиной не более 8 мм, шириной не более 2,5 мм, толщиной не более 0,7 мм, радиус закругления не более 1,2 мм, длина всей рабочей части не менее 30 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. | 6 | шт |
| 3 | Штопфер гладилка малая - инструмент стомат. "Фабри-Мастер ДИ" 1334 TiN | Штопфер-гладилка малая. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме сильно вытянутой, закругленной на конце лопатки длиной не менее 14 мм, шириной не более 1,5 мм, толщиной не более 0,4 мм, радиус закруления не более 1,5 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме стержня, закругленного на конце радиусом не более 0,5 мм, диаметром не более 1 мм, длиной не менее 7 мм, длина рабочей части не менее 32 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. | 4 | шт |
| 4 | Штопфер двухсторонний - инструмент стомат."Фабри-Мастер Ди" 1507 TiN | Двухсторонний штопфер. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме каплевидного обратного конуса диаметром не менее 3 мм, длиной не более 6 мм, радиус закругления не более 1,8 мм, рабочая часть изогнута к оси вращения инструмента не более чем на 60 градусов, длина рабочей части не менее 35 мм. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме сильно вытянутого усеченного конуса диаметром основания не более 2 мм, диаметром плоской усеченной вершины не более 1,2 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. | 4 | шт |
| 5 | Гладилка 2-хсторонняя малая - инструмент стомат."Фабри-Мастер Ди" 1329 | Малая двухсторонняя гладилка. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой, закругленной на конце лопатки длиной не более 7 мм, шириной не более 1,6 мм, толщиной не более 0,3 мм, радиус закругления не более 0,8 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой, закругленной на конце лопатки, перпендикулярно развернутой относительно оси вращения инструмента, длиной не более 7 мм, шириной не более 1,6 мм, толщиной не более 0,3 мм, радиус закругления не более 0,8 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. | 10 | шт |
| 6 | Инструменты стоматологические для имплантации: Иглодержатель DNH-TC14 | Иглодержатель с твердосплавными вставками, S-обазной формы, длина 140 мм. для захвата и удержания шовного материала в труднодоступных местах. Изготовлен из медицинской стали с карбид вольфрамовым покрытием рабочих частей. | 1 | шт |
| 7 | Инструменты стоматологические для имплантации: Иглодержатель NTC -02 | Иглодержатель с твердосплавными вставками прямой, длина 140 мм. для захвата и удержания шовного материала. Изготовлен из медицинской стали с карбид вольфрамовым покрытием. | 1 | шт |
| 8 | Инструменты стоматологические для имплантации: Иглодержатель NTC -03 | Иглодержатель с твердосплавными вставками прямой, длина 160 мм. для захвата и удержания шовного материала. Изготовлен из медицинской стали с карбид вольфрамовым покрытием. | 1 | шт |
| 9 | Инструменты стоматологические для имплантации: Кюретажная ложка ВОС-04 | Кюретажная ложка изогнутая двусторонняя, рабочие части каплевидной формы шириной 3,5 мм., рукоятка диаметром 10мм. Изготовлена из медицинской стали. | 1 | шт |
| 10 | Инструменты стоматологические для имплантации: Кюретажная ложка ВОС-05 | Кюретажная ложка изогнутая двусторонняя, рабочие части каплевидной формы шириной 4,5 мм., рукоятка диаметром 10мм. Изготовлена из медицинской стали. | 1 | шт |
| 11 | Инструменты стоматологические для имплантации: Кюретажная ложка ВОС-06 | Кюретажная ложка изогнутая двусторонняя, рабочие части каплевидной формы шириной 2,5 мм., рукоятка диаметром 10мм. Изготовлена из медицинской стали. | 1 | шт |
| 12 | Инструменты стоматологические для имплантации: держатель (пина) BT-HD | Инструмент цельнометаллический для введения пина в виде стержня, форма «байонетт» длиной 14 см с продольными прорезями на рабочей части (цанга) для захвата и удержания шляпки пина диаметром 2,5 мм и рукояткой на другой стороне. | 1 | шт |
| 13 | Инструменты стоматологические оттесняющие: РЕТРАКТОР 22-732 | Ретрактор универсальный (2шт/уп). Выдерживает до 160°С. Материал:ТРХ. Длина 100мм, ширина 50мм | 2 | шт |
| 14 | Пинцет хирургический HLW-Dental 22-19 | Пинцет хирургический длина 14см. Изготовлен из высокопрочной медицинской стали, устойчивой к многократной стерилизации | 30 | шт |
| 15 | Шприц карпульный SD-0900-00 | Шприц карпульный для инъекций при местной анестезии, подкожных и внутримышечных инъекций в области стоматологии Конструкция шприца позволяет надавливать на шток и оттягивать его при аспирации одной рукой. Адаптер шприца подходит ко всем применяемым иглам. Шприц устойчив к дезинфекции и стерилизации. Материал шприца – латунь, покрытие – никель-хром. Кольцо на большом пальце, вытяжное. Два кольца упорные. Имеется переходник. Инструмент должен быть упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка должна содержать следующую информацию: наименование инструмента, каталожный номер, полную информацию о производителе продукции, указание страны происхождения. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев. Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | 10 | шт |
| 16 | Зеркало внутриротовое EC aktiv, разм. 4,увеличивающ.,сцилиндрич.резьбой,1шт. -иструмент стомат.оттесняющ. 8-4-SS | Инструмент стоматологический оттесняющий-внутриротовый зеркало: размер 4, увеличивающее, с цилиндрической резьбой | 120 | шт |
| 17 | Зонд общего обследования - инструмент стомат."Фабри-Мастер Ди" 1301-21z | Зонд общего обследования. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 110 мм, диаметр не менее 6 мм, сетчатая накатка длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 3-х. Рабочая часть выполнена из сверхчистой конструкционной вакуумированной криогенной аустенитной медицинской стали с повышенной сопротивляемостью коррозии с содержанием углерода не более 0,03% и содержание молибдена не менее 2%. Длина рабочей части до изгиба не менее 34 мм, после изгиба не менее 16 мм. Изгиб не менее чем 80 градусов к оси вращения инструмента. Диаметр рабочей части не более 1,6 мм. Диаметр острия не более 0,2 мм. | 20 | шт |
| 18 | Ложка оттискная стомат. металл. д/ верхней челюсти ЛОС-В_№1_МОЖАЙСК.МИЗ_ СТ-10-55 | Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков для верхней челюсти. Нержавеющая сталь. Размер 65х54мм | 7 | шт |
| 19 | Ложка оттискная д/верхней челюсти ЛОС-В №2_Можайский МИЗ ОАО_ СТ-10-56 | Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков для верхней челюсти. Нержавеющая сталь. Размер 72х58мм | 7 | шт |
| 20 | Ложка оттискная д/верхней челюсти ЛОС-В (ЛОС-В3)/Можайский МИЗ ОАО СТ-10-57 | Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков для верхней челюсти. Нержавеющая сталь. Размер 75х65мм | 6 | шт |
| 21 | Ножницы с 2-мя острыми концами, верт. изогнутые, 140 мм (Н-3-2т) Н-290 | инструмент для рассечения мягких тканей, прямые, остроконечные , нержавеющая сталь,длина 140 +-5 мм | 10 | шт |
| 22 | Зажим для салфеток с цепочкой / JNB | Зажим типа `крокодил` на металлической цепочке для крепления одноразовых салфеток. Обеспечивают комфортное лечение пациентов и не создают неудобств в работе врача. Оптимальная длина изделия 40 см. | 4 | шт |
| 23 | Подставка CLEAN-STAND- д/хранения, очистки и дезинфекции эндодонтических инструментов | Подставка предназначена для стерилизации и очистки эндодонтических инструментов от «зубных» опилок в процессе эндодонтических манипуляций. Она состоит из трех основных частей: чашки, поролоновой прокладки и крышки. В чашку наливается раствор антисептика, сверху кладется поролоновая прокладка и фиксируется крышкой. При этом инструменты, которые втыкаются в поролоновую прокладку, попадают в дезинфицирующий раствор. При такой манипуляции инструмент будет очищаться после каждого использования, и при повторном введении в канал будет чистым. | 10 | шт |
| 24 | Зеркало в форме зуба на ручке | предназначено для визуального общения стоматолога с пациентом при обсуждении плана лечения и демонстрации результатов проведенной работы. Размер зеркала: 17 х 14 см. | 3 | шт |
| 25 | Ножницы остроконечные вертикально. изогнутые 100мм (J-22-210) | Ножницы остроконечные вертикально изогнутые 100+-10мм. нержавеющая сталь | 5 | шт |
| 26 | Ножницы строконечные прямые,100мм J-22-017 | Ножницы остроконечные прямые 100+-10мм. нержавеющая сталь | 5 | шт |
| 27 | Набор инструментов стомат. терапевт. НИСТ-"СМИ-"Т" в составе: ручка для зеркала РУ-01 | металлическая ручка для стоматологического зеркала. Нержавеющая сталь. | 20 | шт |
| 28 | Остный скребок Safescraper TWIST изогнутый | Инструмент изогнутый для отбора аутогенной костной ткани при регенеративной челюстно-лицевой хирургии. • Максимальная эффективность • Ускоряет время сбора костной ткани • 160 градусов рабочей режущей поверхности • Полученный материал – стружки с оптимальными размерами и формой для дальнейшей костной интеграции • Эффективно на любой поверхности (плоская, выпуклая и вогнутая) • Полный контроль процесса сбора костного материала • Полное отсутствие риска заражения | 2 | шт |