РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку капилляров для анализатора спермы SQA-V для нужд ООО «Медсервис» в 2019 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка капилляров для анализатора спермы SQA-V, для нужд ООО «Медсервис» в 2019  году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капилляры с I-Button. Упаковка 50 шт. | №; Параметр; Требование. Регистрационное удостоверение Минздрава России; Наличие. Сертификат соответствия ГОСТ Р; Наличие. Применение в лабораториях, центрах планирования семьи, центрах по проблемам бесплодия и мужской контрацепции, банках спермы и НИИ; Соответствие. Капилляры для исследования образца спермы одноразового использования; Соответствие. Совместимость с обеими измерительными камерами анализатора SQA-V, имеющимся у заказчика; Наличие. Количество штук в упаковке; Не менее 50. Электронный чип, содержащий сведения о капиллярах, совместимый с анализатором SQA-V; Наличие. Используемая проба; Эякулят. Безопасность для окружающей среды при утилизации; Наличие. Оптически прозрачный материал; Наличие. Внешний вид; Т-образная форма с пипеткой на конце. Объем; 2,4 мл. Рабочая температура; От 0о до 50о С. Температура исследования; От 20о до 26о С. Толщина капиллярного отсека для измерения подвижности; Не более 0,3 мм. Толщина капиллярного отсека для измерения концентрации; Не более 10 мм. Клапан, разделяющий зону шприца и капилляра; Наличие. Луеровский разъем для соединения со шприцом; Наличие. | уп | 6 |