РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей для оборудования фирмы KAVO

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен быть зарегистрировано в России. Необходимо наличие Декларации о соответствии, Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Поставка должна быть произведена в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора. Поставка всего объема Товара единовременная.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование изделия | Кол-во | Ед изм. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ротор к турбине GENTLEsilence 8000 B/C без ключа | 3 | шт | Керамические шарикоподшипники с плавным ходом, отсутствие вибрации. Запасной ротор турбины GENTLEsilence без ключа состоящий из: ▪ 1-ого запасного ротора (установлен) ▪ 2-х уплотнительных колец ▪ 2-х пружинных шайб |
| 2 | 68 L Головка для углового наконечника, 1:1, с кнопкой, Kavo (Германия) | 3 | шт | Головка (верхняя часть) для наконечников Kavo Головка 1:1 с кнопочным зажимом для боров к угловым наконечникам с диаметром хвостовика 2,35 мм, 40000 оборотов в минуту, |
| 3 | Рукоятка скалера Woodpecker | 3 | шт | Наконечник для скалеров UDS Woodpecker .Подходит для всех скалеров UDS без подсветки. Наконечник скалера выполнен из прочного материала, что позволяет его автоклавировать при температуре 135 °С и давлении 0,22 МПа. Габариты: 117хФ18 мм. Вес: 47 г. |
| 4 | Шланг скалера EMS 10026762 | 1 | шт | Шланг для подключения скелера EMS к стоматологической установке Planmeca с разъемом Quick connector |