ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка ёмкостей и пакетов для утилизации

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка емкостей и пакетов для утилизации

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 1,5л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б) | шт. | 10 | Материал: Полимер первичный Цвет: насыщено желтый,/красный Объем: не менее 1,5л. не более 1,6 л. Форма: квадратная, конусовидная Размер: высота емкости не менее 28 см, не более 29 см. нижний диаметр не более 8 см, верхний диаметр не более 10 см. диаметр дополнительной крышки – 6 см Цвет корпуса: желтый Цвет крышки: красный. Крышка контейнера: имеет два режима фиксации - временное закрытие и окончательное закрытие, реализованного кнопочным механизмом, обеспечивающий полную герметичность и безопасность при транспортировке, хранении и процедуре утилизации. Основная крышка емкости закрывается путем фиксации малой дополнительной крышки на петле. Для более прочного сцепления основной крышки с емкостью должно быть предусмотрено наличие фиксирующих бортов что позволяет делать невозможным бесконтрольное открытие емкости при перемещении. Наличие не менее четырех демонтажных разъемов для бесконтактного снятия игл: « Звездочка» – в диаметре 1,3 см , «лесенка» – глубина 1,3 см , U-образный разъем – 0,6 см высота, 0,5 см ширина , треугольный разъем- площадь 1,25см2. Иглосъемник углублен на 9 мм ниже основной поверхности, что позволяет снизить риск соприкосновения внутренней поверхности крышки с биоматериалом, предотвращая заражение персонала Наличие прямоугольной ручки размером не больше 4,5см*2см –для удобства переноски емкости Особенности: Наличие боковой n-образной выемки для вертикального закрепления емкости размером 3,5 см длина , 3 см высота , 2 см глубина, наличие насечек внизу корпуса емкости для горизонтального закрепления, что позволяет закрепления емкости на горизонтальной и вертикальной поверхности с целью снизить риск опрокидывания емкости и рассыпания ее содержимого. Крепление горизонтальное должно соответствовать использованию следующим образом: Вариант 1- с помощью фиксации на горизонтальной поверхности с использование липкой ленты Вариант 2- Путем вкручивания саморезов на поверхность закрепления до устойчивой фиксации и соприкосновения крепления с горизонтальной поверхностью. Фиксация ёмкости должна происходить за счёт поворота ёмкости на площадке до совмещения насечек на ёмкости с защёлками на площадке. Крепление укладывается в пакет типа Zip-lock прозрачного цвета (150*220 мм.), что позволяет избежать потерю комплектующих при транспортировке. Плотность - Толщина стенки не менее 2 мм Наличие регистрационного удостоверения - обязательно Вес изделия в сборе: не более 150грамм. Наличие в комплекте и регистрационном удостоверении: фиксатор-переходник - размер 10см*10см, для фиксации контейнеров объемом от 0,5 до 1,5 литров на деревянной и металлической поверхности, изготовлен из прочного пластика, который можно мыть дезинфекционными средствами. Маркировочная этикетка по цвету соответствует классу опасности отходов, на ней указан класс опасности отходов. Есть место для маркировки отходов: Название организации___________ Подразделение__________________ Дата___________________________ Ответственное лицо_____________ Указаны технические условия, регистрационное удостоверение, наименование предприятия изготовителя, адрес. Срок хранения в упаковке изготовителя не менее 3 лет Комплектация - 1 коробка: 55 штук корпусов, 55 штук крышек к емкости, 55 наклеек на корпус емкости (насыщенно желтого/красного цвета) размером не менее 7*10см, 1 горизонтальное крепление, 1 инструкция по применению, 2 самореза для горизонтального крепления |
| 2 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 1 л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б) | шт. | 2012 | Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария одноразовый, корпус круглый, желтого цвета, объем не менее 1 л. и не более 1,1 л., высота не более 120 мм и не менее 110 мм , нижний диаметр 105 мм, верхний диаметр 125 мм. Основная крышка желтого цвета с насечками по всему ободу с апертурой для игл, герметично закрывающая основу; Дополнительная крышка красного цвета, обеспечивающая окончательную герметизацию изделия медицинского назначения. Высота крышки не более 1,1см Наличие не менее трех демонтажных разъемов для бесконтактного снятия игл: «лесенка» – глубина 1 см , треугольный разъем- площадь 0,6см. Площадь загрузочного отверстия – не более 11 см². Иглосъемник углублен не менее чем на 6 мм ниже основной поверхности, что позволяет снизить риск соприкосновения внутренней поверхности крышки с биоматериалом, предотвращая заражение персонала Вес изделия в сборе: не более 71грамм. Наличие регистрационного удостоверения - обязательно Комплектация - 1 коробка: 100 штук корпусов, 100штук крышек к емкости, 100 наклеек на корпус емкости (насыщенно желтого/красного цвета) размером не менее 7*10см , 1 инструкция по применению. размером не менее 7*10см, 1 горизонтальное крепление,1 инструкция по применению, 2 самореза для горизонтального крепления |
| 3 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 3 л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б) | шт. | 942 | Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария одноразовый, корпус круглый, желтого/красного цвета, объем не менее 3 л. и не более 3,2 л., высота не более 150 мм, нижний диаметр 164 мм, верхний диаметр 180 мм. Должно быть наличие дугообразной ручки, длина не менее 320мм, ширина не менее 8мм. Основная крышка желтого цвета с насечками по всему ободу с апертурой для игл, герметично закрывающая основу состоит из 2-х частей: гайка с резьбой, корпус иглосъёмника, диаметр крышки не более 190см Наличие не менее четырех демонтажных разъемов для бесконтактного снятия игл: « Звездочка» – в диаметре 1,3 см , «лесенка» – глубина 1,3 см , U-образный разъем – 0,6 см высота, 0,5 см ширина , треугольный разъем- площадь 1,25см. Иглосъемник углублен на 9 мм ниже основной поверхности, что позволяет снизить риск соприкосновения внутренней поверхности крышки с биоматериалом, предотвращая заражение персонала Дополнительная крышка красного цвета, обеспечивающая окончательную герметизацию изделия медицинского назначения. Вес изделия в сборе: не более 133грамм. Наличие регистрационного удостоверения - обязательно Маркировочная этикетка по цвету соответствует классу опасности отходов, на ней указан класс опасности отходов. Есть место для маркировки отходов: Название организации___________ Подразделение__________________ Дата___________________________ Ответственное лицо_____________ Указаны технические условия, регистрационное удостоверение, наименование предприятия изготовителя, адрес. Комплектация - 1 коробка: 50 штук корпусов, 50 штук крышек к емкости, 50 наклеек на корпус емкости (насыщенно желтого/красного цвета) размером не менее 7*10см, 1 инструкция по применению. Срок хранения в упаковке изготовителя не менее 3 лет |
| 4 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «А», цвет любой белый (неопасные отходы), размер 500*600 мм | шт. | 115 435 | Назначение: сбор, транспортировка, маркировка и герметизация эпидемиологических неопасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, Требования к характеристикам изделия: 1.Технические Цвет: белый Материал: полиэтилен Толщина пакета: 25 микрон. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0.. 2. Безопасности и качества Толщина сварного шва -1 мм. Расположение сварного шва -10 мм от края изделия. Прочность сварного шва -78% от прочности пленки Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3.Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов. Контроль безопасности и качества изделия: В комплект должна входить стяжка проволочная для герметизации пакета после использования. Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа. Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком |
| 5 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 500*600 мм | шт. | 57 760 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических опасных медицинских отходов в местах их образования; - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Цвет: желтый Материал: полиэтилен Толщина пакета: 25 микрон. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0.. Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения 2. Безопасности и качества Толщина сварного шва-1 мм. Расположение сварного шва -10 мм от края изделия. Прочность сварного шва -78% от прочности пленки Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3. Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 6 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 700*800 мм | шт. | 9600 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических неопасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения. Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Цвет: белый Материал: полиэтилен Толщина пакета: 25 микрон. Размер: Длина -800 мм, ширина - 700 мм. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0.. 2. Безопасности и качества Толщина сварного шва-1 мм. Расположение сварного шва 10 мм от края изделия. Прочность сварного шва -78% от прочности пленки Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3. Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов Стяжка для герметизации Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа. Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 7 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «А», цвет белый (неопасные отходы), размер 700*800 мм | шт. | 9600 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических неопасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Цвет: желтый Материал: полиэтилен Толщина пленки пакета: 25 микрон. Размер: Длина -800 мм, ширина - 700 мм. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0.. Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения. 2. Безопасности и качества Толщина сварного шва-1 мм. Расположение сварного шва 10 мм. от края изделия. Прочность сварного шва -78% от прочности пленки Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3. Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов Стяжка для герметизации Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 8 | Пакет для утилизации медицинских отходов класс «Г» | шт. | 90 | Пакеты класса Г (черные) используют для сбора просроченных лекарственных средств, остатков лекарственных и диагностических препаратов (в т. ч. химиопрепаратов), дезинфицирующих средств с истекшим сроком годности, ртутьсодержащих препаратов, приборов и оборудования. Характеристики: Изготовлено с учётом требований СанПин 2.1.7.2790-10 Объём: не менее 10 л. Должен обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них до 20 кг отходов Размеры: 330 х 600 мм. Стерильность: нестерильно Стяжка для герметизации Толщина (плотность): не менее 20 микрон Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0.. Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения. Наличие информационного окна на пакете В конструкции пакета присутствует сварочный донный шов. Маркировка пакетов содержит краткую информацию по назначению |