ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка световодов и интродьюсеров для нужд отделения сосудистой хирургии  ООО «Медсервис» в 2020 году

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка световодов и интродьюсеров для нужд отделения сосудистой хирургии  ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерильное медицинское изделие – гибкий световод | шт. | 8 | # Кварцевое волокно в полимерной оболочке со специальной маркировкой, с наконечником Radial. Срок гарантии не менее 12 месяцев. - длина световода не менее 2,5м; - диаметр 1,3мм +\- 0,05мм; - диаметр наконечника 1,85мм +\- 0,05мм; - режим 1-волновой радиальной эмиссии лазерной энергии перпендикулярно оси наконечника световода на 360º; - выдерживает мощность не менее 30 Вт; # - совместим с аппаратами лазерными производства Biolitec; # - наличие электронного чипа с защитой на повторное использование световода; кодировка электронного чипа должна соответствовать сигнатуре лазерного аппарата Biolitec; - тип крепления рабочего наконечника к волокну – прецизионная сварка; - защитная интактная оболочка волокна – 2 слоя полимера; - тип разъема для подключения световода - SMA 905; - стандартизован соответственно патенту ELVeS; - форма выпуска: в упаковке - 1 штука. |
| 2 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном | шт. | 16 | Интродьюсер гемостатический для проведения электрофизиологических исследований и радиочастотных аблаций нарушений ритма сердца. Материал, из которого изготовлен интродьюсер, обеспечивает его легкое введение без риска травмы сосуда, устойчивость к деформации, отсутствие опасности повредить интродьюсер при манипуляциях с проводником. Наличие клапана, предотвращающего кровотечение и аспирацию воздуха через интродьюсер. Специальное кольцо с петлей для шва, позволяющее надежно фиксировать интродьюсер к коже для проведения дальнейших манипуляций. Замок в дилататоре типа Luer, исключающий его смещение относительно интродьюсера во время пункции. Гибкая отводная трубка для возможности ирригации канала интродьюсера и аспирации крови и воздуха из него. Конструкция и гибкость отводной трубки исключают передачу усилия на интродьюсер при манипуляциях с ней. Удобная цветная маркировка оболочки и дилататора, своя для интродьюсеров каждого диаметра. Диаметр 6F. Длина 110 мм. Состав комплекта: Интродьюсер с клапаном, размер интродьюсера -6F, длина 110 мм Игла ангиографическая, размер 18G J-образный проводник, размер 035”, длина 40 cм Дилататор, размер 6F Цвет коннектора - зеленый |