Приложение 1.

Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование оборудования (марка, производитель), объекта | Перечень работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| проведение проверки эксплуатационных характеристик и защитной эффективности боксов биологической безопасности |  |  |  |
| 1 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-1,2 | - Проверка скорости нисходящего потока воздуха термоанемометром; - Проверка скорости входящего потока воздуха термоанемометром; - Проверка защитной эффективности выпускного фильтра; - Проверка защитной эффективности приточного фильтра; - Проверка направленности входящего потока воздуха визуальным путем с помощью холодного дымового теста; - Проверка направленности нисходящего потока воздуха визуальным путем с помощью холодного дымового теста. | 2020г. |
|  | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-0,9 |  | 2020г. |
|  | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-0,9 |  | 2020г. |
|  | Ламинарный шкаф |  | 2020г. |
|  | Ламинарный шкаф DIN 12980 |  | 2020г. |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | Оказание образовательных услуг |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

- Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2020 г

- Требования к исполнителям работ/услуг:

- - наличие лицензии и аккредитации  на оказание услуг по проведению проверки эксплуатационных  характеристик и защитной эффективности боксов биологической безопасности;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию  услуг не менее 3 лет.

Приложение 2.

Пояснительная записка на выполнение работ, оказание услуг

(данная записка оформляется отдельно для каждой работы/услуги)

- Наименование работ/услуг:

Проведение проверки эксплуатационных характеристик и защитной эффективности боксов биологической безопасности.

- Основание для выполнения работ/услуг:

проверка защитной эффективности боксов проводится в рамках производственного контроля согласно требований санитарных правил:

  - п. 2.3.33 СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»,

п. 2.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: «…Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке».

- Планируемая дата выполнения работ/оказания услуг:

2020г.