ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ЛОТ №1

Предмет договора: Поставка нестерильных перчаток для нужд ООО «Медсервис

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки медицинские смотровые латексные нестерильные, неопудренные «Dermagrip Classic» Examination Gloves Размеры XS, S, М, L, XL | пара | 20 000 | Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей для профилактики контактного дерматита. Цвет желтый или бежевый. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Двойной хлоринации. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. Длина перчатки не менее 240 мм. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004. Размеры и их количество, согласно потребности заказчика указываются в заявке. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ЛОТ №2

Предмет договора: Поставка дезинфицирующих средств для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХЛОРМИСЕПТ ЛЮКС 300 ТАБ. | бан. | 200 | Дезинфицирующее средство должно представлять собой таблетированную форму на основе дихлоризоциануровой кислоты не менее 98%, с добавлением ПАВ и специальных компонентов. Масса 1 таблетки 2,7-3,4 г. При растворении 1 таблетки в воде должно выделяться не менее 1,5 г активного хлора. Срок годности рабочих растворов должен составлять не менее 5 суток, средства не менее 5 лет. Средство должно: обладать моющим эффектом; обладать антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей легионеллеза, внутрибольничных, анаэробных инфекций, чумы, холеры, туляремии), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ротавирусов, энтеровирусов, гепатитов А, В, С, ВИЧ, ОРВИ, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, спор бактерий (возбудитель сибирской язвы); эффективно обеззараживать биологические выделения и биологические жидкости (мочу, фекалии, рвотные массы и другие), в том числе при особо опасных инфекциях; смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не должно требоваться; применяться в целях дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Экономические показатели: выход рабочего раствора из одной упаковки средства для дезинфекции поверхностей в отношении бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов, грибковых инфекций должен составлять не менее 3000 литров при времени экспозиции не более 60 мин.; выход рабочего раствора из одной упаковки средства для дезинфекции ИМН в отношении бактерий, микобактерий туберкулеза, вирусов, грибковых инфекций должен составлять не менее 500 литров при времени экспозиции не более 45 мин. Упаковка: пластиковая тара не менее 300 таблеток. |
| 2 | Миродез спрей, 0,75 л | шт. | 700 | Дезинфицирующее средство в виде готового к применению раствора на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений, (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилдиметиламмоний хлорида, диоктилдиметиламмоний хлорида и октилдецилдиметиламмоний хлорида – не менее 0,65%), не должно содержать в своем составе спиртов, альдегидов, хлора, ПГМГ, аминов, перекисных соединений. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза – тестировано на M.terrae, кишечных инфекций), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Средство должно активно разрушать на поверхностях биологические пленки; обладать хорошими моющими свойствами, не должно портить и не должно обесцвечивать обрабатываемые объекты. Средство должно быть разрешено к применению в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе стоматологических, с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью: датчиков УЗИ; стетоскопов и фонендоскопов; стоматологических наконечников; поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в том числе матрасов, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.; напольных ковровых покрытий, обивочных тканей; поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, флоборудования для анестезии и гемодиализа); наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования; оборудования в клинических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла); перчаток (из латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки персонала лечебных учреждений после контакта с инфекционными больными и материалом, биологическими жидкостями, выделениями больных; предметов ухода за больными, игрушек; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники; оборудования и поверхностей санитарного транспорта; резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковриков; внутренней поверхности обуви для профилактики грибковых заболеваний. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания или распыления можно проводить без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов. После обработки в помещении не требуется последующее его проветривание. Средство должно обладать утвержденными режимами дезинфекции: экспозиция при дезинфекции в отношении бактериальных инфекций не должна превышать 30 секунд, в отношении вирусов, микобактерий туберкулеза и грибов рода Кандида и Трихофитон - не более 3 минут. Упаковка: Флакон объемом не менее 0,75 литра с распылителем. |
| 3 | Миродез универ, 1 л | шт. | 700 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат с действующими веществами: комплекс ЧАС, глиоксаль, ПАВы. Суммарная доля ЧАС в диапазоне: не менее 10% и не более 20%. Содержание глиоксаля в диапазоне: не менее 5,7% и не более 7,5%. Средство не содержит: третичных аминов, кислот, спиртов, производных гуанидинов, хлора, фенола, учитывая элементы ротации. рН 1% водного раствора средства, в диапазоне: не менее 2,6 и не более 8,0. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Обработка поверхностей возможна в присутствие пациентов. Расход рабочего раствора для дезинфекции поверхности при протирании на 1 м² не более 100мл. Средство разрешено к применению в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе неонатологических отделениях, отделениях переливания крови, отделениях интенсивной терапии и реанимации, отделениях трансплантации, клинических, микробиологических и др. лабораториях), в инфекционных очагах, аптеках и аптечных пунктах, на объектах санитарного транспорта. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, вируса иммунодефицита человека), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Средство обладает моющими свойствами. Выход рабочего раствора из 1л концентрата для дезинфекции поверхностей, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, игрушек, посуды без остатков пищи, для проведения генеральных уборок в хирургических отделениях, стоматологических, лабораториях составляет: не менее 125 л. и не более 15 мин. Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для проведения дезинфекции поверхностей в отношении инфекций бактериальной этиологии составляет не менее 2000л и не более 60 мин. Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для проведения дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии составляет не менее 50л и не более 15 мин. Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для проведения дезинфекции остатков пищи не менее 200л и не более 60 мин. Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для проведения дезинфекции поверхностей, пораженных плесенью, составляет не менее 50 л и не более 120 мин. Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для проведения дезинфекции медицинских отходов (ИМН однократного применения) не менее 50л. не более 15 мин. Для контроля концентрации рабочих растворов средства предусмотрены индикаторные полоски Срок годности рабочих растворов не менее 14 и не более 28 суток. Упаковка: Флакон объемом не менее 1 литра. |
| 4 | Миродез базик, 1 л | шт. | 600 | Дезинфицирующее универсальное средство на основе ЧАС, ПГМГ. Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на основе комплекса ЧАС – не менее 2% и не более 14%, ПГМГ – не более 2,5%, ПАВы. Не должно содержать третичных аминов, кислот, альдегидов, глиоксаль. рН концентрата не менее 3,5 и не более 7. Срок годности рабочих растворов не менее 14 суток. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на M.terrae), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов; а также моющими свойствами. Средство должно быть разрешено для применения в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся инструменты), слюноотсасывающие установки, стоматологические материалы, жесткие и гибкие эндоскопы; Дезинфекцию поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить в присутствии пациентов. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству. Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять не менее 1000 л. при экспозиции не более 60 минут при проведении дезинфекции (в отношении бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии) поверхностей в помещениях, жесткой мебели (в т.ч. из дерева), приборов, оборудования, включая санитарно-техническое, предметов ухода за больными, средств личной гигиены; белья; при проведении генеральных уборок, при этом средство должно иметь единую концентрацию при одинаковой экспозиции; не менее 500 л. при экспозиции не более 60 минут при дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях (в т.ч. полиомиелите); не менее 200 л. при экспозиции не более 60 минут при дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН в отношении вирусных, бактериальных и грибковых инфекций; не менее 100 л. при экспозиции не более 90 минут для обеззараживания жидких отходов, смывных вод, крови, выделений больного (мокрота, моча, фекалии). Упаковка: Флакон объемом не менее 1 литра. |
| 5 | Миродез салфетки | уп. | 200 | Салфетки "Миродез" специальные бесспиртовые салфетки для однократного применения, которые предназначены для дезинфекции поверхностей приборов и оборудования, дезинфекции поверхностей в помещениях, в том числе предметов обстановки (стулья, кровати, столы, чехлы матрасов, подголовники, подлокотники кресел, осветительная аппаратура, жалюзи, радиаторы отопления и т.п.), дезинфекции тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви, спортинвентаря, дезинфекции телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, дезинфекции соляриев и ламп для соляриев, а также обработки обуви с целью профилактики грибковых заболеваний. Должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, ВИЧ и пр.), грибов рода Кандида и Трихофитон. Применение: Экспресс-дезинфекция — от 30 секунд до 3 минут. Не обрабатывать салфетками раны и слизистые оболочки. Не требует смывания. Состав: Комплекс ЧАС, ПАВы, отдушка. Упаковка: не менее 60 штук. |
| 6 | Миродез мусс 0,25л | шт. | 300 | Дезинфицирующее средство в виде готового к применению раствора, который должен применяться в виде пены, а также в жидком виде, на основе гуанидинов не менее 0,4% и не более 0,5%; ЧАС не менее 0,2% и не более 0,5%, с увлажняющими и ухаживающими за кожей добавками. Средство не должно содержать в своем составе спиртов, аминов, ПАВ. рН 1% водного раствора должен быть не менее 4,5 и не более 8. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы полиомиелита, парентаральных гепатитов, ВИЧ), патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон. Антимикробное действие средства должно сохраняться не менее 5 часов. Средство должно быть разрешено для применения в лечебно-профилактических учреждениях в качестве кожного антисептика для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер и других лиц, участвующих в проведении операций; для обработки локтевых сгибов доноров; для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ); для гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ; для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний. Гигиеническая обработка рук должна проводиться данным средством следующим образом: на руки должно наноситься не более 3 мл, время обработки - не более 30 секунд. Хирургическая обработка рук должна проводиться следующим образом: средство должно наноситься на кисти рук порциями – дважды не более 2,5 мл. каждая. Общее время обработки не должно превышать 5 минут. Экспозиционная выдержка при обработке операционного поля и локтевых сгибов доноров должна составлять не более 2 минут, при обработке инъекционного поля – не более 0,5 минуты. Упаковка: Флакон объемом не более 0,25 литра с пенообразователем. |