ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Целостность упаковки при поставке не нарушена.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка плёнки для принтера МРТ

Объем и характеристики поставляемого товара:

| 2 | Плёнки рентгеновской для лазерного экспонирования | 1.; # Синяя или прозрачная полиэфирная подложка толщиной , не более (мил); 7; 32 упак.. ## 2.; В картридже не менее, листов; 125. ## 3.; Сохраняемость плёнки для сфер применения с высокими требованиями (онкология, педиатрия), не менее, лет; 100. ## 4.; Напечатанные плёночные изображения со стандартным D-max 3.0; Наличие. ## 5.; Формат плёнки, не менее (см); 35 х 43. ## 6.; Совместимость с лазерной мультиформатной камерой для печати медицинских изображений Dry View 5700, производства «Кеарстрим Хэлс, Инк». |
| --- | --- | --- |