ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

ЛОТ №1: Поставка щипцов Карл Шторц

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы антральные по HEUWIESER | 653000 Захватывающие щипцы KARL STORZ для гайморовых пазух по HEUWIESER, бранши загнуты вниз, с одной неподвижной браншей, загнутой на 90°, и одной подвижной браншей, открывающейся назад до 120°, рабочая длина 10 см | 1 |
| 2 | 27424R Щипцы для захвата камней | Щипцы для захвата камней KARL STORZ , с 2-мя подвижными браншами, 4Шр, длина 60 смс. Щипцы пo PEREZ-CASTRO, жесткие, с длинными браншами, для «каменной дорожки», обе бранши подвижны, 4 Шр., длина 60 см, цветовой код: синий | 1 |