ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка игл биопсийных (к автоматической биопсийной системе Pro Mag TM Ultra) для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № П/П | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биопсийная игла для автоматической системы ProMag I 2.5 Ultra | Игла предназначена для использования с многоразовой биопсийной системой ProMag I 2.5 Ultra, имеющаяся у Заказчика, для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. Параметры иглы: - Диаметр иглы 16G; - Длина иглы 20см; - Однократное применение; - Материал – высококачественная медицинская сталь - Эхогенный наконечник шириной не менее 10 мм. для лучшей визуализации. - Выемка для образца - 20 мм - Сантиметровые метки по всей длине иглы для более точного наведения иглы, каждые 5 см. двойные метки. - Коннектор для шприца Луер - Коннектор для коаксиальной иглы - Пластиковый спейсер с шарнирным механизмом установки/извлечения для точного и быстрого размещения иглы внутри биопсийной системы - Цвет спейсера - белый, что соответствует международной цветовой маркировке диаметра иглы для быстрой и легкой идентификации - Пластиковый защитный тубус; - Стерильная упаковка. | шт. | 100 |
| 2 | Биопсийная игла для автоматической системы ProMag I 2.5 Ultra | Игла предназначена для использования с многоразовой биопсийной системой ProMag I 2.5 Ultra, имеющаяся у Заказчика, для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. Параметры иглы: - Диаметр иглы 18G; - Длина иглы 20см; - Однократное применение; - Материал – высококачественная медицинская сталь - Эхогенный наконечник шириной не менее 10 мм. для лучшей визуализации. - Выемка для образца - 20 мм - Сантиметровые метки по всей длине иглы для более точного наведения иглы, каждые 5 см. двойные метки. - Коннектор для шприца Луер - Коннектор для коаксиальной иглы - Пластиковый спейсер с шарнирным механизмом установки/извлечения для точного и быстрого размещения иглы внутри биопсийной системы - Цвет спейсера - розовый, что соответствует международной цветовой маркировке диаметра иглы для быстрой и легкой идентификации - Пластиковый защитный тубус; - Стерильная упаковка | шт. | 50 |