ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания (наличие регистрационного удостоверения).

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Предмет договора: Поставка инструмента Карл Шторц

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040142-05 Пакет экстракционный, диаметр отверстия 10 см, объём 800 мл. уп.уролог. | Для использования с троакарами размером 10 мм и более. Стерильно, 5 шт./упак | 2 | уп. |
| 2 | 011160-10 Электрод биполярный | Электрод биполярный, режущая петля, одноразовая. 2 направляющих стержня, 24/26 Шр, цветовой код: жёлтый. Для использования с KARL STORZ рабочими элементами 26040 DB/EB (ГИН) и 27040 DB/EB (УРО), а также с оптиками 12° 26105 FA/27005 FA и 30° 26105 BA/27005 BA. Стерильно, 10 шт/уп. | 1 | уп. |
| 3 | 011110-10 Электроды для электрохирургического оборудования. | Электроды для электрохирургического оборудования, одноразовые - юниполярная режущая петля, угловая, одноштырьковая, 24/26 Шр. Цветовой код: желтый. Для использования с рабочими элементами KARL STORZ 26050 D/E и 27050 C/D/E. Стерильно, 10 шт/уп. | 1 | уп. |
| 4 | NSK05934977 Масло для смазки наконечников NSK Hi-Clean Spray 550 мл | Масло для смазки наконечников NSK Hi-Clean Spray 550 мл. Для высоко- и низкоскоростных наконечников и пневматических моторов | 3 | шт. |
| 5 | 34310MS Вставка рабочая CLICKLINE | Вставка рабочая CLICKLINE, ножницы по METZENBAUM , бранши изогнуты, две бранши подвижны, диаметр 5 мм, длина 36 см, для использования с троакарами 6 мм. Урологическая операционная. | 1 | шт. |
| 6 | Ножницы артикул 512311 KARL STORZ. | Ножницы, с вольфрамо-карбидными лезвиями, длина 11 см, острые/острые, загнутые | 1 | шт. |
| 7 | Ножницы артикул 791815 KARL STORZ. ЛОР операционная. | Ножницы, по REYNOLDS, с тонкими кончиками, загнутые, длина 15 см | 1 | шт. |
| 8 | Щетка чистящая артикул 27650В KARL STORZ . Операционный блок. | Ерш для чистки, круглый, жесткий, наружный диаметр 7 мм, для рабочего канала диаметр 2.5-5 мм, длина 35 см | 20 | шт. |
| 9 | Ножницы артикул 512310DS KARL STORZ. | Ножницы, с вольфрамо-карбидными лезвиями, модель "алмазный стандарт", прямые, острые/острые, длина 11,5 см | 1 | шт. |