Техническое задание

| № | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Клиппер хирургический для бритья операционного поля | ### Клиппера 9661L имеет регистрационное удостоверение. Эргономична форма рукоятки и легкий вес устройства, что обеспечивает дополнительный комфорт в работе для медицинского персонала и позволяет быстро легко и без дополнительных усилий удалить волосы у большого количество пациентов. Световой индикатор зарядки расположен на лицевой части самого клиппера, что позволяет контролировать состояние батареи, своевременно его подзарядить и подготовить к работе. Корпус новой модели клиппера обладает повышенной защитой от попадания воды даже при частичном или кратковременном погружении в воду. Зарядное устройство защищено от водяных брызг с любого направления. Время полной зарядки короче в 3 раза и составляет всего 4 часа. Увеличено время работы клиппера при полном заряде батареи до 160 мин. Насадки к новому клипперу подходят те же, что и для предыдущей модели. ### 9667L-E Клиппер хирургический для удаления волос с плавающей головкой, модель 9661L - 1шт. ### Зарядное устройство для клиппера , модель 9668L. - 1шт. ### Шнур питания в комплекте |
| 2. | ### Сменная одноразовая насадка для клиппера с плавающей головкой 3M SURGICAL CLIPPER, 50 шт/уп | ### 9660 Сменная одноразовая насадка для клиппера с плавающей головкой 3M SURGICAL CLIPPER, 50 шт/уп |