Техническое задание по Лоту № 1

| № | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | D-димер ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ | ### Назначение: Для анализаторов серии RAMP – наличие, согласно КТРУ. ### Описание: Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения D-димера (D-dimer) в клиническом образце методом иммунофлуоресцентного анализа - наличие, согласно КТРУ. ### Тип образца: цельная кровь (взятая с ЭДТА) - наличие, согласно КТРУ. ### Количество выполняемых тестов, штука - ≥ 25, согласно КТРУ. ### Требуемое количество образца, мкл – не более 75. ### Совместимость с автоматическим экспресс-фотометром RAMP Clinical Reader, связано с необходимостью проведения исследований на имеющемся у заказчика оборудовании. ### ОКПД-2 (КТРУ при наличии) – 21.20.23.110-00004844 |