Технические характеристики по лоту № 2

Аппарат пароструйный

| Сетевое напряжение, В/Гц | 230/50 |
| --- | --- |
| Температура, °C | 140 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |
| ВхШхГ, мм | 230х280х310 |
| Вес, кг | 10 |
| Давление, бар | 0-4 |
| Объем, л | 3 |
| Степень влажности | 1 |
| Заполнение | Вручную |