Техническое задание лот №3

Насадка сверлящая – 2шт

Имеет трехкулачковый патрон с ключом

Предназначена для работы сверлящим и режущим инструментом диаметром до 7.3 мм

Скорость вращения (максимальная): 900 об/мин

Крутящий момент: 4.7 Нм

Диаметр канала: 3.2 мм

Длина общая: 68.6 ±0.3мм

Диаметр насадки: 29 ±0.1мм

Масса: 0.122 ±10% кг

Имеет маркировку для удобства идентификации

Материал: нержавеющая сталь