РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 3 лотов.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ПРИМЕЧАНИЕ:В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых наборов реагентов с находящимися на балансе клиники иммуноферментном анализаторе «Мультискан EX» производства «Термо Лабсистемс» Финляндия и автоматическим анализатором Elisys 2 Plus (Human Германия)  с программным обеспечением работающим только с данными  наборами  реагентов, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этими аппаратами.

ЛОТ 1: Поставка наборов реагентов для иммуноферментного определения аллергоспецифических антител, для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищевая панель №1: Молоко коровье, Белок куриного, яйцо, Желток куриного яйца, Яйцо цельное, Свинина, Говядина, Курица, Треска, Пшеничная мука, Рисовая крупа, Кукурузная крупа | набор | 15 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 2 | Пищевая панель №2: Пшено, Гречка, Овсянка, Лимон, Апельсин, Мандарин, Виноград, Томаты, Кофе, Какао, Картофель | набор | 15 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 3 | Пищевая панель №3: Черная смородина, Арахис, Баранина, Гусь, Утка, Хек, Мед, Соя, Бобы, Бананы, Колбаса копченая | набор | 2 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 4 | Пищевая панель №4 индивидуальная: яблоко, банан, груша, персик, вишня, малина, дыня, клубника, арбуз, черная смородина, красная смородина | набор | 3 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 5 | Пищевая панель №5 индивидуальная: сельдь, горбуша, свекла, морковь, тыква, сыр голландский, кефир, майонез, грецкие орехи, печень говяжья, дрожжи пекарские | набор | 5 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 6 | Скрининговая панель №1: Домашняя пыль, D.farinae, D.pteronissimus, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Candida albicans, Микст деревьев, Микст луговых трав, Микст сорных трав | набор | 10 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 7 | Скрининговая панель №2: Рожь, Полынь, Яйцо цельное, Молоко коровье, Треска, Говядина, Свинина, Курица, Таракан, Одуванчик, Перхоть лошади | набор | 1 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 8 | Бытовая панель: Домашняя пыль, Библиотечная пыль, Перо подушки, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Шерсть овцы, D.pteronissimus, D.farinae, Дафния, Таракан, Табак | набор | 7 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 9 | Грибковая панель: Alternaria tenuis, Penicillum tardum, Candida kruzei, Candida albicans, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Aspergilus flavus, Penicillum expansum, Rhizopus nigricans, Fusarium oxyspora, Mucor pusillus | набор | 2 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 10 | Пыльцевая панель №1: Микст пыльцы деревьев Микст луговых трав, Береза, Ольха, Орешник, Дуб, Тимофеевка, Ежа, Овсянница, Клен, Ясень | набор | 2 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 11 | Пыльцевая панель №2: Микст сорных трав, Лебеда, Полынь, Амброзия, Одуванчик, Рожь, Мятлик, Конопля, Лисохвост, Подсолнечник, Пырей | набор | 2 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |

ЛОТ №2: Поставка комплектов реагентов для количественного и качественного ПЦР-анализа с детекцией в режиме реального времени производства ООО ДНК-Технология,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1-P002-23/4 Набор реагентов для выявления ДНК Bordetella pertussis методом ПЦР (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 48 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов для определения Bordetella pertussis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, бронхоальвеолярный лаваж. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 2 | R1-P602-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита B (HBV) методом ПЦР (ВГБ-ГеН) по ТУ 9398-419-46482062-2016 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов для выделения ДНК вируса гепатита В (HBV) методом ПЦР (ВГБ-ГЕН) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) Производство ООО ДНК-Технология |
| 3 | R1-P603-23/9 Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) по ТУ 9398-014-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HСV) методом ОТ-ПЦР (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) Производство ООО ДНК-Технология |
| 4 | R1-P301-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска методом полимеразной цепной реакции (ВПЧ-ГЕН-16/18) по ТУ 9398-008-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов | шт | 1 | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типа 16/18. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 5 | R1-P201-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом полимеразной цепной реакции (ВПГ-ГЕН) по ТУ 9398-006-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 5 | Набор реагентов для определения Вируса простого герпеса типов 1, 2. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 6 | R1-P205-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр методом полимеразной цепной реакции (EBV) по ТУ 9398-021-46482062-2009 (в режиме реального времени) (96 тестов)9 | шт | 5 | Набор реагентов для определения EBV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 7 | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P108-23/9 R1-P108-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ГАРД-ГЕН) по ТУ 9398-001-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96тестов) | шт | 7 | Набор реагентов для определения Gardnerella vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 8 | R1-P110-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции (КАНД-ГЕН) по ТУ 9398-002-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 5 | Набор реагентов для определения Сandida albicans. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 9 | R1-P404-23/4 Набор реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулеза человеческого и бычьего видов (Mycobacterium tuberculosis - Mycobacterium bovis complex) методом полимеразной цепной реакции (МИКО-ГЕН) по ТУ 9398-007-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов)/4 | шт | 1 | Набор реагентов для определения M.tuberculosis – M. bovis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, биоптат, осадок мочи, плевральный выпот. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 10 | R1-P103-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 5 | Набор реагентов для определения Mycoplasma genitalium. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 11 | R1-P411-23/4 Набор реагентов для выявления ДНК микоплазма пневмонии методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов)4 | шт | 1 | Набор реагентов для определения Mysoplasma pneumoniae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, бронхоальвеолярный лаваж. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 12 | R1-P102-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 5 | Набор реагентов для определения Mycoplasma hominis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 13 | R1-P109-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neicceria gonorrhoeae) методом полимеразной цепной реакции (ГОНО-ГЕН) по ТУ 9398-009-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов для определения Neisseria gonorrhoeae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 14 | R1-P402-23/4 Набор реагентов для выявления ДНК гемолитического стрептококка методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (в режиме реального времени) (48 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов для определения Streptococcus pyogenes (стрептококк группы А). Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: соскобы с пораженных участков кожи и слизистых. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 15 | R1-P001-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК Токсоплазмы гондии (Toxoplasma gondii) методом полимеразной цепной реакции (ТОКС-ГЕН) по ТУ 9398-019-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов для определения Toxoplasma gondii. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 16 | R1-P107-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК трихомонаса вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ТРИХО-ГЕН) по ТУ 9398-003-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 5 | Набор реагентов для определения Trichomonas vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 17 | R1-P106-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealiticum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП (уреалитикум) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 5 | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 18 | R1-P104-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмы уреалитикум и парвум (Ureaplasma Urealyticum - Ureaplasma Parvum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 5 | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 19 | R1-P406-23/4 Набор реагентов для выявления ДНК хламидии пневмонии методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН-Пн) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов для определения Chlamydia pneumoniae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: мокрота, бронхоальвеолярный лаваж. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 20 | R1-P101-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН) по ТУ 9398-412-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 7 | Набор реагентов для определения Chlamydia trachomatis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 21 | R1-P204-23/9 Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ЦМВ-ГЕН) по ТУ 9398-005-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 5 | Набор реагентов для определения CMV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 200 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 22 | Р-002/1 Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (100 тестов) | упак | 3 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (для применения in vitro). Методики выделения ДНК: на основе преципитации. Исследуемые образцы: биологический материал человека (периферическая кровь, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища; мазки и смывы из полости носа и ротоглотки). Состав набора: лизирующий раствор 1 флакон 30,0 мл, реагент для преципитации 1 флакон 40,0 мл, промывочные растворы 2 флакона 50,0 мл и 30,0 мл, буфер для растворения 4 пробирки по 1,25 мл, контрольные образцы: отрицательный 2 пробирки по 1,5 мл и внутренние (РНК-ВК и ДНК-ВК) 2 пробирки по 1,0 мл. Комплект рассчитан на выделение ДНК/РНК из не менее чем 100 анализируемых образцов (включая отрицательные и контрольные образцы). Производство ООО ДНК-Технология |
| 23 | I-P-005/1 Комплект реагентов для выделения ДНК (ДНК-ЭКСПРЕСС), НПФ Литех | упак | 10 | Предназначен для выделения ДНК из биологического материала (соскобы эпителиальных клеток из цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани; осадок мочи, сперма, отделяемое простаты) для последующего анализа выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Рассчитан на выделение ДНК из не менее чем 100 образцов. В упаковке не менее 100 пробирок по 300 мкл. Производство ООО ДНК-Технология |

ЛОТ №3: Поставка наборов реагентов для диагностики урогенитальных инфекций и определения чувствительности к антибиотикам (Уро-тест).Для диагностики М.genitalium с планшетом сорбированным антибиотиками.для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микоплазма гениталиум НПО Иммунотекс | набор | 3 | В состав набора входит:- питательная среда для диагностики Mycoplasma genitalium —24 флакона по 2,5 мл;- полистироловый 96-луночный планшет (6 пар стрипов) сорбированный 7 антибиотиками (эритромицин, офлоксацин,левофлоксацин, доксициклин, ципрофлоксацин,азитромицин, кларитромицин) в 2 пограничных концентрациях — 1шт.;- вазелиновое масло — 1 флакон 10 мл.Срок годности - 6 месяцев. |