ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка гибких световодов  для нужд отделения сосудистой хирургии  ООО «Медсервис» в 2022 году

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка гибких световодов  для нужд отделения сосудистой хирургии  ООО «Медсервис» в 2022 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкий световод с коннектором и наконечником для медицинских лазерных аппаратов, вариант исполнения - Elves Radial 2-ring Fiber, артикул 501100170 | шт | 30 | # Гибкий световод с коннектором и наконечником для медицинских лазерных аппаратов, вариант исполнения - Elves Radial 2-ring Fiber, артикул 501100170. Это изделие стерильное, одноразового использования. Срок гарантии не менее 12 месяцев. # - длина световода не менее 2,5м; # - диаметр 1,3мм +\- 0,05мм # - диаметр наконечника 1,85мм +\- 0,05мм; # - режим 2-волновой радиальной эмиссии лазерной энергии перпендикулярно оси наконечника световода на 360º; # - разделение энергии на 2 кольца эмиссии; # - расстояние между кольцами не менее 5 мм, # - выдерживает мощность не менее 30 Вт; # - совместим с аппаратами лазерными производства Biolitec; # - наличие электронного чипа с защитой на повторное использование световода; кодировка электронного чипа должна соответствовать сигнатуре лазерного аппарата Biolitec; - тип крепления рабочего наконечника к волокну – прецизионная сварка; - защитная интактная оболочка волокна – 2 слоя полимера; # - тип разъема для подключения световода SMA 905; - стандартизован соответственно патенту ELVeS; - форма выпуска: в упаковке - 1 штука. |
| 2 | Гибкий световод с коннектором и наконечником для медицинских лазерных аппаратов, вариант исполнения - Elves Radial Slim Fiber, артикул 501100150 | шт | 5 | # Гибкий световод с коннектором и наконечником для медицинских лазерных аппаратов, вариант исполнения - Elves Radial Slim Fiber, артикул 501100150. Это изделие стерильное, одноразового использования. Срок гарантии не менее 12 месяцев. # - длина световода не менее 2,5м; # - диаметр 1,3мм +\- 0,05мм # - диаметр наконечника 1,25мм +\- 0,05мм; # - режим 1-волновой радиальной эмиссии лазерной энергии перпендикулярно оси наконечника световода на 360º; # - выдерживает мощность не менее 7 Вт; # - совместим с аппаратами лазерными производства Biolitec; # - наличие электронного чипа с защитой на повторное использование световода; кодировка электронного чипа должна соответствовать сигнатуре лазерного аппарата Biolitec; - тип крепления рабочего наконечника к волокну – прецизионная сварка; - защитная интактная оболочка волокна – 2 слоя полимера; # - тип разъема для подключения световода SMA 905; - стандартизован соответственно патенту ELVeS; # - форма выпуска: в упаковке - 1 штука. |