Техническое задание

Поставка датчиков с линейной матрицей для нужд  ООО «Медсервис» в 2017 году

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен быть зарегистрировано в России. Необходимо наличие Декларации о соответствии, Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Поставка должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. Поставка всего объема Товара единовременная.

| № п/п | Наименование и описание объекта закупки | Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках объекта закупки | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии совместимый со стационарной ультразвуковой системой Филипс HD15 XE серийный номер С 151100118 | Шт. | 1 |
|  | 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Полная совместимость и работоспособность со стационарной ультразвуковой системой Филипс HD15 XE серийный номер С 151100118 и поддержка всех активированных в аппарате опций | Наличие |  |  |
|  | 2. Спецификация на датчик |  |  |  |
| 1.2 | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии | наличие |  |  |
| 1.3 | Диапазон частот, МГц, не менее | 5 -12 |  |  |
| 1.4 | Количество элементов, не менее | 256 |  |  |
| 1.5 | Ширина сканируемого участка, мм, не более | 50 |  |  |
| 1.6 | Изменение угла сканирования, град | 10 |  |  |
| 1.7 | Биопсийный адаптер | Возможность |  |  |
| 1.8. | Поддержка режимов: -PW -ЦДК -ЭДК -Режим многолучевого составного сканирования -Тканевой гармоники -Панорамная визуализация -Органоспецифичный режим -Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D | Наличие |  |  |
| 2. | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии совместимый с переносной ультразвуковой системой Филипс CX 50 POC серийный номер 121031 | Шт. | 1 |
|  | 1. Общие требования |  |  |  |
|  | Полная совместимость и работоспособность с переносной ультразвуковой системой Филипс CX50 POC серийный номер 121031 и поддержка всех активированных в аппарате опций | Наличие |  |  |
|  | 2. Спецификация на датчик |  |  |  |
| 2.1 | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии |  |  |  |
| 2.2 | Диапазон частот, МГц, не менее | 3-12 |  |  |
| 2.3 | Количество элементов, не менее | 160 |  |  |
| 2.4 | Ширина сканируемого участка, мм, не более | 38 |  |  |
| 2.5 | Поддержка режимов: -PW -HPRF -ЦДК -ЭДК -Режим многолучевого составного сканирования -Органоспецифичный режим -Тканевой гармоники | Наличие |  |  |
| 2.6 | Биопсийный адаптер | Возможность |  |  |
| 3. | Дополнительные требования: |  |  |  |
| 3.1 | Срок гарантии | не менее 12 месяцев |  |  |
| 3.2 | Датчики должны быть новыми, не бывшим в эксплуатации, не восстановленными, выпуска не ранее 2017г | наличие |  |  |
| 3.3 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию медицинской техники должна проводиться в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных Минпромнауки РФ (10.10.03г.) и МЗ РФ (24.09.03г.). | наличие |  |  |
| 3.4 | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, переходниками и т.д. | наличие |  |  |
| 3.5 | Монтаж и пусконаладочные работы | наличие |  |  |
| 3.6 | Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники | наличие |  |  |
| 3.7 | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |