РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку петель (электродов биполярных, монополярных) Карл Шторц  (МТП медикал техникал промоушн гмбх, Германия) для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроды, биполярный режущий 011160-10Карл Шторц | упак | 3 | Наименование; Параметр; Соответствие ТЗ. 1. Электрод биполярный режущий; Наличие; Соответствие. - одноразовый; Наличие; Соответствие. - cтерильный; Наличие; Соответствие. -с двумя направляющими стержнями; Наличие; Соответствие. - размер, не более; 24/26 Шр; Соответствие. - для использования с оптикой 12 и 30 градусов; Соответствие. - полная совместимость с имеющимся у Заказчика биполярным резектоскопом производства Карл Шторц; Наличие; Соответствие. -со стабилизатором положения; Наличие; Соответствие. -с активным и нейтральным электродами для предотвращения протекания возвратного тока через тело пациента или тубус резектоскопа и исключения риска образования стриктур или ожогов, на расстоянии, мм; Не более: 5; Соответствие. - диаметр проволоки активного электрода, не более; 0,35 мм; Соответствие. - возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие; Наличие; Соответствие. - количество в упаковке, не менее; 10 шт; Соответствие. |
| 2 | Электроды, одноразовые-режущая петля, монополярный №011110-10 Карл Шторц | упак | 3 | Электроды; Наличие; Соответствие. - одноразовый; Наличие; Соответствие. - cтерильный; Наличие; Соответствие. -режущая петля для использования с рабочим элементом монополярного резектоскопа; Наличие; Соответствие. -совместимость с имеющимся в наличии у заказчика резектоскопом КАРЛ ШТОРЦ; Наличие; Соответствие. -размер, Шр; Не более 24; Соответствие. -направление петли –угловая; Наличие; Соответствие. - диаметр проволоки, мм; Не более 0,35; Соответствие. - механизм крепления – защелкивание; Наличие; Соответствие. - Со стабилизатором положения; Наличие; Соответствует. - количество в упаковке, не менее; 10 шт. |