Приложение №1

к   договору №____________ от ______2017.

Техническое задание

по оказанию услуг по поверке средств измерений медицинского назначения

и метрологическому контролю

- Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по  поверке средств измерений медицинского назначения и метрологическому контролю состояния изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками.

- Требования к Исполнителю: наличие аккредитации в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами по метрологии

- Основные требования к оказываемым услугам:

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Технические требования к оказываемым услугам | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по поверке средств измерений медицинского назначения (СИМН) и метрологическому контролю состояния (МКС) изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками (ИМТ МХ) |  |  |
| 1.1. | Поверка средств измерений медицинского назначения (СИМН) | Поверка СИМН - установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. Периодичность проведения поверки определяется межповерочным интервалом, указанным в эксплуатационной документации. | Срок оказания услуг: июнь 2017 года |
| 1.2. | Метрологический контроль состояния (МКС) изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками (ИМТ МХ) | МКС ИМТ с МХ – инструментальный контроль, определяющий соответствие значений основных эксплуатационных и технических характеристик изделия параметрам, указанным в документации на изделие. |  |
| 1.3. | радиологического исследования, дозиметрический контроль рентгеновских кабинетов (выдача актов, техпаспорта и протоколов согласно методическим указаниям 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах») | Дозиметрический контроль рентгеновского кабинета. |  |

- Перечень средств измерений подлежащих поверке и метрологическому и  дозиметрическому контролю:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | Вид измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоэлектроколориметры КФК-2 | 2 | поверка |
| 2 | Анализатор белка в моче Белур-600 | 1 | поверка |
| 3 | Анализатор иммуноферментный Мультискан | 1 | поверка |
| 4 | Анализатор гематологический Drew-3, Excell-2280, Humacount Plus-2 шт,ОРТ-CCA, АГФ-03/540 | 6 | поверка |
| 5 | Анализатор глюкозыBiosen C-Line | 2 | поверка |
| 6 | Анализатор свертывания крови Destin Y Plus, Start-4, АПГ2-02 | 3 | поверка |
| 7 | Анализатор мочи Miditron Junior | 1 | поверка |
| 8 | Реографы Рео-спект -3 | 1 | поверка |
| 9 | Комплекс суточного мониторирования экг по Холтеру Кардиотехника-04 | 12 | поверка |
| 10 | Тонометры механические, электронные | 250 | поверка |
| 11 | Аппарат электросна ЭС-10-5, противоболевой ЭСП-01 | 2 | поверка |
| 12 | Пульсоксиметры Окситест-1, Кардекс, ПО-02, NPB-195 | 8 | поверка |
| 13 | Аппарат увч-терапии | 6 | контроль |
| 14 | Аппарат ИВЛ | 14 | поверка |
| 15 | Дефибрилляторы | 9 | поверка |
| 16 | Прикроватные мониторы | 11 | поверка |
| 17 | Аппарат НЧ-терапии | 2 | контроль |
| 18 | Аппарат магнитотерапии полимаг=02 -1шт, | 7 | контроль |
| 19 | Аппарат дарсонвализации | 4 | контроль |
| 20 | Электрокардиографы одноканальные | 3 | поверка |
| 21 | Электрокардиографы многоканальные | 17 | поверка |
| 22 | Электроэнцефалографы ЭХО-12, Нейрон-спектр-2 | 2 | поверка |
| 23 | Аппарат гальванизации Поиток-1 | 8 | контроль |
| 24 | Аппарат УЗТ | 7 | контроль |
| 25 | Офтальмологическое оборудование (наборы очковых линз НПУ-69-01 – наб., НС-277-01- 2 наб., линейки скиаскопическиеЛСК-1 -2шт., измеритель расстояния (0-150) мм- 2 шт, оправа пробная-4шт) | 10 | поверка |
| 26 | Ростомер медицинский | 12 | поверка |
| 27 | Аппарат УЗИ | 15 | поверка |
| 28 | Аудиометр АД220, 226 | 3 | поверка |
| 29 | Аппарат лазерной терапии(рикта, атолл, узор, матрикс, шатл-комби) | 10 | контроль |
| 30 | УЗИ доплер-система (метрологический контроль параметров) | 15 | поверка |
| 31 | Дозатор пипеточный (одноканальный ДПОПц-1-20-200 -31шт.,, многоканальный ДПМПц-8-5-50, Finnpipette Eppendorf – 22 шт.) | 53 | поверка |
| 32 | Секундамеры СОПпр-2а-2-010 | 8 | поверка |
| 33 | Рентгеновский комплекс стационарный Evolution, TPF3, STU | 3 | контроль |
| 34 | Рентгеновский аппарат интрааральный Planmeca Intra, MayRay RX | 2 | контроль |
| 35 | Рентгеновский аппарат панорамный цефалометрический и томографический May Ray | 1 | контроль |
| 36 | Томограф компьютерный Alexion | 1 | контроль |
| 37 | Анализатор концентрации паров этанола АКПЭ-01 | 18 | поверка |
| 38 | Гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2 | 95 | поверка |
| 39 | Термометр электронный WT-03 CN-561C | 230 | поверка |
| 40 | Термометр для холодильника (предел -30- +30) без ртути | 200 | поверка |
| 41 | Динамометры кистевые ДК-100 | 2 | поверка |
| 42 | Анализатор спермы SQA-V | 1 | поверка |
| 43 | Анализатор для клинико-диагностической лаборатории (Clima Humastar 600 Humalyzer-3000 ) | 3 | поверка |
| 44 | Монобиноскоп МБС-02 | 1 | поверка |
| 45 | Рефрактометр ИРФ-454 | 1 | поверка |
| 46 | Дозиметр стационарный ДРК-1 | 3 | поверка |
| 47 | Термометр электроконтактный (0-100) ТПК | 5 | поверка |
| 48 | Анализатор билирубина Билимет | 1 | поверка |
| 49 | электромиограф | 1 | поверка |
| 50 | Электростимулятор Магнон-ПРБ | 2 | поверка |
| 51 | Аппарат ИКВ-4 | 1 | контроль |
| 52 | Манометр технический | 50 | контроль |
| 53 | Электроконтактный манометр | 10 | контроль |
| 54 | Манометр показывающий для системы лечебного газоснабжения | 20 | контроль |
| 55 | Монитор пациента | 6 | поверка |
| 56 | Весы электронные ВМЭН-150 | 33 | поверка |
| 57 | Весы ВРП | 5 | поверка |
| 58 | Весы ВНО | 1 | поверка |
| 59 | Весы торсионные | 1 | поверка |
| 60 | Весы ВНЦ-10 | 6 | поверка |
| 61 | Гири 5,6 кл | 10 | поверка |
| 62 | Весы медицинские РП-150 | 4 | поверка |
| 63 | Термометр медицинский стеклянный | 78 | поверка |
| 64 | Аппарат рентгеновский мобильный Movix, Omniscop C9 | 2 | контроль |
| 65 | Литотриптер Modulith SLX-F2 | 1 | контроль |
| 66 | Радиовизиограф Zen –X size | 1 | контроль |
| 67 | Проведение радиологического исследования, дозиметрический контроль рентгеновских кабинетов (выдача актов, техпаспорта и протоколов согласно методическим указаниям 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах») | 7 | контроль |

4. Место оказания услуг:  по месту эксплуатации средств измерений медицинского назначения и изделий медицинской техники.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П |