ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтров к системам вентиляции и кондиционирования, эксплуатируемым в помещениях

ООО "Медсервис"

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Предмет закупки: Поставка  фильтров к системам вентиляции и кондиционирования, эксплуатируемым в помещениях

ООО "Медсервис".

Требования к фильтрам:

1.	Материал рамы – оцинкованный металл, марка стали С255.

2.	Фильтрующий элемент – материал, полученный путем распыления расплава полипропилена с волокнообразующими свойствами.

3.	Класс очистки – не ниже F7- F8 (по EN 779).

4.	Эффективность очистки – от 85 до 90%.

5.	Конечное сопротивление – от 438 до 450Па.

6.	Максимальная температура – от 85 до 90º.

7.	Максимальная влажность – от 96 до 100%.

8.	Пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м3/ч.

9.	Начальное сопротивление – от 91-95 Па.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр карманный 428-428-635-7 для установки Swegon Gold DX 08. COOL DX 08 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 10 |
| 2 | Фильтр карманный 592-592-520-10 для установки Swegon Gold 20 .Gold RX20.Gold SD20. Cool DX 20 | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 48 |
| 3 | Фильтр карманный 287-592-635-4 для установки Swegon Gold 30. Cool DX 30 | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 6 |
| 4 | Фильтр панельный 710-350-130 для установки Swegon Gold RX 05 Top | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 2 |
| 5 | Фильтр панельный 880-440-130 для установки Swegon Gold RX 08 Top | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 2 |
| 6 | Фильтр панельный 470-500-130 для установки Swegon Gold 12 DRX 21 Top | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 4 |
| 7 | Фильтр карманный 475-405-520-8 для установки Swegon Gold LP05 | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 22 |
| 8 | Фильтр панельный 697-308-100 для установки Swegon Compact. | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 8 |
| 9 | Фильтр карманный 555-480-520-7 для установки Swegon Gold LP 08 | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 2 |
| 10 | Фильтр карманный 196-876-380-4 для установки Systemair Maxi 1500 | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 3 |
| 11 | Фильтр карманный 174-338-475-2 для установки Systemair VR400 EV/B | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 4 |
| 12 | Фильтр карманный 197-429-250-3 для установки Systemair VR700 DCV/D ,VR 700 EV | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 5 |
| 13 | Фильтр панельный 136-236-240 для установки Systemair VX 250 TV | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 4 |
| 14 | Фильтр карманный 436-236-380-9 для установки Systemair VX 700 E .VX 700 EV-L | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 3 |
| 15 | Фильтр панельный 210-190-225для установки Salda RIS 400 PE | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 2 |
| 16 | Фильтр панельный 305-234-200 для установки Salda RIS 700 PE | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 2 |
| 17 | Фильтр панельный для установки VR700 DCV BFVR700 425-211-330 | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 1 |
| 18 | Фильтр панельный для установки VR700 VE 429-200-515 | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 4 |
| 19 | Фильтр карманный 610-310-78 для установки Systemair code D69K9S2F HEPA | Материал рамы-оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент - материал, полученный путем распыления сплава полипропилена с волокнообразующими свойствами, класс очистки – не ниже F7 – F8 (по EN 779), эффективность очистки – от 85 до 90%, конечное сопротивление – от 438 до 450Па, максимальная температура – от 85 до 95%, максимальная влажность – от 96 до 100%, пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м³/ч, начальное сопротивление – от 91 – 95Па. | шт | 1 |