Техническое задание

на проведение ремонтных  работ на объектах ООО «Медсервис»

1. Объект: Главный корпус

1.1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

1.2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

Гинекологическое отделение, процедурный кабинет. СМР

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Потолок (пробивка отверстий в перекрытиях под вентиляцию) |  |  |  |
| 1 | Разборка ГKЛВ и металлического каркаса коробов | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,0495 |
| 2 | Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0432 |
| 3 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса коробов | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,06557 |
| 4 | п.25 Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 7,213 |
| 5 | п.29 Профиль ПП 60*27 (3 м) | м | 27,5394 |
| 6 | п.26Профили ППН 28*27 3м | м | 13,605775 |
| 7 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,5246 |
| 8 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0266 |
| 9 | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,133 |
| 10 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,1187 |
| 11 | п.52 Уголок перфорированный оцинков. 25*25мм 3м | м | 11,9887 |
| 12 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм (короба) и Ветонит толщ.2 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0656 |
| 13 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 1,1808 |
| 14 | п.11 Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 33,456 |
| 15 | п.10 Шпатлевка Ветонит ЛР+ (25кг) шпаклевка финишная для сухих помещений | кг | 5,4638 |
| 16 | Оклейка тканями коробов (прим.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,01607 |
| 17 | п. 66 Холтекс Малярный стеклохолст (паутинка) (1х50) | 10м | 0,211 |
| 18 | п. 62 Клей обойный Стеклообои (0,5кг) | кг | 0,035354 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01607 |
| 20 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 0,8356 |
| 21 | Устройство дополнительного профиля ПС 60*27 | 100 м плинтуса | 0,03 |
| 22 | п.20Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 9 |
| 23 | п.29Профиль ПС 60*27 3 м | м | 3,03 |
| 24 | Установка лючка | 10 шт | 0,3 |
| 25 | п.59 Люки герметические 200*300 (прим.) | шт. | 3 |
| 26 | Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,068 |
| 27 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на дюбелях | 100 м плинтусов | 0,068 |
| 28 | п.37 Плинтус пластиковый | м | 6,8 |
| 29 | п.18 Дюбель-гвоздь 6К*40 | шт | 20 |
| 30 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0432 |
| 31 | Плита потолочная БИО ГУАРД ПЛЕЙН БОАРД ВР3684М4 600*600*12 мм | м2 | 4,32 |
| 32 | п.39Основная напрвляющая 3,6м Prelude 24мм | м | 3,6288 |
| 33 | п.41Поперечная рейка 1,2м Prelude 24мм | м | 7,2576 |
| 34 | п.40Поперечная рейка 0,6м Prelude 24мм | м | 3,6288 |
| 35 | п.42Угол белый стальной 19*19 дл.3м | м | 7,2 |
| 36 | п.43Подвес прямой ЕВРО (0,5м) | шт | 6 |
| 37 | п.20 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 16 |
| 38 | Герметизация стыков и премыканий стен и потолков | 100 м шва | 0,072 |
| 39 | п. 9 Герметик силиконовый универсальный белый МАКРОФЛЕКС (0,29л)АХ104 | шт | 0,72 |
| 40 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до: 100 см2 | 100 отверстий | 0,03 |
| 41 | Устройство герметизации монтажной пеной отверстий | 100 м шва | 0,1399 |
| 42 | п.17 Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 2,5 |
| 43 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках: железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,0072 |
| 44 | Раствор готовый кладочный цементный марка 200 | м3 | 0,007488 |
| 45 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ротбанд толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0024 |
| 46 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,0264 |
| 47 | п.61 КНАУФ Штукатурка Ротбанд (30кг) | кг | 2,688 |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |
| 48 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,086 |
| 49 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,1106 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из фанеры в 2 слоя (прим.) | 100 м2 покрытий | 0,042 |
| 51 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,042 |
| 52 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,0323 |
| 53 | Брусья обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм | м3 | 0,02649 |
| 54 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0323 |
| 55 | Фанера | м2 | 6,654 |
| 56 | п. 21СВФС Саморез ШУЖ 3,5х35 | шт | 79,872 |
| 57 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0101 |
| 58 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщ. 60мм) | 100 м2 стяжки | 0,0101 |
| 59 | Раствор готовый кладочный цементный марка 150 | м3 | 0,06181 |
| 60 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 0,101 |
| 61 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 42х42 см (прим.) | 100 м2 | 0,0101 |
| 62 | п.5 Плитка керамогранитная 420х420 | м2 | 1,03 |
| 63 | п.14 Клей плиточный 2000. Юнис.(25кг) | кг | 9,696 |
| 64 | п. 15 Церезит СЕ33 S Затирка №01 белый 2-5мм (5кг) | кг | 0,606 |
| 65 | Устройство покрытий из линолеума на клее: "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,0746 |
| 66 | п. 63 Пуфас 525 Клей для коммерческого линолеума и ПВХ покрытий Bodenkleber мороз. (14кг) Россия | кг | 3,73 |
| 67 | п.54 Линолеум Acczent Mineral AS 100010, 3м | м2 | 7,609 |
| 68 | Сварка швов линолеума | 100 м шва | 0,0507 |
| 69 | п.10 Шнур сварочный Mineral | м | 5,2221 |
| 70 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на дюбелях | 100 м плинтусов | 0,068 |
| 71 | п.31 Т-ПЛАСТ Плинтус пластиковый Чайка с кабель-каналом и мягким краем бук светл. (1х2,5м) (1шт) | м | 6,8 |
| 72 | п. 36 Т-Пласт 001 Угол внутренний в цвет текс. бук светлый (уп.=2шт) | шт | 4 |
| 73 | п. 35 Т-Пласт 001 внешний в цвет текс. бук светлый (уп.=2шт) | шт | 3 |
| 74 | п. 34 Т-Пласт Соединитель в цвет текс. бук светлый (уп.=4шт) | шт | 4 |
| 75 | п. 33 Т-Пласт 001 Заглушка правая в цвет текс. бук светлый (уп.=4шт) | шт | 2 |
| 76 | п. 32 Т-Пласт 001 Заглушка левая в цвет текс. бук светлый (уп.=4шт) | шт | 2 |
| 77 | п.18 Дюбель-гвоздь 6К*40 | шт | 30 |
| 78 | Антисептирование водными растворами: фанеры с двух сторон | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытий | 0,06654 |
| 79 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ЛЮКС" для древесины | кг | 3,9924 |
| Раздел 3. Потолок |  |  |  |
| 80 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,084 |
| 81 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей под облицовку ГKЛ потолков | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,084 |
| 82 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0096 |
| 83 | п. 29 Профиль потолочный ПП 60/27 | м | 2,98 |
| 84 | Соединители одноуровневые для подвесного потолка | шт | 3 |
| 85 | Декоративные металлические панели белые, ширина 2м, длина 3,0м, толщина 24мм | м2 | 0,98 |
| 86 | п. 21 СВФС Саморез ШУЖ 3,5х35 (1000шт) | шт | 6 |
| 87 | Устройство дополнительного профиля ПС 60*27 (усиление под светильник) | 100 м плинтуса | 0,024 |
| 88 | п.29Профиль ПС 60*27 3 м | м | 2,424 |
| 89 | п.20Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 8 |
| 90 | п. 42 Уголок периметральный (пристенный кант) 19х19мм белый (3м) | м | 15,958 |
| 91 | Герметизация стыков и премыканий стен и потолков | 100 м шва | 0,158 |
| 92 | п. 9 Герметик силиконовый универсальный белый МАКРОФЛЕКС (0,29л)АХ104 | шт | 1,58 |
| 93 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,073 |
| 94 | п. 46 Армстронг Плита потолочная Оазис 600*600*12 мм (уп.20шт=7,2м2) | м2 | 7,519 |
| 95 | п.39Основная напрвляющая 3,6м Prelude 24мм | м | 6,132 |
| 96 | п.41Поперечная рейка 1,2м Prelude 24мм | м | 12,264 |
| 97 | п.40Поперечная рейка 0,6м Prelude 24мм | м | 6,132 |
| 98 | п.42Уголок периметральный (пристенный кант) 19*19 дл.3м | м | 12 |
| 99 | п.43Подвес прямой ЕВРО (0,5м) | шт | 10 |
| 100 | п.20 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 27 |
| 101 | Разборка потолочного плинтуса (прим.) | 100 м плинтусов | 0,1162 |
| 102 | Расшивка швов плит перекрытия (прим.) | 100 м2 | 0,007 |
| 103 | Устройство герметизации монтажной пеной швов плит перекрытия | 100 м шва | 7,03 |
| 104 | п.17 Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 1,25 |
| 105 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ротбандтолщиной до 5 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0105 |
| 106 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,1155 |
| 107 | п.61 КНАУФ Штукатурка Ротбанд (30кг) | кг | 5,88 |
| 108 | Оклейка швов плит перекрытия (прим.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,01406 |
| 109 | Лента сетчатая стеклотканевая Строби шириной 5см | 100м | 0,01846 |
| Раздел 4. Стены |  |  |  |
| 111 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2656 |
| 112 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен | 100 м2 облицовки | 0,2656 |
| 113 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей стен | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,2656 |
| 114 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей стен | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,2232 |
| 115 | п.26Профили ППН 28*27 3м | м | 16,74 |
| 116 | п.25 Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 23,44 |
| 117 | п.29 Профиль ПП 60*27 (3 м) | м | 49,1 |
| 118 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 1,79 |
| 119 | Облицовка фанерой с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей стен (закл.детали под телевизор и радиатор) | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,0108 |
| 120 | п.29 Профиль ПП 60*27 3 м | м | 2,376 |
| 121 | п.26Профили ПН 28*27 3м | м | 0,81 |
| 122 | п.72Фанера ФК EI 1525х1525х12мм сорт 4/4 | м2 | 1,134 |
| 123 | Антисептирование водными растворами: фанеры с двух сторон | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытий | 0,01134 |
| 124 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ЛЮКС" для древесины | кг | 0,6804 |
| 125 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фуген-3мм,Ветонит2мм: стен с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2597 |
| 126 | п.75 Грунтовка Tiefgrund | кг | 2,597 |
| 127 | п.11 Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 74,7936 |
| 128 | п.10 Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 49,8624 |
| 129 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,03 |
| 130 | п.52 Уголок перфорированный оцинков. 25*25мм 3м | м | 3,03 |
| 131 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,2597 |
| 132 | п.62 Клей обойный СТЕКЛООБОИ (0,5кг) | кг | 0,5713 |
| 133 | п.60 Стеклообои рогожка средняя (1х25) 115гр/м2 | м2 | 29,87 |
| 134 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2597 |
| 135 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 13,5 |
| 136 | Установка и крепление отбойной доски на шурупы и жидкие гвозди | 100 м коробок блоков | 0,021 |
| 137 | Отбойная доска шириной 200мм (прим.) | м2 | 0,105 |
| 138 | п. 18 СВФС Дюбель-гвоздь 6К40мм (200шт) |  | 6 |
| 139 | Тайтбонд Heavy Duty клей для тяжелых конструкций наруж/внутр (0,292л) | кг | 0,00714 |
| 140 | Герметизация стыков и премыканий стен и потолков (отбойной доски) | 100 м шва | 0,028 |
| 141 | п. 9 Герметик силиконовый универсальный белый МАКРОФЛЕКС (0,29л)АХ104 | шт | 0,3752 |
| 142 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0576 |
| 143 | п.25Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 25,86 |
| 144 | п.20 Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 304 |
| 145 | п.27 Профиль ПН 100*40 мм | м | 4,954 |
| 146 | п.28 Профиль ПС 100*50 мм | м | 14,63 |
| 147 | п.24 Лента уплотнительная типа "Дихтунгсбанд" шириной 75 мм | м | 6,739 |
| 148 | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 в 2 слоя | м3 | 0,576 |
| 149 | Разборка облицовки короба (сан.тех. и вентиляционного) ПВХ панелями (Прим.) | 100 м2 облицовки стен | 0,02775 |
| 150 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей (Прим.) | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,02775 |
| 151 | Снятие решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер: 150 размер 200х200 мм (Прим.) | 1 решетка | 1 |
| 152 | Облицовка одним слоем ГKЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей стен | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,0627 |
| 153 | п.25 Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 6,584 |
| 154 | п.29 Профиль ПП 60*27 (3 м) | м | 13,79 |
| 155 | п.26Профили ППН 28*27 3м | м | 4,703 |
| 156 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,5016 |
| 157 | Устройство дополнительного профиля ПС 60*27 (МК в С/у через 400мм) | 100 м плинтуса | 0,045507 |
| 158 | п.20Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 15 |
| 159 | п.29Профиль ПС 60*27 3 м | м | 4,6865 |
| 160 | Гладкая облицовка стен на: клее из сухих смесей | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1107 |
| 161 | Плитка керамическая глазурованная гладкая цветная толщиной 9 мм с рисунком многоцветная с завалом 20х20 (Калейдоскоп) | м2 | 11,07 |
| 162 | п.14 ЮНИС Клей плиточный 2000 (25кг) | кг | 41,51 |
| 163 | п.15 Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -(5кг) | кг | 5,535 |
| 164 | п.22 Крестики 2,5мм для кафельной плитки | шт | 122 |
| 165 | Устройство дополнительного профиля ПС 60*27(под тех.люк) | 100 м плинтуса | 0,8 |
| 166 | п.29Профиль ПС 60*27 3 м | м | 0,808 |
| 167 | Установка лючка | 10 шт | 0,1 |
| 168 | п.59 Люки герметические 200*200 (прим.) | шт. | 1 |
| 169 | Герметизация стыков и премыканий стен и потолков (отбойной доски) | 100 м шва | 0,008 |
| 170 | п. 9 Герметик силиконовый универсальный белый МАКРОФЛЕКС (0,29л)АХ104 | шт | 0,08 |
| Раздел 5. Проемы |  |  |  |
| 171 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03722 |
| 172 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов откосов (Прим.) | 100 м2 облицовки | 0,03722 |
| 173 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей откосов (Прим.) | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,03722 |
| 174 | Снятие монтажной пены (оконный проем) | 100 м шва | 0,0585 |
| 175 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных | 100 м2 | 0,0135 |
| 176 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных | 100 м2 | 0,0095 |
| 177 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м (ширина 250мм) | 100 м | 0,0215 |
| 178 | Отлив из оцинкованной стали шир. 250 мм | м | 2,1715 |
| 179 | Устройство герметизации монтажной пеной по периметру отлива | 100 м шва | 2,15 |
| 180 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,384133 |
| 182 | Установка элементов каркаса из: брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,01 |
| 183 | Брус хвойных пород обрезной | м3 | 0,0106 |
| 184 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0147 |
| 185 | Установка и крепление наличников с двух сторон | 100 м коробок блоков | 0,0186 |
| 186 | п.17 Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 1,920667 |
| 187 | Дверной блок из лиственницы (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура) | м2 | 1,47 |
| 188 | п.16лей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,03528 |
| 189 | Герметизация стыков и примыканий (дверной коробки, наличников) | 100 м шва | 0,196 |
| 190 | п. 9 Герметик силиконовый универсальный белый МАКРОФЛЕКС (0,29л)АХ104 | шт | 1,96 |
| 191 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,03722 |
| 192 | п.26Профили ППН 28*27 3м | м | 7,723565 |
| 193 | п.25 Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 4,0942 |
| 194 | п.29 Профиль ПП 60*27 (3 м) | м | 15,6324 |
| 195 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,2978 |
| 196 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,1067 |
| 197 | п.52 Уголок перфорированный оцинков. 25*25мм 3м | м | 10,7767 |
| 198 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (откосов по кирпичу) | 100 м2 покрытия | 0,0224 |
| 199 | п.65 ПУФАС Грунтовка Decoself А15 проникающая (10л+10кг) | кг | 0,4017 |
| 200 | Сплошное выравнивание поверхностей откосов оконных (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ротбанд - 10мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,028 |
| 201 | п.61 КНАУФ Штукатурка Ротбанд (30кг) | кг | 42,84 |
| 202 | Сплошное выравнивание поверхностей откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм и Ветонит 2 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03722 |
| 203 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,66996 |
| 204 | п.11 Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 18,9822 |
| 205 | п.10 Шпатлевка Ветонит ЛР+ (25кг) шпаклевка финишная для сухих помещений | кг | 12,6548 |
| 206 | Оклейка тканями коробов (прим.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,03722 |
| 207 | п. 66 Холтекс Малярный стеклохолст (паутинка) (1х50) | 10м | 0,4887 |
| 208 | п. 62 Клей обойный Стеклообои (0,5кг) | кг | 0,081884 |
| 209 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03722 |
| 210 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 1,935 |
| 211 | Устройство уголка ПВХ на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,1067 |
| 212 | п.29Уголок пластиковый декоративный 20*20 | м | 10,7161 |
| 213 | Устройство цементной стяжки под подоконник и отлив | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0095 |
| 214 | Раствор готовый кладочный цементный марка 150 | м3 | 0,0418 |
| 215 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 пог. м | 0,0215 |
| 216 | Подоконник ПВХ шир.600мм | м | 2,1715 |
| 217 | п.22Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,384133 |
| Нар. откосы |  |  |  |
| 218 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,014 |
| 219 | Грунтовка акриловая: Нортекс-Грунт | кг | 0,252 |
| 220 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 12 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,014 |
| 221 | Сухая строительная смесь штукатурная на цементной основе. Плитомикс ШТ фасад | т | 0,0238 |
| 222 | Сухая строительная смесь штукатурная на цементной основе. Плитомикс ШТ финиш | т | 0,00476 |
| 223 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,252 |
| 224 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,014 |
| 225 | Грунтовка ЛАЭС (укрепляющая) | кг | 0,21 |
| 226 | п. 667Пуфас Краска для стен и потолков Decoself мороз. (16.2л=25.4кг) | кг | 0,826 |
| Разные работы |  |  |  |
| 227 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,81134 |
| 228 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,81134 |

Гинекологическое отделение, процедурный кабинет. Отопление

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,01 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,035 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,015 |
| 4 | п.45 Труба металлополимерные многослойные ф20 мм ТЕСЕ | м | 1,437 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,035 |
| 6 | п.45 Труба металлополимерные многослойные ф25 мм ТЕСЕ (прим.) | м | 3,423 |
| 7 | п. 68 Муфта ф25 3/4 | шт | 4 |
| 8 | Тройник ф26/26/20 | шт | 2 |
| 9 | Отвод ф25 (прим.) | шт | 4 |
| 10 | Вентиль ф25 | шт | 2 |
| 11 | Уголки 26*26 | шт | 2 |
| 12 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,019 |
| 13 | п.49 Радиатор биметалл Rifar | секц | 8 |
| 14 | п.56 Кронштейн с самофиксирующим дюпелем | шт | 4 |
| 15 | п.55 Комплект фурнитуры для радиатора 3/4 б/кронш | шт | 1 |
| Разные работы |  |  |  |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,05 |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,05 |

Гинекологическое отделение, процедурный кабинет. ЭМР

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Снятие осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 2 | Снятие осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 3 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1,1 |
| 4 | п.10Труба ф20мм ПВХ гофра | м | 111,3 |
| 5 | Скобы | 10шт | 19,25 |
| 6 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1,1 |
| 7 | п.28 Кабель ВВГнг 3*1,5мм2 | м | 51 |
| 8 | п.17 Кабель ВВГнг 3*2,5мм2 | м | 61,2 |
| 9 | Прокладка кабеля по стенам с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 | 100 м кабеля | 0,6 |
| 10 | Кабель UTP 4х2х0,52 5е медь | м | 61,2 |
| 11 | Скобы | 10шт | 6,12 |
| 12 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 13 | п.41 Механ-м выключ.1-кл. Valena с/з бел | шт | 3 |
| 14 | п.42 Механ-м выключ.2-кл. Valena с/з бел | шт | 1 |
| 15 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 16 | п.44 Механ-м розет.1-м Valena с/з бел | шт | 9 |
| 17 | Розетка 2К+3 с крышк. Белая Legrand Valena | шт | 1 |
| 18 | п.49 Рамка 3-ая Valena | шт | 1 |
| 19 | п.48 Рамка 2-ая Valena | шт | 4 |
| 20 | п.47 Рамка 1-ая Valena | шт | 3 |
| 21 | п.50 Коробка устан.ОП | шт | 14 |
| 22 | п. 16 Коробка распред. ОП 113*113*50 IP 55 HEGEL | шт | 10 |
| 23 | Светильник для ламп накаливания местного освещения | 100 шт. | 0,03 |
| 24 | Светильник Оазис 300/2 НББ 1х60 матовый белый | шт | 3 |
| 25 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (БРА) | 100 шт. | 0,01 |
| 26 | Светильник настенный Фила Е27х1 75 W Вьюнок ф1/2 300 | шт | 1 |
| 27 | Светильник для ламп накаливания местного освещения | 100 шт. | 0,04 |
| 28 | Светильник точ. ЭРА KL 35 WH под энергосбер. Gх53 6400К 230V | шт | 4 |
| Раздел 2. |  |  |  |
| 29 | Прорезка отверстий под розетки и выключатели | 100 отверстий | 0,18 |
| Разные работы |  |  |  |
| 30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,01 |
| 31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,01 |

Гинекологическое отделение, процедурный кабинет. Сантехнические работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,105 |
| 2 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| 3 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 4 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 5 | Кран шаровый Bugatti НВ с размером резьбы 1/2 | шт | 1 |
| 6 | п.28 Умывальник Fargen 600 IFO | шт | 1 |
| 7 | п. 51 Крепления для умывальника | шт. | 1 |
| 8 | п.29 Полупъедестал Fargen IFO | шт | 1 |
| 9 | п. 21Смеситель однорычажный 35мм Fonten | шт | 1 |
| 10 | п.3 АНИ Сифон 11/2*40 Ани Грот с гофрой 40*50 С0110(35) | шт | 1 |
| 11 | Установка унитазов с: бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 12 | п. 66 Унитаз компакт BEST эконом/сид. | шт | 1 |
| 13 | п.51 Крепеж | шт | 1 |
| 14 | п.26 Слив раздвижной для унитаза 110 (С-990) длина 250/550мм ОРИО | шт | 1 |
| 15 | п.4Подводка д/воды Mateu 0,5 г/г | шт | 1 |
| 16 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,235 |
| 17 | п.30 ТРУБА РР ф110х1000 с РАСТ. (за вычетом участков фасонных изделий) | м | 21,05 |
| 18 | п. 31 ТРОЙНИК 110х110/90гр. | шт. | 2 |
| 19 | п. 20 Отвод ф110/45гр. | шт. | 6 |
| 20 | п. 35 Отвод ф110/90гр. | шт | 6 |
| 21 | п.17 РЕВИЗИЯ ф110 | шт. | 1 |
| 22 | п.19 КРЕСТ (тройник) 110х110х50/90 | шт. | 1 |
| 23 | Клапан вакуумный канализационный d=110vv | шт. | 2 |
| 24 | п. 32 Переход 110х120 (резиновый) | шт. | 1 |
| 25 | Муфта внутренняя однораструбная переходная чугун/пластик d=50мм | шт. | 1 |
| 26 | Муфта внутренняя однораструбная переходная d= ф100/50 | шт. | 2 |
| 27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 28 | п.36 ТРУБА РР ф50х1000 С РАСТР. СК-ПЛАСТ (за вычетом участков фасонных изделий) | м | 3,688 |
| 29 | п. 34 ОТВОД ф.50/90 гр.СК-ПЛАСТ | шт | 4 |
| 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
| 31 | п.45 Универс. многослойная труба 20 (в бухте 100м) | м | 15,33 |
| 32 | п.63 Муфта переходная ПП D25-20 | шт | 10 |
| 33 | п.7 Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой диам. 20х1/2" | шт | 2 |
| 34 | Тройник полипропиленовый соединительный 20мм | шт | 5 |
| 35 | Тройник полипропиленовый переходной соединительный 25х20х20мм | шт | 5 |
| 36 | Кран шаровый под приварку Bugatti В/В 1/2 | шт | 2 |
| 37 | Колено к металлополимерным трубам LL20 | шт | 10 |
| 38 | Угольник 20х1/2 | шт. | 10 |
| 39 | Хомутик ф 20 | шт. | 8 |
| 40 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 комплектов | 0,1 |
| 41 | Термекс Водонагреватель накопит. 15л H 15 U (под раков.) бак: биостеклофарфор квадрат белый | шт. | 1 |
| 42 | Кран шаровой Bugatti с американкой 1/2 | шт | 2 |
| Раздел 2. Вентиляция |  |  |  |
| 43 | Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из: листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром 100 мм (прим) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02826 |
| 44 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диам. до 200 мм | м2 | 2,826 |
| 45 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до: 20 кг | 1 воздухораспределитель | 3 |
| 46 | Диффузор ф120 | шт | 3 |
| Разные работы |  |  |  |
| 47 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,06584 |
| 48 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,06584 |

2. Объект: Расширение МСЧ-20

2.1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

2.2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

Отделение диспансеризации и профилактики. СМР.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: паркетных (ламинат) каб. 212 | 100 м2 покрытий | 0,129 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных каб. 212 и 222 | 100 м плинтусов | 0,3014 |
| 3 | Устройство покрытий из ламинированного паркета (ламината) бесклеевым замковым способом (б/у) каб. 212 | 100 м2 | 0,129 |
| 4 | п. 48 Подложка отражающая металлизированная ЛМ 3мм (1 п.м.) | м2 | 13,55 |
| 5 | КРОНОШПАН Ламинат Кастелло Классик Тв/Кл 1285х192х8 мм | м2 | 13,22 |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее KH-2 | 100 м плинтусов | 0,2984 |
| 7 | п.31 Т-ПЛАСТ Плинтус пластиковый Чайка с кабель-каналом и мягким краем бук светл. (1х2,5м) (1шт) | м | 30,14 |
| 8 | п. 36 Т-Пласт 001 Угол внутренний в цвет текс. бук светлый (уп.=2шт) | шт | 6 |
| 9 | п. 35 Т-Пласт 001 внешний в цвет текс. бук светлый (уп.=2шт) | шт | 16 |
| 10 | п. 34 Т-Пласт Соединитель в цвет текс. бук светлый (уп.=4шт) | шт | 7 |
| 11 | п. 33 Т-Пласт 001 Заглушка правая в цвет текс. бук светлый (уп.=4шт) | шт | 8 |
| 12 | п. 32 Т-Пласт 001 Заглушка левая в цвет текс. бук светлый (уп.=4шт) | шт | 8 |
| 13 | п.18 Дюбель-гвоздь 6К*40 | шт | 89,52 |
| 14 | (прим.)Укладка металлического накладного профиля (переходные планки) | 100 м | 0,045 |
| 15 | п.84 Порог стыкоперекрывающий 25мм | м | 4,725 |
| 16 | п.20 СВФС Саморез ШСГМ 3,5*35 мм (1000 шт) | шт | 14,175 |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 17 | Расшивка швов м/у плитами ГКЛ (потолок) шир.10см (Прим.) | 1 м2 очищаемой поверхности | 0,966 |
| 18 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Фуген 25" толщиной до 5 мм, ветонит 2мм: швы потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0144 |
| 19 | п.11 Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 8,064 |
| 20 | п.10 Шпатлевка Ветонит ЛР+ (25кг) шпаклевка финишная для сухих помещений | кг | 3,2256 |
| 21 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,1584 |
| 22 | Проклейка швов ГКЛ потолков серпянкой (прим.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,00966 |
| 23 | Лента сетчатая стеклотканевая Строби шириной 5см | 100м | 0,01268 |
| 24 | п. 62 Клей обойный Стеклообои (0,5кг) | кг | 0,03168 |
| 25 | Оклейка тканями коробов (прим.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0338 |
| 26 | п. 66 Холтекс Малярный стеклохолст (паутинка) (1х50) | 10м | 0,4438 |
| 27 | п. 62 Клей обойный Стеклообои (0,5кг) | кг | 0,07436 |
| 28 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ветонит 2мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2306 |
| 29 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 2,5366 |
| 30 | п.10 Шпатлевка Ветонит ЛР+ (25кг) шпаклевка финишная для сухих помещений | кг | 51,6544 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,245 |
| 32 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 12,74 |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |
| 33 | (прим.) Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (короб из МДФ, экран радиатор.) | 100 м2 | 0,0144 |
| 34 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,021 |
| 35 | п.25Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 8,841 |
| 36 | п.20 Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 102,6 |
| 37 | п.27 Профиль ПН 100*40 мм | м | 1,596 |
| 38 | п.28 Профиль ПС 100*50 мм | м | 4,284 |
| 39 | п.24 Лента уплотнительная типа "Дихтунгсбанд" шириной 75 мм | м | 2,646 |
| 40 | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 в 2 слоя | м3 | 0,2163 |
| 41 | (прим.) Установка радиаторной решетки | 10 шт | 0,2 |
| 42 | Решетка радиаторная 900*600 мм белая | шт | 2 |
| 43 | п.16 ТАЙТБОНД Heavy Duty клей для тяжелых конструкций наруж/внутр (0,296л) | кг | 0,02592 |
| 44 | Очистка поверхности стен щетками от краски (Прим.) | 1 м2 очищаемой поверхности | 38,82 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,3882 |
| 46 | п.65 ПУФАС Грунтовка Decoself А15 проникающая (10л+10кг) | кг | 3,882 |
| 47 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фуген-3мм,Ветонит2мм: стен с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,4092 |
| 48 | п.75 Грунтовка Tiefgrund | кг | 4,092 |
| 49 | п.11 Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 117,8496 |
| 50 | п.10 Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 78,5664 |
| 51 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, в т.ч. за радиатором | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4236 |
| 52 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 22,03 |
| Раздел 4. Проемы |  |  |  |
| 53 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,021 |
| 54 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей откосов (Прим.) | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,013 |
| 55 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов откосов (Прим.) | 100 м2 облицовки | 0,013 |
| 56 | Очистка поверхности оконных откосов щетками от краски (Прим.) | 1 м2 очищаемой поверхности | 5,352 |
| 57 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,05352 |
| 58 | п.65 ПУФАС Грунтовка Decoself А15 проникающая (10л+10кг) | кг | 0,96336 |
| 59 | Сплошное выравнивание поверхностей откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ветонит 2 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05352 |
| 60 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,96336 |
| 61 | п.10 Шпатлевка Ветонит ЛР+ (25кг) шпаклевка финишная для сухих помещений | кг | 18,1968 |
| 62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05352 |
| 63 | п.91 Краска "Интерьер-7" | кг | 2,783 |
| Раздел 5. Разные работы |  |  |  |
| 64 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,1228 |
| 65 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,1228 |

Педиатрическое отделение (регистратура).СМР

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: паркетных (ламинат) | 100 м2 покрытий | 0,1672 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных каб. | 100 м плинтусов | 0,1698 |
| 3 | Разборка покрытий полов: цементных (100мм) | 100 м2 покрытий | 0,16378 |
| 4 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамогранитных (сапожок) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,00278 |
| 5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,068788 |
| 6 | Сетка 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 16,54178 |
| 7 | Монтаж профиля маячкового 6мм (Прим.) | 100 м плинтуса | 0,1454 |
| 8 | п. 69 Профиль маячковый 6мм 6м (0,4мм) | м | 14,9762 |
| 9 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16378 |
| 10 | (до толщ. 80) Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,16378 |
| 11 | Раствор готовый кладочный цементный марка 150 | м3 | 1,3361 |
| 12 | Устройство плинтусов из керамогранитных плиток | 100 м | 0,1944 |
| 13 | Плитка керамогранитная Н-10см | м2 | 0,188 |
| 14 | п. 58 Керамогранит УГ26 300х300х8 матовый серо-бежевый (Прим.) | м2 | 1,795 |
| 15 | п.14 Клей плиточный 2000. Юнис.(25кг) | кг | 19,4 |
| 16 | п. 15 Церезит СЕ33 S Затирка №01 белый 2-5мм (5кг) | кг | 1,9 |
| 17 | Грунтовка ЛАЭС укрепляющая | кг | 0,7776 |
| 18 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 42х42 см (Прим.) | 100 м2 | 0,16378 |
| 19 | п.5 Плитка керамогранитная 420х420 | м2 | 16,71 |
| 20 | п.14 Клей плиточный 2000. Юнис.(25кг) | кг | 157,2 |
| 21 | п. 15 Церезит СЕ33 S Затирка №01 белый 2-5мм (5кг) | кг | 9,8 |
| 22 | Грунтовка ЛАЭС укрепляющая | кг | 4,913 |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |
| 23 | (прим.) Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (короб из МДФ, экран радиатор.) | 100 м2 | 0,0072 |
| 24 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен | 100 м2 облицовки | 0,18058 |
| 25 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей стен | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,13258 |
| 26 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,03537 |
| 27 | Обрамление проемов угловой сталью (прим.) L100х100х8 | 1 т | 0,03675 |
| 28 | Прогоны из гнутых профилей (Прим.) | т | 0,0378 |
| 29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01263 |
| 30 | Грунтовка ГФ-021 серая | т | 0,0002 |
| 31 | Прим. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (забуторка раствором штробы, уголка) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0045 |
| 32 | Раствор готовый кладочный цементный марка 150 | м3 | 0,0437 |
| 33 | Облицовка ГKЛ в один слой с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей стен | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,09478 |
| 34 | п.25 Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 9,952 |
| 35 | п.29 Профиль ПП 60*27 (3 м) | м | 20,85 |
| 36 | п.26 Профиль ППН 27*28 3 м | м | 7,109 |
| 37 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,8 |
| 38 | Облицовка стен листовыми материалами (второй слой ГКЛ) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0363 |
| 39 | п.25 Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 3,812 |
| 40 | п. 21 СВФС Саморез ШУЖ 3,5х35 (1000шт.) Прим. | 1000 шт. | 0,0726 |
| 41 | Устройство дополнительного профиля ПН 27*28 (закладная под телевизор) | 100 м плинтуса | 0,012 |
| 42 | п.20 Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 4 |
| 43 | п.26 Профиль ППН 27*28 3 м | м | 1,212 |
| 44 | Очистка вручную поверхности стен от краски каб. 227 | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,3695 |
| 45 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фуген-3мм,Ветонит2мм: стен с огрунтовкой | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,52848 |
| 46 | п.75 Грунтовка Tiefgrund | кг | 5,2848 |
| 47 | п.11 Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 152,20224 |
| 48 | п.10 Шпатлевка Ветонит LR 25 | кг | 101,46816 |
| 49 | Оклейка тканями стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,51158 |
| 50 | п. 66 Холтекс Малярный стеклохолст (паутинка) (1х50) | м2 | 51,158 |
| 51 | п. 62 Клей обойный Стеклообои (0,5кг) | кг | 1,02316 |
| 52 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,0169 |
| 53 | п.62 Клей обойный СТЕКЛООБОИ (0,5кг) | кг | 0,03718 |
| 54 | п.60 Стеклообои рогожка средняя (1х25) 115гр/м2 | м2 | 1,94 |
| 55 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52848 |
| 56 | п.74 Краска "Фармат -7" | кг | 27,5 |
| 57 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,021 |
| 58 | п.25Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 8,841 |
| 59 | п.20 Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 102,6 |
| 60 | п.27 Профиль ПН 100*40 мм | м | 1,596 |
| 61 | п.28 Профиль ПС 100*50 мм | м | 4,284 |
| 62 | п.24 Лента уплотнительная типа "Дихтунгсбанд" шириной 75 мм | м | 2,646 |
| 63 | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 в 2 слоя | м3 | 0,2163 |
| 64 | (прим.) Установка радиаторной решетки | 10 шт | 0,1 |
| 65 | Решетка радиаторная 900*600 мм белая | шт | 1 |
| 66 | п.16 ТАЙТБОНД Heavy Duty клей для тяжелых конструкций наруж/внутр (0,296л) | кг | 0,01296 |
| Раздел 3. Потолок |  |  |  |
| 67 | Разборка подвесных потолков из плит: акмигран | 100 м2 | 0,0302 |
| 68 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0453 |
| 69 | п.38 Плита потолочная БИО ГУАРД ПЛЕЙН БОАРД ВР3684М4 600*600*12 мм | м2 | 4,666 |
| 70 | п.39Основная напрвляющая 3,6м Prelude 24мм | м | 3,8052 |
| 71 | п.41Поперечная рейка 1,2м Prelude 24мм | м | 7,6104 |
| 72 | п.40Поперечная рейка 0,6м Prelude 24мм | м | 3,8052 |
| 73 | п.43Подвес прямой ЕВРО (0,5м) | шт | 6 |
| 74 | п.20 Шурупы 3,5* 35 мм 1000 шт | шт | 17 |
| 75 | п. 42 Уголок периметральный (пристенный кант) 19х19мм белый (3м) | м | 6,1812 |
| Раздел 4. Проемы |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 76 | Разборка Рейки окрашенная 10*85 (массив сосны) | 100 м коробок блоков | 0,263 |
| 77 | Установка Рейки окрашенная 10*85 (массив сосны) | 100 м коробок блоков | 0,263 |
| 78 | Рейка окрашенная 10*85 (массив сосны) с эффектом старения | м2 | 29,46 |
| 79 | Разборка блоков дверных металлических | 1 м2 проема | 3,99 |
| 80 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей откосов (Прим.) | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,0036 |
| 81 | Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0399 |
| 82 | п.17 Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 1,089867 |
| 83 | Дверной блок алюминиевый 2,1х1,9 | м2 | 3,99 |
| 84 | Установка элементов каркаса из: брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,01 |
| 85 | Брус хвойных пород обрезной | м3 | 0,0106 |
| 86 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| 87 | п.17 Пена монтажная "Макрофлекс-750 мл" | шт | 0,9112 |
| 88 | Дверной блок из лиственницы (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура) (Либолит) | м2 | 1,89 |
| 89 | п.16лей ТайтБонд для тяжелый констр.наруж/внутр | кг | 0,01836 |
| 90 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 0,024 |
| 91 | п.26 Профиль ППН 27*28 3 м | м | 4,98 |
| 92 | п.25 Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм | м2 | 2,64 |
| 93 | п.29 Профиль ПП 60*27 (3 м) | м | 10,08 |
| 94 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,2 |
| 95 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0204 |
| 96 | Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 | м3 | 0,102 |
| 97 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,112 |
| 98 | п.52 Уголок перфорированный оцинков. 25*25мм 3м | м | 11,312 |
| 99 | Сплошное выравнивание поверхностей откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3мм и Ветонит 2 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02406 |
| 100 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,43308 |
| 101 | п.11 Шпатлевка "Фуген 25" | кг | 12,2706 |
| 102 | п.10 Шпатлевка Ветонит ЛР+ (25кг) шпаклевка финишная для сухих помещений | кг | 8,1804 |
| 103 | Оклейка тканями откосов (прим.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,02406 |
| 104 | п. 66 Холтекс Малярный стеклохолст (паутинка) (1х50) | м2 | 2,406 |
| 105 | п. 62 Клей обойный Стеклообои (0,5кг) | кг | 0,04812 |
| 106 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02406 |
| 107 | п.74 Краска "Фармат -7" | кг | 1,3 |
| 108 | Устройство уголка ПВХ на клей Жидкие гвозди | 100 м | 0,051 |
| 109 | п.29Уголок пластиковый декоративный 20*20 | м | 5,151 |
| 110 | п.16 ТАЙТБОНД Heavy Duty клей для тяжелых конструкций наруж/внутр (0,296л) | кг | 0,01836 |
| Оконные проемы |  |  |  |
| 111 | Очистка вручную поверхности откосов от краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,0291 |
| 112 | Сплошное выравнивание поверхностей откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Ветонит 2 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0291 |
| 113 | п.75Грунтовка Tiefgrund | кг | 0,5238 |
| 114 | п.10 Шпатлевка Ветонит ЛР+ (25кг) шпаклевка финишная для сухих помещений | кг | 9,894 |
| 115 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0291 |
| 116 | п.74 Краска "Фармат -7" | кг | 1,5 |
| Разные работы |  |  |  |
| 117 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 2,5476 |
| 118 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 2,5476 |

Педиатрическое отделение (регистратура). ЭМР

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Снятие осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 |
| 2 | Прим. Демонтаж щита ЩРн-24 | шт. | 2 |
| 3 | Прим. Монтаж щита ЩРн-48 | шт. | 1 |
| 4 | Щит ВРУ-8-3Н-304 УХЛ4 (1702492/1);Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 (620х310х120) ИЭК; | шт | 1 |
| 5 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,1 |
| 6 | п.10Труба ф20мм ПВХ гофро | м | 10,12 |
| 7 | Скобы | 10шт | 1,75 |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,1 |
| 9 | п.28 Кабель ВВГнг 3*1,5мм2 | м | 10,2 |
| 10 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 11 | п.41 Механ-м выключ.1-кл. Valena с/з бел | шт | 1 |
| 12 | п.50 Коробка устан.ОП | шт | 1 |
| 13 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 14 | п.44 Механ-м розет.1-м Valena с/з бел | шт | 2 |
| 15 | п.50 Коробка устан.ОП | шт | 2 |
| Разные работы |  |  |  |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0,05 |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 0,05 |
| Раздел 2. |  |  |  |
| 18 | Прорезка отверстий в ГКЛ под выключатели и розетки | 100 отверстий | 0,03 |

3. Требования к выполнению работ:

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием из собственных материалов  согласно смете.

После подписания договора в течение 3-х рабочих дней Подрядчик производит согласование применяемых материалов с Заказчиком и предоставляет график производства работ для утверждения Заказчиком.

Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов).

4. Требования, предъявляемые к Подрядчику:

- Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Опыт реализации за последние три года минимум двух проектов, аналогичных тому, на который производится  отбор.

- Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 5-ти штукатуров-маляров не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 6-ти плотников-отделочников не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 2-х электро-газосварщиков не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, в области оборудования, работающего под давлением;

- не менее 4-х слесарей-сантехников не ниже 3-го разряда, аттестованных по пожарной безопасности и охране труда;

- не менее 2-х электромонтажников не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 4-й группы допуска.

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности, и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, промышленной безопасности не ниже 2-й группы допуска.

- Наличие машин и механизмов, необходимых для выполнения работ.