ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вакуумных пробирок и простынь хирургических

для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 2 лотов

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка вакуумных пробирок для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GD090CA Вакуумная пробирка RusTech c активатором свертывания, 9 мл | шт | 24000 | GD090CA Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 9 мл, с активатором свертывания. Объем забираемой крови 9мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 16*100 мм, (диаметр*высота), цветовая маркировка – красная, крышка пробирки из полиэтилена красного цвета 17*20 мм (диаметр*высота); пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Наличие двух идентичных буквенно - цифровых кодов на этикетке с линией отрыва. Упаковка – пенопластовый штатив на100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой на боку. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка простынь хирургических  для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Простыня хирургическая 200*140 (смс42) нестерильная | шт. | 6400 | Простынь одноразовая нестерильная. Размер – не менее 2,0х1,4 м. Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Плотность материала – не менее 42г/м2 Цвет –голубой |