РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтров водной очистки для аппарата Кобас, для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых фильтров с находящимся на балансе клиники биохимического анализатора Cobas c 311, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим аппаратом

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка фильтров водной очистки для аппарата Кобас, для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROGARD TS2 Картридж предочистки Прогард TS2 | уп | 2 | Применение: картридж для системы очистки воды. Предварительная очистка от частиц, свободного хлора и коллоидов; Технология: Картридж предочистки содержит посеребренный активированный уголь, который предотвращает размножение микроорганизмов содержащихся в водопроводной воде; умягчитель; фильтр для эффективной защиты мембраны обратного осмоса от окислов, накипи и механических частиц; Размер пор (в мкм): более 0.4 мкм; Материал: активированный уголь. Совместимый с системой водоподготовки в клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис» |
| 2 | Q-GARD A2 POLISHING PACK Картридж Q-Gard | уп | 2 | Полирующий картридж является двухблочным однокомпонентным картриджем. Наполнен смешанными ионообменными смолами с торговым названием Jetpore. Ионообменные смолы представлены полистироловыми шариками размером в диапазоне не менее от 300 до 1200 мкм и размером пор в диапазоне не менее от 1 до 100 нм. Совместимый с системой водоподготовки в клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис» |
| 3 | PE TANK MILLIPAK FILTER Вентфильтр для Резервуара 30/60/100 л | уп | 2 | Применение: Предотвращение попадания частиц, летучих органических соединений, бактерий и углекислого газа в резервуар. Состоит из не менее 3 слоев: активированный уголь, не менее 0.45 мембрана целлюлозная, негашенная известь. Служит для очистки воздуха - стравливает избыточное давление в резервуаре. Совместимый с системой водоподготовки в клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис» |