ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку имплантатов стоматологических  для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Общие требования к поставляемому  Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации. Наличие РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ обязательно.

Данные имплантаты используются для оказания платных медицинских услуг.  Производитель и качество имплантатов определяется строго пациентом, поэтому замена на эквивалент не возможна.

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имплантат c внутренним соединением 3,8 х 15 мм. TLR 3815 | шт | 2 | Корневидный имплантат с контрфорсной резьбой и внутренним шестигранным соединением. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. Имплантат поставляется в комплекте с абатментом и заглушкой. BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
|  | Имплантат с внутренним соединением 3,8 х 10,5 мм. TLR 3810 | шт | 8 | Корневидный имплантат с контрфорсной резьбой и внутренним шестигранным соединением. Технология Laser-Lok применена на шейке имплантата. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. Имплантат поставляется в комплекте с абатментом и заглушкой. BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
|  | Имплантат с внутренним соединением 3,8 х 12 мм. TLR 3812 | шт | 8 | Корневидный имплантат с контрфорсной резьбой и внутренним шестигранным соединением. Технология Laser-Lok применена на шейке имплантата. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. Имплантат поставляется в комплекте с абатментом и заглушкой. BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
|  | Имплантат с внутренним соединением 4,6 х12 мм. TLR 4612 | шт | 4 | Корневидный имплантат с контрфорсной резьбой и внутренним шестигранным соединением. Технология Laser-Lok применена на шейке имплантата. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. Имплантат поставляется в комплекте с абатментом и заглушкой. BioHorisons Implant Systems, Inc., США. |
|  | Имплантат с внутренним соединением 4,6 х 10,5 мм. TLR 4610 | шт | 8 | Корневидный имплантат с контрфорсной резьбой и внутренним шестигранным соединением. Технология Laser-Lok применена на шейке имплантата. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. Имплантат поставляется в комплекте с абатментом и заглушкой. BioHorisons Implant Systems, Inc., США. |
|  | Имплантат с внутренним соединением 4,6 х 9 мм. TLR 4609 | шт | 3 | Корневидный имплантат с контрфорсной резьбой и внутренним шестигранным соединением. Технология Laser-Lok применена на шейке имплантата. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. Имплантат поставляется с абатментом и заглушкой. BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
|  | Имплантат с внутренним соединением 3,8 х 9 мм. TLR 3809 | шт | 17 | Корневидный имплантат с контрфорсной резьбой и внутренним шестигранным соединением. Технология Laser-Lok применена на шейке имплантата. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. Имплантат поставляется с абатментом и заглушкой. BioHorisons Implant Systems, Inc., США |