РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых фильтров с находящимся на балансе клиники биохимического анализатора Cobas c 311, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим аппаратом

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка реактивов для аппарата Кобас, для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03002721122 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 35. Гамма-Глютамилтрансфераза (GGT-2 / GGT Szasz IFCC) (400 тестов) | уп | 3 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС: 492 ммоль/л, pH 8.25; глицилглицин: 492 ммоль/л; консервант; добавки; Реагент 2: EDTA: L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид: 22.5 ммоль/л; ацетат: 10 ммоль/л, pH 4.5; стабилизаторы, консерванты. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3-1200 Е/л. 7. Количество тестов в упаковке: не менее 400. |
| 2 | 03004732122 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 69. Лактатдегидрогеназа (LDHI2 (IFCC)/LDH IFCC) (300 тестов) | уп | 2 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: УФ-анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: N метилглюкамин: 400 ммоль/л, pH 9.4 (37 °C); литий лактат: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты; Реагент 2: НАД: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 10 1000 Е/л. 8. Количество тестов в упаковке: не менее 300. |
| 3 | 03038866322 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 77. ЛПНП Холестерин (LDL_C (2nd gen) / Cholesterol LDL 2nd Gen) (175 тестов) | уп | 4 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Буфер MOPS (3-морфолинопропан сульфоновая кислота): 20.1 ммоль/л, pH 6.5; HSDA: 0.96 ммоль/л; аскорбатоксидаза (Eupenicillium spec., рекомбинант): ≥50 мккат/л; пероксидаза (хрен): ≥167 мккат/л; консервант; Реагент 2: Буфер MOPS (3-морфолинопропан сульфоновая кислота): 20.1 ммоль/л, pH 6.8; MgSO4*7H2O: 8.11 ммоль/л; 4-аминоантипирин: 2.46 ммоль/л; холестерин эстераза (Pseudomonas spec.): ≥50 мккат/л; холестерин оксидаза (Brevibacterium spec., рекомбинант): ≥33.3 мккат/л; пероксидаза (хрен): ≥334 мккат/л; детергент; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 0.10 14.2 ммоль/л. 8. Количество тестов в упаковке: не менее 175. |
| 4 | 03039773190 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 121. Холестерин (CHOL2 / Cholesterol) (400 тестов) | уп | 10 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 225 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 10 ммоль/л; холат натрия: 0.6 ммоль/л; 4 аминофеназон: ≥ 0.45 ммоль/л; фенол ≥ 12.6 ммоль/л; полигликолевый эфир жирных спиртов: 3 %; холестеролэстераза (Pseudomonas spec.): ≥ 25 мккат/л (≥ 1.5 Е/мл); холестеролоксидаза (E. coli): ≥ 7.5 мккат/л (≥ 0.45 Е/мл); пероксидаза (хрена): ≥ 12.5 мккат/л (≥ 0.75 Е/мл); стабилизаторы; консервант; 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 4 недель. 7. Диапазон измерений: 0.1 20.7 ммоль/л. 8. Количество тестов в упаковке: не менее 400. |
| 5 | 05795397190 Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах клинических биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas с (Cobas сЗ 11.cobas 6000. cоbas 8000) и Cobas с 111. Cobas Integra 400 plus.Cobas Integra 800 (BILT3/Bilirubin Total Gen.3) варианты исполнения на 250/400/600 тестов: II Вариант 2(на 250 тестов): 1. Кассета с реагентами | шт | 15 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: Сыворотка, плазма с Li гепарином, K2 , K3 ЭДТК 3. Принцип метода: Колориметрический диазометод. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфат: 25 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; рН 1.0; Реагент 2: Соль 3,5 дихлорфенилдиазония: ≥ 1.35 ммоль/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 2.5 650 мкмоль/л (0.146 38.0 мг/дл) 8. Количество тестов в упаковке: не менее 250. |
| 6 | 03183688122 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE,912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000:3. Альбумин в сыворотке (ALB2 (BCG)/Albumin BCG) (300 тестов) | уп | 1 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консервант; Реагент 2: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, рН 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 2 60 г/л. 7. Количество тестов в упаковке: не менее 300. |
| 7 | 03183696122 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 47. Железо (IRON2 / Iron Gen.2) (200 тестов) | уп | 3 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; детергент; Реагент 2: аскорбат натрия 150 ммоль/л; феррозин: 6 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 6 недель. 6. Диапазон измерений: 0.90 179 мкмоль/л. 7. Количество тестов в упаковке: не менее 200. |
| 8 | 03183734190 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 89. Общий белок (TР2/Total Protein Gen.2) (300 тестов) | уп | 1 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего содержания белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, K2 ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; Реагент 2: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 4 недель. 6. Диапазон измерений: 2.0 120 г/л. 7. Количество тестов в упаковке: не менее 300. |
| 9 | 03183742122 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 6. Амилаза (AMYL2/alfa-Amylase EPS) (300 тестов) | уп | 2 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения α-амилазы в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин плазма, моча. 3. Состав набора: Реагент 1: HEPES: 52.4 ммоль/л; хлорид натрия: 87 ммоль/л; хлорид кальция: 0.08 ммоль/л; хлорид магния: 12.6 ммоль/л; α глюкозидаза (бактериальная): ≥ 66.8 мккат/л; pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы; Реагент 2: HEPES: 52.4 ммоль/л; этилиден G7 PNP: 22 ммоль/л, pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3 1500 Е/л. 7. Количество тестов в упаковке: не менее 300. |
| 10 | 03183807190 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 83. Мочевая кислота (UA2 / Uric Acid) (400 тестов) | уп | 4 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин, К2-ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфатный буфер: 0.05 моль/л, pH 7.8; TOOS: 7 ммоль/л; полигликолевый эфир жирного спирта: 4.8 %; аскорбатоксидаза (EC 1.10.3.3; цуккини) ≥ 83.5 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; Реагент 2: Фосфатный буфер: 0.1 моль/л, pH 7.8; гексацианоферрат калия (II): 0.3 ммоль/л; 4-аминофеназон ≥ 3 ммоль/л; уриказа (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 мккат/л (25 °C); пероксидаза (ПОД) (EC 1.11.1.7; хрен) ≥ 50 мккат/л (25 °C); стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.2 25.0 мг/дл; Моча: 2.2 275 мг/дл. 7. Количество тестов в упаковке: не менее 400. |
| 11 | 03333701190 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 125. Щелочная фосфотаза МФКХ (большая упаковка) (ALP2L (IFCC)/ ALP IFCC Large) (400 тестов) | уп | 2 | 1.Назначение: Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Колориметрический анализ в соответствии со стандартизированным методом. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма 4. Состав набора: Реагент 1: 2-амино-2-метил-1-пропанол: 1.724 моль/л, pH 10.44 (30 °C); ацетат магния: 3.83 ммоль/л; сульфат цинка: 0.766 ммоль/л; N-(2-гидроксиэтил)-этилендиамин ацетилацетоуксусная кислота: 3.83 ммоль/л Реагент: 2 p-нитрофенил фосфат: 132.8 ммоль/л, pH 8.44 (30 °C); консерванты 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: 5‑1200 Е/л. 8. Количество тестов в упаковке: не менее 400. |
| 12 | 04399803190 Реагенты стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 76. ЛПВП (Холестерин (HDLC3 / HDL Cholesterol plus 3rd generation) (200 тестов) | уп | 5 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li‑гепарин, K2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: HEPES-буфер: 10.07 ммоль/л; CHES 96.95 ммоль/л, pH 7.4; декстран сульфат: 1.5 г/л; нитрата магния гексагидрат: > 11.7 ммоль/л; HSDA: 0.96 ммоль/л; аскорбатоксидаза (Eupenicillium sp., рекомбинант): > 50 мккат/л; пероксидаза (хрен): > 16.7 мккат/л; консервант; Реагент 2: HEPES-буфер: 10.07 ммоль/л, pH 7.0; PEG-холестерин эстераза (Pseudonomas spec.): > 3.33 мккат/л; PEG-холестерин оксидаза (Streptomyces sp., рекомбинант): > 127 мккат/л; пероксидаза (хрен): > 333 мккат/л; 4-амино-антипирин: 2.46 ммоль/л; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 0.08‑3.12 ммоль/л. 8. Количество тестов в упаковке: не менее 200. |
| 13 | 04460715190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, CobasIntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:84. Мочевина (UREAL)(500 тестов) | уп | 10 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li‑гепарин, К2-ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: NaCl 9 %; Реагент 2: ТРИС-буфер: 220 ммоль/л, рН 8.6; 2‑оксокглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреаза (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья печень): ≥ 80 мккат/л; консервант; нереактивные стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.5‑40 ммоль/л; Моча: 1‑2000 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. |
| 14 | 04489403190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 15. Антистрептолизин О (ASLOT / Tina-Quant Antistreptolisin O)(150 тестов) | уп | 1 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения антител к стрептолизину 0 в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: Иммунонефелометрический анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li‑гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС-буфер: 170 ммоль/л, рН 8.2; Реагент 2: Боратный буфер: 10 ммоль/л, pH 8.2; латексные частицы, покрытые стрептолизином О: 2 мл/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 20‑600 МЕ/мл. 8. Количество тестов в наборе: не менее 150. |
| 15 | 04524977190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Cobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 63. Креатинкиназа (CKL / Creatine Kinase)(200 тестов) | уп | 2 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li‑гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Имидазол: 58.0 ммоль/л; рН 6.00; N‑ацетилцистеин: 40.0 ммоль/л; EDTA: 3.00 ммоль/л; АМФ: 10.0 ммоль/л; диаденозин пентафосфат: 24.0 мкмоль/л; НАДФ+: 9.5 ммоль/л; Mg2+: 20.0 ммоль/л; D‑глюкоза: 40.0 ммоль/л; консервант; стабилизатор; Реагент 2: EDTA: 3.00 ммоль/л, pH 9.1; ГК (дрожжи): ≥ 600 мккат/л; G6PDH (микробный): ≥ 600 мккат/л; АДФ: 12.0 ммоль/л; креатин фосфат: 180 ммоль/л; N‑метилдиэтананоламин: 69.0 ммоль/л; консервант; стабилизатор; детергент. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 7‑2000 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. |
| 16 | 04525299190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, CobasIntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 62. Креатинфосфокиназа MB (CKMBL / Creatine Kinase MB)(100 тестов) | уп | 3 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения каталитической активности субэлемента креатинкиназы‑MB (КK-MB) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li‑гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Имидазол: 58.0 ммоль/л; рН 6.0; N‑ацетилцистеин: 40.0 ммоль/л; EDTA: 3.0 ммоль/л; АМФ: 10.0 ммоль/л; диаденозин пентафосфат: 24.0 мкмоль/л; НАДФ+: 9.5 ммоль/л; Mg2+: 20.0 ммоль/л; D‑глюкоза: 40.0 ммоль/л; стабилизатор; Реагент 2: EDTA: 3.0 ммоль/л, pH 9.1; ГК (дрожжи): ≥ 600 мккат/л; G6PDH (микробный): ≥ 600 мккат/л; АДФ: 12.0 ммоль/л; креатин фосфат: 180 ммоль/л; N‑метилдиэтананоламин: 69.0 ммоль/л; моноклональные антитела крысы, ингибирующие КК-M человека (ингибирующая способность ≥ 2000 Е/л для КК‑MM); консервант; стабилизатор; детергент. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 3‑500 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. |
| 17 | 04810716190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 64. Креатинин Яффе (CRFJ2 / Creatinine Jaffe Gen.2)(700 тестов) | уп | 10 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови человека и моче на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: колориметрический анализ на основе реакции Яффе. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li‑гепарин, K2-ЭДТА плазма, моча. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; pH ≥ 13.5; консервант; стабилизатор; Реагент 2: пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; нереактивный буфер. 5. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: сыворотка/плазма: 15‑2200 мкмоль/л; моча: 375‑55000. 8. Количество тестов в наборе: не менее 700 |
| 18 | 05589061190 Наборы реагентов для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 3. Набор реагентов для определения прямого билирубина (BILD2 Bilirubin Direct Gen.2), в составе: R1: Фосфорная кислота, 85 ммоль/л; HEDTA, 4.0 ммоль/л; NaCl, 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9; R2: 3,5- дихлорфенилдиазоний, 1.5 ммоль/л; pH 1.3 (350 тестов) | уп | 10 | 1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Диазометод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2‑ и K3‑EDTA плазма 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: фосфорная кислота: 85 ммоль/л; HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9; Реагент 2: 3,5 Дихлорфенил диазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 6 недель. 7. Диапазон измерений: 1,5‑291 мкмоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 350. |
| 19 | 20764930322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 105. С-реактивный белок (латекс) (CRPLX / C-Reaсtivе Proteine) (300 тестов) | уп | 5 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения C‑реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: иммунотурбидиметрический метод с латексным усилением. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li‑гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Трис-буфер с альбумином бычьей сыворотки и иммуноглобулинами (мышиными); консервант; Реагент 2: Частицы латекса, покрытые анти‑СРБ (мышиным) в глициновом буфере; консервант 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 1.00‑250 мг/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 300. |
| 20 | 20764949322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 19. Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (ASTL / AST IFCC) (500 тестов) | уп | 10 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li‑гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 264 ммоль/л, рН 7.8 (37 °C); L‑аспартат: 792 ммоль/л МДГ (бактериальная): ≥24 мккат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мккат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант; Реагент 2: НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2‑оксокглутарат: 94 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5‑700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. |
| 21 | 20764957322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 18. Аланиновая трансаминаза МФКХ (ALTL / ALT IFCC) (500 тестов) | уп | 10 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li‑гепарин и K2‑ЭДТА плазма 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, рН 7.3 (37 °C); L‑аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): не менее 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант Реагент: 2‑Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: не менее 1.7 ммоль/л; добавки; консервант 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5‑700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. |
| 22 | 20767107322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 111. Триглицериды (TRIGL / Triglycerides) (250 тестов) | уп | 4 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li‑гепарин, K2‑ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 50 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+ : 40 ммоль/л; холат натрия: 0.20 ммоль/л; АТФ ≥ 1.4 ммоль/л; 4‑аминофеназон ≥ 0.13 ммоль/л; 4‑хлорфенол: 4.7 ммоль/л; липаза липопротеин (Pseudomonas spec.): ≥ 83 мккат/л; глицерокиназа (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 мккат/л; оксидаза глицерин фосфата (E. coli): ≥ 41 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 1.6 мккат/л; консервант, стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 0.1‑10.0 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 250. |
| 23 | 04663632190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Cobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 192. Активатор для систем кобас (Activator for cobas systems)(9 фл/12 мл) | уп | 1 | 1. Назначение: дополнительный реагент для проведения процедур технического обслуживания автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: лиофилизированная сыворотка человека без химических добавок. 3. Стабильность готового реагента: не менее 4 дней при +15 - +32°C; не менее 7 дней при +2 - +8°C; не меннее 28 дней при -15 - -25°C при условии однократного размораживания. 4. Фасовка: не менее 9 флаконов объемом не менее 12 мл. |
| 24 | 04489241190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 185. Детергент для предупреждения перекрестного переноса для системы Cobas с (NaOH-D cobas c pack (carry over avasion))(66 мл) | уп | 5 | 1. Назначение: готовый к использованию промывочный раствор для пробо- и реагентоотборников автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH 1 моль/л; детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 66 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 25 | 20757144322 Реагенты и расходные материалы к биохимическим анализаторам Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas Integra 400 Plus/ 800, Cobas c 111/ 111 ISE, Cobas c 311, Cobas 6000, Modular Analytics: Расходные материалы: 1. Поверочный раствор (cobas Integra Check Sample) (вид 137060)(130 тестов) | уп | 1 | 1. Назачение: набор реагентов для определения точности дозирования образца и реагента на автоматических анализаторах. 2. Состав набора: Реагент 1: хлорид натрия: 1.54 моль/л Реагент 3: Orange G: 45 мг/л; ТРИС: 3 г/л, рН 7.5; Tween 80: 0.25 г/л; консерванты 3. Стабильность реагента на борту анализатора: не менее 7 дней. |
| 26 | 04880285190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 183. Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки (NaOH-D cell wash solution 1 (base wash Detergent 1)) (2 ёмк/1,8л) | уп | 5 | 1. Назначение: готовый к использованию раствор для промывки реакционных кювет и дозирующих устройств автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH: 1 моль/л, детергент: 4%. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 10 недель. 4. Фасовка: не менее 2 ёмкостей объемом не менее 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 27 | 04880307190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 184. Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки (Acid wash - cell wash solution 2 (Acid wash, Detergent 2))(2 ёмк/1,8л) | уп | 3 | 1. Назначение: готовый к использованию кислотный раствор для промывки устройст дозирования проб и реагентов автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: буфер; детергент: 310 ммоль/л моногидрата лимонной кислоты. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель. 4. Фасовка: не менее 2 ёмкостей объемом не менее 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 28 | 04708725190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 175. Раствор промывочный (NaOH Multiclean)(12 фл/59 мл) | уп | 2 | 1. Назначение: готовый к использованию раствор для промывки пробоотборника или реакционной камеры автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH: 1 моль/л. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 4 недель. 4. Фасовка: не менее 12 флаконов объемом 59 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 29 | 05958024190 Реагенты для анализаторов биохимических Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Cobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 plus, Cobas Integra 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000, cobas 8000: 111. Раствор промывочный 2, (68 мл) (Sample Cleaner 2 (68 ml)) (12 фл/68 мл) | уп | 2 | 1. Назначение: готовый к использованию промывочный раствор для пробо- и реагентоотборников автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: буфер; детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 4 недель. 4. Фасовка: не менее 12 флаконов объемом не менее 68 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 30 | 05422485190 Реагенты для анализаторов биохимических Hitachi (902, 902ISE, 912, 912ISE, 917ISE), Cobas Integra 400 Plus/800, Cobas c 111/111 ISE, Cobas c 311 и платформ модульных Cobas 6000, Cobas 8000, Modular Analytics: 7. Экотергент, cobas c 311 (EcoTergent, cobas c 311) (60 мл) | уп | 10 | 1. Назначение: готовый к использованию реагент для добавления в реакционную ванну автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 4 недель. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 60 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 31 | 05117003190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 177. Контроль универсальный I (20х5 мл) (PreciControl ClinChem Multi 1 (20x5ml)) (20 фл/5 мл) | уп | 2 | 1. Назначение: лиофилизованная контрольная сыворотка для проведения процедур контроля качества на автоматических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, стабилизаторы. 3. Содержит компоненты в физиологической концентрации: ACP, ACP-NPP, ACP-P, ALB, ALP, ALT, AMYL, AMYL-P, AST, BIL-D, BIL-T, BUN, Ca, CHE, CHOL, CK, CREA, Fe, GGT, GLDH, GLUC, HBDH, LACT, LDH, LIP, Mg, PHOS, SALI, TG, TP, UA, UREA, CK-MB, Apo-A1, Apo-B, HDL-C, LDL-C, Cl, K, Na, Li, ALBT, ATRYP, ASLO, C3, C4, CERU, CRP, HGLOB, IGA, IGG, IGM, KAPPA, LAMBDA, PREA, TP, TRSF. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: не менее 20 флаконов объемом не менее 5 мл. 6. Стабильность компонентов после растворения: не менее 12 часов при +15 - +25°С не менее 5 дней при +2 - +8°С не менее 28 дней при -15 - -25°С (с однократной заморозкой) Стабильность общего билирубина, прямого билирубина, кислой фосфатазы, простатической кислой фосфатазы и остаточной железосвязывающей способности в восстановленной контрольной сыворотке крови: не менее 8 часов при +15 - +25°С не менее 24 чаосв при +2 - +8°С не менее 14 дней при -15 - -25°С (с однократн |
| 32 | 05117216190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 178. Контроль универсальный II (20х5 мл) (PreciControl ClinChem Multi 2 (20x5ml)) (20 фл/5мл) | уп | 2 | 1. Назначение: лиофилизованная контрольная сыворотка для проведения процедур контроля качества на автоматических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, стабилизаторы. 3. Содержит компоненты в патологической концентрации: ACP, ACP-NPP, ACP-P, ALB, ALP, ALT, AMYL, AMYL-P, AST, BIL-D, BIL-T, BUN, Ca, CHE, CHOL, CK, CREA, Fe, GGT, GLDH, GLUC, HBDH, LACT, LDH, LIP, Mg, PHOS, SALI, TG, TP, UA, UREA, CK-MB, Apo-A1, Apo-B, HDL-C, LDL-C, Cl, K, Na, Li, ALBT, ATRYP, ASLO, C3, C4, CERU, CRP, HGLOB, IGA, IGG, IGM, KAPPA, LAMBDA, PREA, TP, TRSF. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: не менее 20 флаконов объемом не менее 5 мл. 6. Стабильность компонентов после растворения: не менее 12 часов при +15 - +25°С не менее 5 дней при +2 - +8°С не менее 28 дней при -15 - -25°С (с однократной заморозкой) Стабильность общего билирубина, прямого билирубина, кислой фосфатазы, простатической кислой фосфатазы и остаточной железосвязывающей способности в восстановленной контрольной сыворотке крови: не менее 8 часов при +15 - +25°С не менее 24 чаосв при +2 - +8°С не менее 14 дней при -15 - -25°С (с однократно |
| 33 | 11355279216 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 135. Калибратор белков для автоматизированных систем (Calibrator f.a.s. Protein)(5 фл/1 мл) | уп | 2 | 1. Назначение:жидкий готовый к применению калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: сыворотка крови человека с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: alpa 1 Antitrypsin, AAGP, Haptoglobin, IgA, IgG, IgM, C3, C4, Kappa light, Lambda light, CRP, CRP-LX, CRP-HS, Transferrin, Ferritin. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 5 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов калибратора после вскрытия: не менее 4 недель при +2‑+8 °C; |
| 34 | 10759350190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 133. Калибратор для автоматизированных систем (Calibrator for automated systems (C.f.a.s.)) (12 фл/3 мл) | уп | 2 | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизованная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: альбумин, холестерол, билирубин прямой, билирубин общий, глюкоза, железо, ОЖСС, кальций, креатинин, лактат, триглицериды, фосфор, магний, мочевая кислота, мочевина, общий белок, креатининкиназа, ЛДГ, АЛТ, амилаза, липаза, холинэстераза, щелочная фосфатаза, амилаза панкреатическая, АСТ, ГГТ. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 12 флаконов объемом не менее 3 мл. |
| 35 | 11447394216 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 134. Калибратор для автоматизированных систем СК-МВ (Calibrator f.a.s. СК-МВ) (3 фл/1 мл) | уп | 2 | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов определения СК-МВ на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированный калибратор на основе альбумина бычьей сыворотки с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методики: CK-MB. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 24 часов при +15‑+25 °C; не менее 2 дней при +2‑+8 °C; не менее 4 недель при -15‑-25 °C (с однократной заморозкой) |
| 36 | 12172623122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 139. Калибратор липидов (C.f.a.s. Lipids) (3 фл/1 мл) | уп | 2 | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизованная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: Аполипопротеин A1, Аполипопротеин B, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 8 часов при +15‑+25 °C; не менее 5 дней при +2‑+8 °C; не менее 4 недель при -15‑-25 °C (с однократной заморозкой). |
| 37 | 03555941190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 141. Калибратор ПАЦ (преальбумин, антистрептолизин, церулоплазмин) (C.f.a.s. РАС) (3 фл/1 мл) | уп | 2 | 1. Назначение: лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения (преальбумин, антистептолизин О, церулоплазмин); стабилизаторы, консерванты. 3. Предназначен для калибровки методик: преальбумин, АСЛО, церулоплазмин. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 8 часов при +15‑+25 °C; не менее 2 дней при +2‑+8 °C; не менее 2 недель при -15‑-25 °C; |
| 38 | 04489357190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 187. Дилюент NaCl 9% для системы Cobas c (NaCl Diluent Cobas c pack) (50 мл) | уп | 3 | 1. Назначение: дилюент для образцов. 2. Состав: 9% NaCl 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 50 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка санитизационных таблеток, для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07293836001 SANITIZATION TABLETS / Санитизационные таблетки, в упаковке 45 штук | уп | 1 | Предназначены для периодической промывки мембраны обратного осмоса с целью удаления загрязнений и отложений, образовавшихся в процессе фильтрации. |