ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка наборов реактивов для селективного автоматического анализатора коагулометра Destiny Plus (Tcooag, Ирландия),  для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка наборов реактивов для селективного автоматического анализатора коагулометра Destiny Plus (Tcooag, Ирландия),  для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реактивов для определения протромбинового времени 10х6 мл №Т1104 | наб. | 7 | Предназначен для определения протромбинового времени, МНО и активности протромбина по Квику в плазме крови. Состав: тромбопластиновый реагент лиофил., содержит экстракт мозга кролика не менее 10х6 мл, растворитель не менее 10х6 мл. Тромбопластиновый реагент должен быть лот-специфически аттестован по МИЧ. Срок годности разведенного реагента – не менее 4 дней (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 2 | Набор реактивов для определения тромбинового времени 10х1 мл №Т1411 | наб. | 3 | Предназначен для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: тромбиновый реагент лиофил., 10 NIH ед/мл (10х1 мл). Срок годности разведенного реагента – не менее 8 часов (при 18…25 гр.С), не менее 30 дней – в замороженном виде. Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 3 | Набор реактивов для определения АЧТВ высокочувствительный 10х3 мл №Т1204 | наб. | 6 | Предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови. Состав: АЧТВ-реагент, содержащий фосфолипиды (свинья, курица) и микрочастицы окиси кремния не менее 10х3 мл. Набор высокочувствителен к присутствию волчаночных антикоагулянтов. Срок годности вскрытых реагентов – не менее 30 дней (при 2…8 гр.С), не менее 8 часов (при 37 гр. С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 4 | Хлорид кальция (СаСl2), 0.025М, 10х10 мл №T1902 | наб. | 4 | Набор регентов - хлорид кальция 0.025 М [10x10 мл] Предназначен для определения АЧТВ и факторов гемостаза. Состав: раствор хлорида кальция не менее 10х10 мл. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – до истечения срока годности (при 2-8 гр.С). Совместимость с анализатором-коагулометром Destiny Plus |
| 5 | Набор реактивов для определения фибриногена 3х6 мл №Т1301 | наб. | 12 | Предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови методом Клауса. Состав: тромбин бычий лиофил. 75 NIH ед/мл (3х6 мл), имидазоловый буфер не менее 2х20 мл, калибровочная плазма лиофил. не менее 2х1 мл. Срок годности разведенного тромбина – не менее 3 дня (18…26 гр.С), не менее 12 дней (при 2…8 гр.С). Срок годности разведенной референтной плазмы – не менее 24 часа (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 6 | Реакционные планшеты 20х5 шт./уп. №Z04050 | уп. | 6 | Реакционные планшеты предназначены для выполнения лабораторных исследований на автоматическом коагулометре Destiny Plus. Реакционная планшета содержит 24 кюветы для тестов, проводимых механическим методом и 20 кювет для тестов, проводимых оптическим методом. Материал: оптический пластик. Размер: длина не менее 117 мм, ширина не менее 92 мм, высота не менее 20 мм. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 7 | Промывающий раствор // Destiny Pro-wash, 12х10 мл №DPW10 | наб. | 5 | Раствор предназначен для промывки и обеззараживания коагулометра. Фасовка: не менее 12х10 мл. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – не менее 30 дней (при 20-25 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |