Приложение №1

к договору № _______ от « __ » ______________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту лифтов эксплуатируемых

ООО «Медсервис» в 2018 году

Основные требования

1.Проведение ежемесячных и ежегодных текущих ремонтов лифтов в соответствии с графиком.

2.Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание, заключающееся в устранении сбоев в работе лифтов и освобождение пассажиров из застрявших кабин, при невозможности выполнения этого эксплуатационным персоналом.

3.Подготовка и участие в проведении периодических и частичных освидетельствований лифтов.

4.Устранение внеплановых сбоев в работе лифтов.

Текущий ремонт состоит из:

-месячного текущего ремонта (ТР-1), проводимого не реже одного раза в месяц для пассажирских лифтов;

-квартального текущего ремонта (ТР-3), проводимого не реже одного раза в три месяца для всех типов лифтов;

-полугодового текущего ремонта (ТР-6), проводимого не реже одного раза в шесть месяцев для всех типов лифтов;

-годового текущего ремонта (ТР-12), проводимого не реже одного раза в двенадцать месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому техническому освидетельствованию лифтов, при этом периодические осмотры состояния лифтового оборудования входят в состав работ по техническому ремонту лифтов.

Аварийно-техническое обслуживание состоит из:

-своевременного принятия мер по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов;

-оперативного принятия мер по пуску остановившихся лифтов.

Порядок производства работ:

1. При производстве работ стороны руководствуются действующими нормативными документами:

2. Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Федеральным законом РФ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в части, касающейся технического обслуживания и ремонта лифтов – для Подрядчика; в части, касающейся эксплуатационного (лифтерного) обслуживания – для Заказчика;

3. Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов;

4. Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации;

6. Правилами устройства электроустановок;

6. Правилами эксплуатации электроустановок потребителей;

7. Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

8. Строительными нормами и правилами;

9. Инструкциями по монтажу и эксплуатации заводов-изготовителей лифтов;

10. Ведомственными нормативными документами.

11. Подрядчик производит работы своим персоналом, который должен быть обучен и аттестован в установленном порядке. Расходы по подготовке персонала лежат на Подрядчике.

Подрядчик обязан:

1. Обеспечить исправное состояние лифтов, своевременное проведение технического обслуживания и ремонта лифтов и контролировать его качество.

2. Назначить лицо, ответственное за организацию  работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также электромеханика, ответственного состояние лифта.

3. Принимать меры по сокращению внеплановых простоев лифтов, вызванных эксплуатационными отказами. Работы производить своим персоналом и средствам.

4. Своим персоналом и силами субподрядных организаций в установленные сроки производить замеры сопротивления изоляции электрооборудования и сопротивление переходных контактов сетей заземления лифта.

5. Обеспечить сохранность документации на лифты. Своевременно производить записи в паспортах лифтов о заменах основных узлов и деталей, изменениях в электросхемах, записи о технических освидетельствованиях и ремонтах.

6. Не допускать к обслуживанию лифтов не аттестованный персонал.

7. Выполнять в установленные сроки предписания органов Ростехнадзора.

8. Прекращать работу лифтов при выявленных неисправностях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также при отсутствии аттестованного персонала или невозможности обеспечить безопасное действие лифта.

Перечень лифтового оборудования, принимаемого на обслуживание

| № п/п | Вид лифтового оборудования | Модель лифта | Место расположения | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский | ПП-0411Щ | здание Главного корпуса | №54370 |
| 2 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Главного корпуса | №74051 |
| 3 | Больничный | 6Бх500 | здание Главного корпуса | №5676 Щ |
| 4 | Больничный | ПБ-053А | здание Главного корпуса | №82050 |
| 5 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Поликлиники 5-этажное | №14111 |
| 6 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | №91714 |
| 7 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | №91713 |
| 8 | Больничный | ПБ-053А | здание Расширение МСЧ-20 | №82049 |
| 9 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Расширение МСЧ-20 | №14112 |
| 10 | Наклонный подъемник | 2НПЦ | здание Пищеблока | №75189 |
| 11 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | №74050 |
| 12 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | №74049 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _______________ М.П. |

Приложение №2

к договору № _______ от « __ » ______________ 2018 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

по техническому обслуживанию, ремонту лифтов эксплуатируемых ООО «Медсервис» в 2018 году

| № п/п | Вид лифтового оборудования | Тип лифта | Место расположения | Заводской номер |  | Стоимость в месяц (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский | ПП-0411Щ | здание Главного корпуса | №54370 |  |  |
| 2 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Главного корпуса | №74049 |  |  |
| 3 | Больничный | 6Бх500 | здание Главного корпуса | №5676 Щ |  |  |
| 4 | Больничный | ПБ-053А | здание Главного корпуса | №82050 |  |  |
| 5 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Поликлиники 5-этажное | №14111 |  |  |
| 6 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | №91714 |  |  |
| 7 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | №91713 |  |  |
| 8 | Больничный | ПБ-053А | здание Расширение МСЧ-20 | №82049 |  |  |
| 9 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Расширение МСЧ-20 | №14112 |  |  |
| 10 | Наклонный подъемник | 2НПЦ | здание Пищеблока | №75189 |  |  |
| 11 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | №74050 |  |  |
| 12 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | №74051 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 18 % |  |  |  |  |  |
| Всего в месяц : |  |  |  |  |  |  |
| Итого в год : |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |