РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аппликатора фокусированных ударных волн F-SW  для аппарата ударно-волновой терапии в ортопедии и травматологии  "DUOLITH SD-1" производства  STORZ MEDICAL

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания. Обязательно наличие необходимых регистрационных удостоверений и сертификатов.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Эквивалент не возможен т.к. данный аппликатор необходим к имеющемуся на балансе ООО «Медсервис» аппарату ударно-волновой терапии в ортопедии и травматологии  "DUOLITH SD-1" производства  STORZ MEDICAL

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка аппликатора фокусированных ударных волн F-SW  для аппарата ударно-волновой терапии в ортопедии и травматологии  "DUOLITH SD-1" производства  STORZ MEDICAL

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | функция или величина параметра, | Наличие функции или величины параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принцип действия аппликатора | Электромагнитный | наличие |
|  | Конфигурация ударной волны электромагнитного аппликатора | Фокусированная | наличие |
|  | Габариты фокуса | 5 мм х 5 мм х 30 мм | наличие |
|  | Глубина фокуса без насадки | 50 мм | наличие |
|  | Глубина фокусной зоны без насадки | мин. 35-65 мм | наличие |
|  | Глубина терапевтически эффективного проникновения, 5 МПа | 0 - 125 мм | наличие |
|  | Плотность энергетического потока | 0.01 - 0.55 мДж/мм² | наличие |
|  | Кнопки настройки плотности, частоты и пуска ударных волн на аппликаторе фокусированных ударных волн | наличие | наличие |
|  | Текущее давление и частота ударных волн отображаются на аппликаторе фокусированных ударных волн | наличие | наличие |
|  | Аппликатор фокусированных ударных волн имеет компактный дизайн, позволяющий просто держать его в руке во время сеанса лечения | наличие | наличие |
|  | Насадка для изменения глубины проникновения фокусированных ударных волн 15 мм | наличие | наличие |
|  | Глубина фокуса с насадкой 15 мм | 30 мм | наличие |
|  | Глубина фокусной зоны с насадкой 15 мм | мин. 15-45 мм | наличие |
|  | Насадка для изменения глубины проникновения фокусированных ударных волн 30 мм | наличие | наличие |
|  | Глубина фокуса с насадкой 15 мм | 15 мм | наличие |
|  | Глубина фокусной зоны с насадкой 15 мм | мин. 0 – 30 мм | наличие |
|  | Кнопка пуска/остановки фокусированных ударных волн | наличие | наличие |
|  | Вес аппликатора фокусированных ударных волн | не более 1000 г, | наличие |
|  | Срок службы аппликатора фокусированных ударных волн | не менее 900 тыс. импульсов | наличие |