РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Предмет договора: Поставка дезинфицирующих средств для стирки текстильных изделий,уборки помещений,для дезинфекции инструментов  ООО"Полисепт"

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики | Ед.измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альфадез форте 1л. | шт | 48 | Дезинфицирующее средство, представляет собой жидкий концентрат | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Глутарового альдегида и глиоксаля – суммарно | % | не менее 8 |  |
|  |  |  |  | ЧАС | % | не менее 12 |  |
|  |  |  |  | Средство не должно содержать в своем составе третичные амины, гуанидины, перекись водорода, ферменты, хлора, фенолов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть | % | не менее 3 не более 6 |  |
|  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на М.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы), вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон, плесеней, а также спороцидными свойствами. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство предназначено для применения в лечебно-профилактических организациях и медицинских учреждениях: -для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; Для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству | шт | наличие |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов должен составлять | литр | не менее 5 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 5 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) должен составлять | мин | не более 60 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для дезинфекции ИМН при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях должен составлять | литр | не менее 100 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для дезинфекции поверхностей в помещениях при туберкулезе | литр | не менее 200 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |  |
|  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации, должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сутки | не менее 14 |  |
|  |  |  |  | Упаковка: пластиковая тара | литр | не менее 1 |  |
| 2 | Энзимосепт 1л. | шт | 28 | Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на основе комплекса ферментов (протеаза, липаза и амилаза) и ПАВ | % | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство не должно содержать в своем составе аминов, спиртов, альдегидов, кислот, ЧАС, гуанидинов | - | наличие |  |
|  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть в интервале | % | не менее 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | не более 8 |  |
|  |  |  |  | Средство должно обладать хорошими моющими свойствами при малом пенообразовании, не коррозировать металлы, не повреждать термочувствительные материалы. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство обладает утвержденными режимами (из 1 литра концентрата): | - | - |  |
|  |  |  |  | - при предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, при предстерилизационной и окончательной очистки перед ДВУ гибких и жестких эндоскопов должно быть | литр | не менее 200 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 10 |  |
|  |  |  |  | - для предстерилизационной очистки хирургических, стоматологических инструментов и инструментов к гибким эндоскопам механизированным способом с применением ультразвука. | литр | не менее 200 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 5 |  |
|  |  |  |  | Упаковка: пластиковая тара | литр | не менее 1 |  |
| 1 | Хлормисепт-Р Гранулы 1 кг. | бан | 47 | Средство представляет собой гранулы белого цвета | - | наличие |  |
|  |  |  |  | В качестве действующих веществ содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты | % | не менее 99,0 |  |
|  |  |  |  | Содержание активного хлора в средстве | % | не менее 58,0 |  |
|  |  |  |  | Срок годности средства | лет | не менее 6 |  |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов средства | сутки | не менее 8 |  |
|  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении широкого спектра грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая микобактерии (тестировано на М.terrae), возбудителей особо опасных инфекций (холеры, чумы, туляремии), внутрибольничных инфекций (включая ванкомицин-резистентный энтерококк, метициллин-резистентный стафилококк, синегнойная палочка и др.), легионеллеза; вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ и др.); патогенных грибов рода Кандида и дерматофитов, плесневых грибов рода Аспергиллюс (тестировано на Aspergillusniger), Мукор, Пенициллиум и их спор, спор бактерий (возбудители сибирской язвы и анаэробных инфекций), дезинвазионной активностью при контаминации цистами и ооцистами простейших, яйцами, онкосферами и личинками гельминтов (включая острицы). | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство должно быть предназначено для применения в медицинских организациях различного профиля, включая службы переливания крови, клинико-диагностические, микробиологические, ПЦР лаборатории и пр., противотуберкулезные, кожно-венерологические и инфекционные больницы, патологоанатомические отделения, отделения судмедэкспертизы, морги; аптеки и аптечные пункты; в инфекционных очагах. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство должно эффективно обеззараживать жидкие выделения (мочу, фекалии, рвотные массы и другие), в том числе при особо опасных инфекциях. В средстве должно быть указание на возможность обеззараживания жидких выделений, разлитых на поверхности; дезинфекции пищевых яиц. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 кг препарата должен составлять: при инфекциях бактериальной и вирусной этиологии для дезинфекции поверхностейпри экспозиции | литр минут | не менее 3700не более 60 |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции посудыпри экспозиции | мин | не более 15 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 кг препарата должен составлять: в отношении микобактерий туберкулеза M.terrae, | литр минут | не менее 925 не более 90 |  |
|  |  |  |  | Для обеззараживания крови методом засыпания. | литр | не менее 33 |  |
|  |  |  |  | Средство должно сопровождаться:1.Вкладышем-иглосъемником для острого медицинского инструментария с целью последующей его утилизации в соответствии с действующими нормативными актами. 2. Самоклеющейся этикеткой с соответствующими данными о возможности сбора, дезинфекции и утилизации острого медицинского инструментария и биологических отходов класса Б или В. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Упаковка: пластиковая тара | кг | не менее 1 |  |
| 3 | Хлормисепт люкс 300 таблеток | бан | 126 | Дезинфицирующее средство представляет собой таблетированную форму на основе дихлоризоциануровой кислоты с добавлением ПАВ и специальных компонентов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | ПАВы | - | наличие |  |
|  |  |  |  | При растворении 1 таблетки в воде выделяется активный хлор | - | не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  | По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Оказывать слабое местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим и местно-раздражающим действием. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство: - обладает моющим эффектом; - Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза тестировано на M.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), внутрибольничных, анаэробных инфекций, чумы, холеры, туляремии), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ротавирусов, энтеровирусов, гепатитов А, В, С, ВИЧ, ОРВИ, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, спор бактерий (возбудитель сибирской язвы); возбудителей паразитарных болезней (цистами и ооцистами простейших, яйцами, онкосферами и личинками гельминтов, включая острицы). - эффективно обеззараживает биологические выделения и биологические жидкости (кровь, ликвор, сыворотку, мочу, фекалии, рвотные массы, околоплодные и промывные воды и другие), в том числе при особо опасных инфекциях; - смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется; - применяется в целях дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - Средство должно обладать моющими свойствами и отбеливающим эффектом. - Приготовление рабочих растворов не должно требовать активатора. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции поверхностей в отношении бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов рабочие растворы должны применяться в концентрации по активному хлору | % | не более 0,0075 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции посуды в отношении бактерий | мин | не более 15 |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции поверхностей при особо опасных инфекциях – чуме, холере, туляремии | % | не более 0,03 |  |
|  |  |  |  |  | мин | не более 60 |  |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сутки | не менее 5 |  |
|  |  |  |  | Средство должно сопровождаться: 1.Вкладышем-иглосъемником для острого медицинского инструментария с целью последующей его утилизации в соответствии с действующими нормативными актами. 2. Самоклеющейся этикеткой с соответствующими данными о возможности сбора, дезинфекции и утилизации острого медицинского инструментария и биологических отходов класса Б или В. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Объем упаковки пластиковая тара | таблетки | не менее 300 |  |
| 1 | Дезолвер клин 3,8кг. | шт. | 32 | Средство дезинфицирующее в виде порошка | - | наличие |
|  |  |  |  | Содержание перкарбоната натрия | % | не менее 27 |
|  |  |  |  | Содержание активатора перекиси, а также ПАВ |  | наличие |
|  |  |  |  | Массовая доля активного кислорода должна быть | % | не менее 2,7 |
|  |  |  |  | Не должно содержать альдегиды, ЧАСы, энзимный комплекс, глиоксаль, гуанидины, амины, спирты, органических кислот, соды кальцинированной. |  | наличие |
|  |  |  |  | Срок годности средства | лет | не менее 2 |
|  |  |  |  | Срок годности после вскрытия упаковки | мес | не менее 12 |
|  |  |  |  | Должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза – тестировано на М.terrae(Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.)DSM 43227), вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Candida, Trichophyton. | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно обладать выраженными моющими и отбеливающими свойствами в соответствии с ГОСТ 25644 «Средство моющее синтетическое порошкообразное», ГОСТ Р 52488 «Средства для стирки», и дезинфицирующими свойствами в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Средство должно удовлетворять Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно эффективно удалять пятна крови и других белковых загрязнений, следы от пищи, способствовать восстановлению цвета белья, в том числе белого, не обесцвечивать цветные ткани. Средство должно быть предназначено для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания текстильных изделий: постельного белья, одеял (байковые), полотенец, спецодежды обслуживающего персонала, столового и кухонного белья, текстильных средств уборки, в том числе МОПов, и других изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных, синтетических и смешанных волокон, в т.ч. загрязненных кровью, выделениями, другими биологическими субстратами и пищей, ручным способом в концентрации | % | не более 0,5 |
|  |  |  |  | Расход средства в процессе машинной стирки в профессиональных и бытовых стиральных машинах любого типа, в том числе с дозирующими устройствами, в ЛПО и ЛПУ различного профиля на 5 кг белья должно быть в дозировке | гр. | не менее 50 |
|  |  |  |  |  |  | более 75 |
|  |  |  |  | Средство не обладает повреждающим действием на внутренние элементы стиральных машин. Средство предотвращает образование технического осадка и накипи и удаляет ее (при наличии) с нагревательных элементов стиральных машин. | - | наличие |
|  |  |  |  | Программа стирки должна быть при туберкулезе, грибковых при температуре | градусов | не менее 60°C |
|  |  |  |  | Упаковка: пластиковое ведро | кг | не менее 3,8 |