РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык .Вся продукция должна иметь необходимые регистрационные удостоверения и сертификаты.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Эквивалент не возможен т.к. данные системы используются для оказания платных услуг индивидуально для каждого пациента и по его выбору, инструмент для установки брекетов, имеющийся на балансе клиники предназначен для установки данных брекетов.

Лот№1  Поставка брекетов для нужд стоматологического отделения ООО «Медсервис» в 2018 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор брекетов Damon 3 ВЧ 5-5+НЧ 5-5 с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/уп) | уп | 10 | Приспособление для исправления прикуса, пассивный самолигирующий брекет. Основа брекета — усиленный керамикой пластик, устойчивый к истиранию и изменению цвета. Паз и закрывающий механизм изготовлены из нержавеющей стали.Брекет выглядит более эстетичным и миниатюрным, чем металлический. Простой механизм открывания и закрывания. Сглаженные контуры обеспечивают комфорт пациента. Брекеты Damon 3 имеют полностью «ромбовидную» форму. Таким образом, при позиционировании относительно длинной оси зуба можно ориентироваться на боковые грани брекета. Брекеты премоляров и клыков доступны с крючками и без крючков. Брекеты передних зубов доступны с различными вариантами торка. |
| 2 | Набор брекетов Damon Q ВЧ 5-5+НЧ 5-5 с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/уп) | уп | 20 | Приспособление для исправления прикуса, пассивный самолигирующий брекет. Меньшие размеры и низкий профиль обеспечивают больший комфорт для пациента. Оптимизированная глубина паза с меньшими допусками у брекетов нижних резцов позволяет получать превосходные результаты на завершающей стадии лечения и лучше контролировать ротации. Удобный механизм открывания исключает силовое воздействие на зубы пациента, сохраняет высокий уровень комфорта и делает процесс замены дуг более удобным. Дополнительный и вертикальный пазы предоставляют больше возможностей в сложных клинических ситуациях. Съемные направляющие, ромбовидная форма брекета и основания, выгравированная вертикальная линия обеспечивают точное позиционирование брекетов. Каждый направляющий элемент имеет цветную кодировку в соответствии со значением торка. |
| 3 | Набор брекетов Damon Clear ВЧ 5-5+ НЧ 3-3+ Damon Q НЧ 45-45 с с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/уп) | шт | 8 | Приспособление для исправления прикуса, пассивный самолигирующий брекет. Съемные направляющие, ромбовидная форма брекета и его основания, а также вертикальная линия разметки помогают разместить брекет так, чтобы улучшить арку улыбки. Каждая направляющая имеет длину 7,1 мм от своего кончика до центра паза с метками, размещенными на 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм и 7 мм. Четыре прочные стенки брекетов Damon Clear обеспечивают хороший контроль ротации и торка для успешного завершения случая. Открывание крышки осуществляется при помощи простого поворота открывающего инструмента SpinTek. |
| 4 | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,13; 0,14; 0,16, ORMCO | шт | 400 | Приспособление для исправления прикуса, никель-титановая дуга с добавлением меди. Круглые никель-титановые дуги с добавлением меди торговой марки Copper Ni-Ti. Представляют собой дуги из этого сплава и отличаются от обычных формой Damon и температурой трансформации. Температура трансформации круглых дуг 25°C. В этом их отличие от показателей стандартных дуг марки Copper Ni-Ti. Особая температура трансформации введена для того, чтобы уровень сил был оптимален на всех этапах их применения. Как и все дуги из данного сплава, Damon Cu Ni-Ti устойчивы к постоянной деформации, обладают свойством суперэластичности. Дуги представлены в единой форме Damon, универсальны для верхней и нижней челюсти, не имеют градаций по ширине. |
| 5 | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,14х0,25; 0,16х0,25; 0,18х0,25, ORMCO | шт | 300 | Прямоугольные никель-титановые дуги с добавлением меди торговой марки Copper Ni-Ti. Представляют собой дуги из этого сплава и отличаются от обычных формой Damon и температурой трансформации. Температура трансформации прямоугольных дуг 30°C. В этом их отличие от показателей стандартных дуг марки Copper Ni-Ti. Особая температура трансформации введена для того, чтобы уровень сил был оптимален на всех этапах их применения. Как и все дуги из данного сплава, Damon Cu Ni-Ti устойчивы к постоянной деформации, обладают свойством суперэластичности. Дуги представлены в единой форме Damon, универсальны для верхней и нижней челюсти, не имеют градаций по ширине. |
| 6 | Дуга SS Damon 0,16*0,25; 0,19*0,25, ORMCO | шт | 30 | Приспособление для исправления прикуса, дуга из нержавеющей стали. Дуги из нержавеющей стали, имеющие форму Damon. Представлены в двух вариантах: с припаянными крючками и без крючков. Представлены в размерах сечения .016х.025, .019х.025. |
| 7 | Дуга ТМА Damon 0,16*0,25; 0,19х0,25; 017х025, ORMCO | шт | 60 | Приспособление для исправления прикуса, дуга с низким трением. Дуги ТМА с низким трением (Low Friction TMA) — это усовершенствованные дуги ТМА. За счет ионной имплантации поверхность таких дуг меняет свойства: приобретает цвет и становится более твердой. Это придает дугам новые характеристики. • Коэффициент трения не больше, чем у дуг из нержа-веющей стали. Более высокая упругость. Представлены в форме Damon. Бывают обычного цвета (Regular), желтого (Honeydew) и пурпурного (Purple). Цвет обусловлен ионной имплантацией поверхности, а не декоративным покрытием. Пурпурные дуги обладают самым низким трением, как у стальных дуг. Без крючков. При необходимости можно пользоваться зажимными крючками. Размеры сечения .016х.025, .017х.025, .019х.025. |
| 8 | Резиновая тяга «Зоопарк», ORMCO | шт | 100 | Приспособление для исправления прикуса, эластики из хирургического латекса (в уп 100шт). Эластические кольца (эластики) из высококачественного хирургического латекса различного диаметра и толщины. Применяются в качестве силовых элементов в основном для межчелюстной эластической тяги. Упакованы в пакетики по 100 эластических колец. Различаются по диаметру эластического кольца и толщине (силе). Эластики разного размера и силы имеют индивидуальные названия соответственно разным видам животных. Это сделано для облегчения запоминания пациентами и врачами вида применяемых эластиков. Уровень силы и диаметр эластиков указаны на пакетике. Заявленное усилие эластическое кольцо развивает при растягивании его в три раза. |
| 9 | Пластины Splint 040 1mm (25 шт), ProForm | шт | 6 | Пластины для изготовления капп, 040 Splint (1,0мм) 25 шт. Пластины для вакуумформера Splint 040 (125*125*1,0 мм) 25 шт. Для изготовления ортодонтических шин, для выравнивания прикуса квадратные, жесткие. |
| 10 | Дуга SL SS Damon 0,16*0,25; 0,19*0,25, ORMCO | шт | 10 | Приспособление для исправления прикуса, дуга из нержавеющей стали. Дуги из нержавеющей стали, имеющие форму Damon. Вдвух вариантах: с припаянными крючками и без крючков. Представлены в размерах сечения .016х.025, .019х.025. |
| 11 | Адгезив GRENGLOO, BLUGLOO (шприц), ORMCO | шт | 8 | Светополимеризуемый материал для фиксации брекетов. Адгезивный материал, способный приобретать цвет и становиться бесцветным по желанию врача. Обеспечивает гибкий подход при отверждении и дальнейшей работе. Облегчает позиционирование брекетов и обеспечивает большую надежность фиксации. Химические свойства обеспечивают большую гибкость в работе благодаря возможностям медленного и быстрого отверждения. Медленное отверждение дает врачу большой запас времени на установку, позиционирование брекетов, удаление излишков адгезива и начало засвечивания. При засвечивании запускается быстрое отверждение, достигаемое всего за 5 секунд. Гибридный наполненный материал более удобен в работе, убирать его излишки легко, абсолютно минимизирован риск сползания брекета при позиционировании. |
| 12 | Бонд ORTHOSOLO, ORMCO | шт | 6 | Праймер, флакон 5мл., артикул 740-0271. Предназначен для нанесения на эмаль после ее протравливания и высушивания. Обеспечивает надежное сцепление материала для фиксации с поверхностью эмали. Универсален, заменяет силант для всех типов ортодонтических адгезивов. В случае применения однокомпонентных химических систем предназначен для усиления адгезии, но не заменяет активатор. В других случаях может быть использован как единственное средство. Вытесняет влагу, поэтому обеспечивает надежную фиксацию в трудных для полного осушения зонах. Выделяет активный фтор, защищающий от деминерализации зону вокруг брекета. Не требует светополимеризации, что экономит время врача. |
| 13 | Дуга RESPOND, ORMCO | уп | 4 | Круглая плетёная стальная дуга, состоящая из шести прядей.Круглая плетеная стальная дуга, состоящая из шести прядей. Очень гибкая и мягкая дуга. Применяется в качестве несъемного ретейнера. Иногда используется в качестве инициирующей дуги. |
| 14 | Дуга D-Rect 016*022, ORMCO | шт | 2 | 8-прядевая плетеная дуга SS прямоугольного сечения.Дуга для завершающих этапов лечения, когда необходима некоторая свобода в вертикальном направлении для установки зубов в окклюзию под действием эластиков и (или) окклюзионных сил. Дуга выбора при вертикальных дизокклюзиях (открытый прикус в переднем, боковом отделе) на этапе применения вертикальных эластиков. Может также применяться как несъемный ретейнер на верхней челюсти (широкой гранью к поверхности зуба). |
| 15 | Лигатуры стальные длинные преформированные. ORMCO | шт | 2 | Приспособление для исправления прикуса, длинные преформированные лигатуры из нержавеющей стали, пластиковые тубы по 334шт , 009 диаметр. Длинные преформированные лигатуры из нержавеющей стали. Назначение: Привязывание проволочной дуги к лигатурным (традиционным) брекетам. Связывание (шинирование) всех зубов или групп зубов. Заднее привязывание проволочной дуги и т. д. Упакованы в пластиковые тубы по 334 штуки. Диаметр лигатур в диапазоне .009 — .012. |
| 16 | Лигатуры стальные с тефлоновым покрытием. ORMCO | шт | 2 | Приспособление для исправления прикуса, лигатуры из нержавеющей стали с тонким тефлоновым покрытием белого цвета, пластиковые тубы по 100шт , 012 диаметр. Артикул 272-0012Лигатуры из нержавеющей стали с тонким тефлоновым покрытием белого цвета. Назначение: Предназначены для применения с прозрачными брекетами, обеспечивая одновременно и надежность лигирования, и эстетичность. • Внутренняя стальная лигатура диаметром .009. Общий диаметр с учетом тефлонового покрытия — .012. Тефлоновый слой, чрезвычайно устойчивый к истиранию. Низкий коэффициент трения. Упакованы в пластиковые тубы по 100 штук. |
| 17 | Стопоры без крючков. ORMCO | уп | 100 | Для установки на прямоугольную дугу Damon, маленькие отрезки полой стальной трубки. Арт. 623-0263Мягкий круглый зажимной стопор диаметром .030. Зажимной стопор круглого сечения без крючка с достаточно тонкими стенками. Такие стопоры устанавливаются на прямоугольные дуги Damon. Благодаря своей мягкости стопор может эффективно зажиматься на любых прямоугольных дугах до размера 019х.025 включительно. |
| 18 | Стопоры без крючков. ORMCO | уп | 50 | Для установки на круглую дугу Damon, маленькие отрезки полой стальной трубки. Арт. 623-0262Мягкий круглый зажимной стопор диаметром .019. Зажимной стопор круглого сечения без крючка с достаточно тонкими стенками. Такие стопоры устанавливаются на круглые дуги Damon. |
| 19 | Тай-бэк модули. ORMCO | уп | 2 | Для заднего привязывания проволочной дуги, эластическая цепочка из двух звеньев с большим промежутком между нимиПредставляют собой прочную, устойчивую к усталости эластическую цепочку из двух звеньев с большим промежутком между ними. Предназначены для заднего привязывания проволочной дуги при работе с системой Damon с целью консолидации зубного ряда, закрытия небольших (до 2мм) промежутков и предотвращения их раскрытия. Бывают серого и прозрачного цвета. Бывают первого и второго размера. |
| 20 | Пружины Ni-Ti на сжатие. ORMCO | уп | 2 | Для раскрытия пространств в зубном ряду, пружины из никель-титанового сплава, 3 пружины по 15см в упаковке. Упаковка содержит 3 пружины по 15 см. При использовании с помощью лигатурных кусачек отрезается фрагмент необходимой длины. В зависимости от уровня сил бывают «легкие» (light), «средние» (medium) и «сильные» (heavy). |
| 21 | Пружины Ni-Ti на растяжение. ORMCO | шт | 2 | Для закрытия пространств в зубном ряду. Пружины из никель-титанового сплава со специальными зацепными петлями («ушками»). Предназначены для закрытия пространств в зубном ряду. В зависимости от уровня сил бывают легкие (light), средние (medium) и сильные (heavy). По длине бывают пружины 6 мм, 9 мм, 12 мм. |
| 22 | Лигатуры эластические "на дереве" короткие. ORMCO | шт | 1 | Приспособление для исправления прикуса. Диаметр .120. Прозрачный цвет. Арт. 640 – 1264. Эластические лигатуры, произведенные путем штамповки. Относятся к современному поколению эластических лигатур. Они более тонкие по сравнению с нарезанными, что облегчает их установку. На одном «мини-дереве» 10 лигатур. |

Лот№2  Поставка ортодонтический трейнера  Арсениной для нужд стоматологического отделения ООО «Медсервис» в 2018 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортодонтический трейнер Арсениной | шт | 80 | Многофункциональный ортодонтический аппарат — комфортная эластичная капа для коррекции прикуса у детей и взрослых, профилактики храпа и адаптации после брекетов во время ретенционного периода. Выпускается в 8 типоразмерах и подходит для взрослых и детей. Цвет капы прозрачный. Удобен для установки, снятия эластических лигатур и подгибания кончиков металлических лигатур. Мягкая рукоятка жёлтого цвета (возможна горячая стерилизация). Арт. 800-2108 |