РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1 Поставка питательных сред и прочая продукция для бактериологических исследований   производства HiMedia Laboratories Pvt. Limited (Индия)  для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во шт. | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HiCombi двух фазная система для гемокультур (для детей) (1 уп/10 фл) ФСЗ 2009/03708 | HiCombi Двухфазная система для гемокультур для сальмонелл (на основе Сальмонелла-Шигелла среды с селективной жидкой фазой), (для детей) Комбинация двух сред: плотная (7мл) – Сальмонелла-Шигелла агар и жидкая селективная (20 мл) – в одном флаконе. Тест-система для быстрого роста (обнаружение до 24 часов) и подтверждения выделения Salmonella в крови. В комплекте игла-аэратор. В упаковке 10 флаконов с соответствующим количеством игл. | упак | 1 |
| 2 | HiCombi двух фазная система для сальмонелл (для детей) (1 уп/10 фл) ФСЗ 2009/03708 | HiCombi Двухфазная система для гемокультур для сальмонелл (на основе Сальмонелла-Шигелла среды с селективной жидкой фазой), (для взрослых) Комбинация двух сред: плотная (20мл) – Сальмонелла-Шигелла агар и жидкая селективная (40 мл) – в одном флаконе. Тест-система для быстрого роста (обнаружение до 24 часов) и подтверждения выделения Salmonella в крови. В комплекте игла-аэратор. В упаковке 10 флаконов с соответствующим количеством игл. | упак | 1 |
| 3 | HiCombi Двухфазная система для гемокультур, (1уп.х10фл.)(ФСЗ 2009/03708)(для взрослых) | Двухфазная система (комбинированная среда) для гемокультур. Назначение: для выращивания аэробов, микроаэрофилов и факультативных анаэробов (в том числе энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов Candida). Представляет собой комбинацию 20,0 мл агара (плотная среда), омываемого 40,0 мл бульона (жидкая среда). Состав: твердая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 1 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1 г/л, буфер 0,7 г/л, агар 15 г/л, карагенан 4 г/л), жидкая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 3 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1,02 г/л, буфер 1,9 г/л, СПС 0,25 г/л). В комплекте игла-аэратор. В упаковке 10 флаконов с соответствующим количеством игл. | упак | 2 |
| 4 | Питательный агар (Nutient Agar) (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03707 | Питательный агар. Используется в качестве основной среды для посевов микроорганизмов, для проверки чистоты культур перед биохимическим и серотипированием или специальной для культивирования и подсчета неприхотливых микроорганизмов. Добавление в эту среду биологических жидкостей (лошадиной или бараньей крови, сыворотки крови, яичного желтка и др.) делает ее пригодной для культивирования относительно прихотливых микроорганизмов. Cостав: Пептический перевар животной ткани -5,00 г/л; Мясной экстракт -1,50 г/л; Дрожжевой экстракт -1,50 г/л; Натрия хлорид -5,00 г/л; Агар-агар -15,00 г/л; Конечное значение рН (при 25ºС) 7,4 ± 0,2. Упаковка 500 гр. | упак | 10 |
| 5 | Селективная добавка для Enterococcus faecium (1 уп/5 фл) ФСЗ 2009/03708 | Селективная добавка для выделения Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis. Состав: Цефалексин 25,00 мг, Азтреонам 37,50 мг. Одного флакона должно хватать для 500 мл среды. В упаковке не менее 5 флаконов. | упак | 2 |
| 6 | Агар Мюллера-Хинтона (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03708 | Среда для тестирования антибиотикочувствитель-ности микроорганизмов. Cостав: Говяжья вытяжка, обезвоженная 300.0 +/- 0,2г/л; Гидролизат казеина 17.5+/- 0,2 г/л; Крахмал 1.5 г/л; агар 17 +/- 0,2г/л. рН 7,3 ± 0,1. Расход: не более 38 г на 1 л дистиллированной воды. Среда не менее 500 упакована в пластиковые флаконы. | упак | 2 |
| 7 | Висмут-сульфит агар (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03709) | Питательная среда для селективного выделения и предварительной идентификации Salmonella typhi и других сальмонелл из патологического материала, сточных вод, пищевых продуктов, воды и другого исследуемого материала. Состав: Пептический перевар животной ткани 10.0 г/л; Мясной экстракт 5.00 г/л; Глюкоза 5.00 г/л; Натрия гидрофосфат 4.0 г/л; Железа сульфат 0,30 г/л; Висмута сульфит (индикатор) 8,00 г/л; Бриллиантовый зеленый 0.025 г/л; Агар-агар 20.00 г/л; pH: 7.7 ± 0.2 . Упаковка: пластиковая банка не менее 500 грамм, на не менее 9500 мл среды. | упак | 2 |
| 8 | Агар Эндо (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03709) | Cреду рекомендуют для выделения и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы. Состав: Пептический перевар животной ткани 10,00 +/- 0,1 г/л, Лактоза 10,00 +/- 0,1 г/л, Калия гидрофосфат 3,50 +/- 0,1 г/л, Натрия сульфит 2,50 +/- 0,1г/л, Фуксин основной 0,50 +/- 0,1 г/л, Агар-агар 15,00 +/- 0,1 г/л. Конечное значение рН (при 25°С) 7,5 ± 0,2. Среда не менее 500 г упакована в пластиковую упаковку. | упак | 2 |
| 9 | Агар с эозином и метиленовым голубым (Левина) (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03705 | Питательная среда рекомендована для выделения, подсчета и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы/ Состав (Ингредиенты): Пептический перевар животной ткани -10,00 г/л; Калия гидрофосфат -2,00 г/л; Лактоза -10,00 г/л; Эозин Y -0,40 г/л; Метиленовый синий -0,065 г/л; Агар-агар -15,00 г/л, Конечное значение рН (при 25°С) 7,1 ± 0,2. Среда не менее 500 г упакована в пластиковую упаковку. | упак | 2 |
| 10 | Жидкая тиогликолевая среда (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03707 | Среда используется для контроля стерильности различных биоматериалов, а также для культивирования широкого круга аэробных и анаэробных бактерий. Состав: Гидролизат казеина 15,00 г/л; Дрожжевой экстракт 5,00 г/л; Глюкоза 5,50 г/л; Натрия хлорид 2,50 г/л; L-цистин 0,50 г/л; Натрия тиогликолят 0,50 г/л; Резазурин 0,001 г/л; Агар-агар 0,75г/л. Конечное значение рН (при 25ºС) -7,1 ± 0,2. Среда не менее 500 г упакована в пластиковую упаковку. | упак | 2 |
| 11 | Сальмонелла-Шигелла агар (SS агар) (1 уп/500гр) ФСЗ 2009/03709 | Среда используется для выделения сальмонелл и некоторых шигелл из патологического материала, подозрительных пищевых материалов. Состав: Пептический перевар животной ткани 5 г/л, Мясной экстракт 5 г/л, Лактоза 10 г/л, Желчные кислоты, смесь 8,5 г/л, Натрия цитрат 10 г/л, Натрия тиосульфат 8,5 г/л, Железа цитрат 1 г/л, Бриллиантовый зеленый 0,00033 г/л, Нейтральный красный 0,025 г/л, Агар-агар 15 г/л. Конечное значение рН (при 25°С) - 7,0 ± 0,2. Среда не менее 500 г упакована в пластиковую упаковку. | упак | 2 |
| 12 | Среда Вильсон-Блера (1уп/500 гр) ФСЗ 2009/03705 | Железосодержащий сульфитный агар. Среда используется для количественного определения термофильных анаэробов (в том числе Clostridium sporogenes, Clostridium botulinum, Desulfotomaculum nigrificans). Упаковка 500 гр. | кг | 2 |
| 13 | ХайХром агар для дифференциации Enterococcus faecium (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03705) | Хромогенная среда для ускоренного выделения и дифференциации Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis из мочи, кала, почвы, продуктов питания, воды, растений и животных. Состав: Пептон специальный 23.00 г/л; Крахмал кукурузный 1,00 г/л; Натрия хлорид 5,00 г/л; Хромогенный субстрат 0.10 г/л; Арабиноза 10.00 г/л; Феноловый красный 0.10 г/л; Агар-агар 15.00 г/л; pH: 7.8 ± 0.2 . Упаковка: банка 500 грамм, для приготовления не менее 9000 мл среды. | упак | 2 |
| 14 | Среда Клиглера (Kligler Iron Agar) (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03705 | Среду в качестве дифференциальной рекомендуют для изучения у грамотрицательных бактерий кишечного происхождения способности ферментировать глюкозу и лактозу, а также продуцировать сероводород. Состав: Пептический перевар животной ткани 15,00 +/- 0,1 г/л, Мясной экстракт 3,00 +/- 0,1 г/л, Дрожжевой экстракт 3,00 +/- 0,1 г/л, Протеозопептон 5,00 +/- 0,1 г/л, Лактоза 10,00 +/- 0,1 г/л, Глюкоза 1,00 +/- 0,1 г/л, Железа сульфит 0,20 +/- 0,1, Натрия хлорид 5,00 +/- 0,1 г/л, Натрия тиосульфат 0,30 +/- 0,1 г/л, Феноловый красный 0,024 +/- 0,1 г/л, Агар-агар 15,00 +/- 0,1 г/л. Конечное значение рН (при 25°С) 7,4 ± 0,2. Среда не менее 500 г упакована в пластиковую упаковку. | упак | 2 |
| 15 | HiCrome универсальная среда для дифференциации (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03705 | Хромогенная универсальная среда для дифференциации и предварительной идентификации микроорганизмов из клинического и не клинического материала. Состав: Пептический перевар животной ткани 15.00 г/л; Хромогенная смесь 2.50 г/л; Ферментативный гидролизат казеина 4.00 г/л; Агар-агар 13.50 г/л; pH: 6.8 ± 0.2 . Упаковка: банка 500 грамм, для приготовления не менее 14000 мл среды. | упак | 2 |
| 16 | Агар МРС (Ман, Рогоза, Шарп) (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03709 | Среды для культивирования лактобактерий. Состав:Протеозопептон 10,00 г/л, Мясной экстракт 10,00 г/л, Дрожжевой экстракт 5,00 г/л, Глюкоза 20,00 г/л, Твин-80 1,00 г/л, Аммония цитрат 2,00 г/л, Натрия ацетат 5,00 г/л, Магния сульфат 0,10 г/л, Марганца сульфат 0,05 г/л, Натрия гидрофосфат 2,00 г/л, Агар-агар 12,00 г/л. Конечное значение рН (при 25°С) 6,5 ± 0,2. Среда не менее 500 г упакована в пластиковую упаковку. | упак | 2 |
| 17 | Маннит-солевой агар, (Mannitol Salt Agar) 500г (ФСЗ 2009/03709 | Среда используется в качестве селективной для выделения клинически значимых культур стафилококков. Состав: Протеозопептон - 10,00 г/л; Мясной экстракт - 1,00 г/л; Натрия хлорид - 75,00 г/л; D-Маннит - 10,00 г/л; Феноловый красный - 0,025 г/л; Агар-агар - 15,00 г/л. Конечное значение рН (при 25ºС) 7,4 ± 0,2. Среда не менее 500 г упакована в пластиковую упаковку. | упак | 10 |
| 18 | Сабуро декстрозный агар, 500г ФСЗ 2009/03709 | Используется в микробиологических целях для выделения дерматофитов, дрожжей и других грибов при низких значениях pH среды. Cостав: Микологический пептон 10.0 г/л; Глюкоза (декстроза) 40.0 г/л; Агар 15.0 г/л. pH 5.6 ± 0.2 при 25°C. Расход среды: не более 65 г среды на 1 л дистиллированной воды. Среда не менее 500 г упакована в пластиковую упаковку. | упак | 6 |
| 19 | Коринетоксагар (Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая) (1 уп/0,25 кг) | Плотная питательная среда для определения токсигенности коринебактерий, сухая. Состав (г/л): Автолизат кильки - 19,0±0,2; Агар микробиологический для бактериологических целей - 8,0±0,1; Сода кальцинированная - 1,0±0,1; Упаковка не менее 250 грамм. | упак | 1 |
| 20 | Питательная среда для выделения и культиыирования холерного вибриона сухая "Щелочной агар" (1 уп/0,25 кг) | Питательная среда для выделения и культивирования холерного вибриона. Состав (г/л): Панкреатический гидролизат казеина - 15,0±0,01; Агар микробиологический -14,0±4,0; Экстракт кормовых дрожжей - 5,0±0,01; Натрия хлорид - 5,90±0,01; Натрий углекислый - 1,4±0,01; Динатрия фосфат обезвоженный - 1,62±0,01. Упаковка не менее 250 грамм. | упак | 1 |
| 21 | Среда элективная солевая (Бульон) (1 уп/0,25 кг) | Набор реагентов для выделения стафилококков из исследумого материала: пищевые продукты, смывы, грудное молоко, вода, кровь, кал и т.п. . Состав (г/л): Натрия хлорид - 75,00 ± 0,2; Натрий углекислый - 0,15 ± 0,01; Динатрия фосфат обезвоженный - 0,5 ± 0,01; Пластиковая упаковка не менее 250 грамм. | упак | 4 |

Лот№2  Предмет договора: Поставка вспомогательных изделий и принадлежностей для лабораторных исследований  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чашка Петри, стеклянная, 100*20 мм, н/с | Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла марки НС. Наружный диаметр 100+2,0 мм; высота 20±2,0 мм. Упаковка: не менее 36шт. | шт | 370 |
| 2 | Кат № 12003104 Спиртовка СЛ-1-М-Т(с тубусом), V=100 мл Спиртовка на 100 мл | Спиртовка со стеклянным притертым колпачком, предотвращающим испарение спирта вне работы. Хлопчатобумажный фитиль обеспечивает ровное спокойное горение. Предназначена для подогрева открытым пламенем. | шт | 2 |
| 3 | Таймер лабораторный ТЛ-2 электронный | Mнoгoфункциoнaльный тaймep сочетает в себе две функции: таймер и секундомер, простая настройка с помощью 4-х кнопок управления, память на последнею установку, режим отсчета «опаздывания» таймера от установленного времени. Громкий сигнал зуммера при достижении установленного времени, длительность 60 ceкунд. Контрастный ЖК дисплей. | шт | 2 |
| 4 | Штатив разборный для микровет серии "18" (3*6)кат. №93.827.013 | Штатив для пробирок 18 гнезд, d 13,5 мм, 137*70*40 мм, РС, разборный. | шт | 8 |
| 5 | Кат №10002001Пипетки к СОЭ-метру | Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначены для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86 | шт | 200 |
| 6 | Кат №12003604 Стекло предметное 26*76*2,0 мм, 1000 шт/уп | Предназначено для защиты микропрепаратов. Изготовлено из стекла марки М4. Размер 26*76 мм, толщина стекла 0,18±0,01 мм. Не менее 1000шт./уп | упк | 10 |
| 7 | 82.1473.001 Чашки Петри, п/c, 92х16мм, крышка с вентиляцией, стерильные | Чашка Петри, стерильная, с вентиляцией, однократного применения. Назначение: для культивирования микроорганизмов при проведении бактериологических исследований. Материал: полистирол (пластик). Цвет: прозрачный. Размеры не менее 90-92 мм х 15-16 мм. Термоустойчивость до 80ºС. Упаковка: не менее 480 шт. | шт | 15010 |