РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 3 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации. Наличие необходимых регистрационных удостоверений и сертификатов.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1  Предмет договора: Поставка экспресс-тестов  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЕЙССЕРИЯтест Lahema (кат.№10003382) | Предназначен для рутинной идентификации бактерий рода Neisseria из клинического материала. Количество определений не менее 36. Набор состоит из 3-х пластмассовых микротитровальных 96-луночных пластинок, состоящей из 12 стрипов. В каждом стрипе 7 ячеек с высушенными питательными средами и субстратами для 7 биохимических тестов: глюкоза, мальтоза, фруктоза, сахароза, Y-глутамил-трансфераза, трибутирин, синтез полисахаридов.8 ячейка содержит высушенную питательную среду и служит для постановки контроля. В наборе: 3 микротитровальные пластинки (каждая для идентификации 12 штаммов) с силикагелем, 3 полиэтиленовых пакетика для инкубации, 36 бланков для регистрации результатов, пакет для хранения частично использованной пластинки, рамка пластинки с крышкой для инкубации стерильная, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей и индексами. | упак | 5 |
| 2 | ОКСИтест Lahema (кат.№10003324) | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упак | 5 |
| 3 | ОНПтест Lahema (кат.№10003323) | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для обнаружения бактериальной ß-галактозидазы. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упак | 1 |
| 4 | ПИРАтест Lahema (кат.№10003344) | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для выявления активности бактериальной пирролидонилариламидазы, принадлежности культур к роду Enterococcus или к Streptococcus pyogenes, также использование в качестве дифференциально-диагностического теста при идентификации Энтеробактерий. Комплект: не менее 50 полосок, пипетка для дозирования реактива, инструкция для пользователя | упак | 1 |
| 5 | СТРЕПТОтест 24 Lahema (кат.№10010245) | Предназначен для окончательной идентификации микроорганизмов рода Streptococcus, Enterococcus и родственных им грамположительных каталазоотрицательных кокков, выделенных из клинического материала. Количество определений не менее 40 по 24 биохимическим тестам с возможностью визуальной и автоматизированной оценки результатов биохимических реакций. Тесты помещены в лунки трехрядных стрипов; один трехрядный стрип предназначен для идентификации одного штамма. Набор состоит из 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером (±1 см): 8,5 см х 12,5 см, содержащих 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 23 тестов: индол, глюкоза, мальтоза, фруктоза, галактоза, лактоза, мелецитоза, уреаза, нитраты, сахароза, салицин, трегалоза, маннитол, рамноза, N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза, β-глюкозидаза, эскулин, манноза, раффиноза, целлобиоза, ксилоза, арабиноза и сорбитол. В наборе: 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем, 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации, 40 бланков для регистрации результатов, крышка, пакет для хранения частично использованной пластинки, цветная шкала, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей, книга кодов на CD-диске. | упак | 1 |
| 6 | Реактив для ОКСИтеста Lahema (кат.№10003375) | Вспомогательный реактив для теста ОКСИтеста. Повышает чувствительность реакции на цитохромоксидазу. Состав реагента: хлорид натрия 1,3 г/л; борная кислота 5,6 г/л; тетраборат натрия 10,5 г/л. Количество определений не менее 500. В упаковке 1 флакон с реактивом 18,0 мл, инструкция для пользователя. | упак | 5 |
| 7 | Реактив для ПИРАтеста Lahema (кат.№10003379) | Вспомогательный реактив для теста ПИРАтеста. Для визуализации цветной реакции теста пирролидонилариламидаза. Состав реагента I: 4-диметилсульфат натрия 0,1 %, лаурилсульфат натрия 6,8 %, 2-метоксиэтанол 36%. Состав реагента II: уксусная кислота 19-23 г/л. Количество определений не менее 500. В упаковке 2 флакона по 9,0 мл с реактивами I и II, флакон с капельницей, инструкция для пользователя. | упак | 1 |
| 8 | Набор реагентов для иммунохроматографического определения Тропонина/Миоглобина/Креанинкиназы-МВ в цельной крови (сыворотке/плазме) человека экспресс методом, 20 кассет/уп) (кат.№ СМА-435) | Иммунохроматографический тест для качественного определения миоглобина, СК-МВ (креатинкиназы-МВ) и сердечного тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Тест предназначен для диагностики инфаркта миокарда (ИМ). Тест-кассета содержит частицы, покрытые антителами к миоглобину; частицы, покрытые антителами к СК-МВ; частицы, покрытые антителами к тропонину I и мембрану с нанесенными на ее поверхность специфическими антителами в виде трех тестовых (отдельно для каждого маркера) и одной контрольной линий. Минимальная определяемая концентрация составляет: 50 нг/мл для миоглобина, 5 нг/мл для СК-МВ и 0,5 нг/мл для тропонина I. Точность определения должна быть не менее 96,2% для миоглобина, 98,8% для СК-МВ, 97,4% для тропонина I. Состав набора: тест-кассета в индивидуальной упаковке, буфер, пипетка одноразовая, инструкция для пользователя. | упак | 20 |
| 9 | Экспресс-тест иммунохроматографический BRAHMS PCT-Qдля полуколичественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови человека (25 тестов) (кат.№106.025) | Иммунохроматографические тест-полоски для полуколичественного экспресс-определения уровня прокальцитонина в сыворотке или плазме, 25 тестов+25 карточек учета данных, содержащихся в одной коробке, каждый тест запаян в защитную индивидуальную упаковку и содержит одну одноразовую пипетку для забора образца. | набор | 2 |
| 10 | Ренампластин «РЕНАМ» (кат.№ПГ-5/1) | Стандартизованный по Международному Индексу Чувствительности реагент для определения протромбинового времени в плазме венозной крови человека. Назначение: для мониторинга терапии непрямыми антикоагулянтами, диагностики наследственных и приобретенных коагулопатий, заболеваний печени. Состав: тромбопластин-кальциевый реагент, водорастворимый, полученный из мозга кроликов. Флакон объемом 8,0 мл. В упаковке не менее 10 флаконов | набор | 12 |
| 11 | Эколаб-Клиника-Кал (комплект №1) Клинический анализ кала ЭКО003 | Набор реагентов для клинического анализа кала: | упак | 2 |
|  |  | Скрытая кровь (1000 опр.), |  |  |
|  |  | Стеркобилин (50 опр.), |  |  |
|  |  | Билирубин (200 опр.), |  |  |
|  |  | Микроскопическое исследование (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов) (2000 опр.) |  |  |
| 12 | Эколаб-Клиника-Мокрота (комплект №1) ЭКО007 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты: Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену — 2 флакона (по 100 мл); Кислота серная, 25 % объем. — 2 флакона (по 100 мл); Метиленовый синий, 1 % — 2 флакона (по 100 мл); | Упак | 2 |
|  |  | Калий железистосинеродистый, 5 % — 1 флакон (10 мл); Кислота соляная, 5 % — 1 флакон (10 мл); Краситель эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду — 1 флакон (100 мл); Краситель азур-эозин по Романовскому — 1 флакон (100 мл); Фосфатный буфер (сухая смесь) – 1 флакон (на 2 л). Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см — 200 полосок. |  |  |
| 13 | Диахим-Набор для окраски по граму (с сафранином) | Набор реагентов содержит карболовый раствор генцианвиолета, раствор сафранина, йода. Предназначен для окраски и выявления грамположительных или грамотрицательных групп бактерий. Рассчитан на 200 анализов препаратов при расходе по 0,5 мл на одно исследование | упак | 5 |
| 14 | 11379208077 Тест-полоски Combur 10 Test M, 100 шт/уп | Тест-полоски Комбур 10 тест М для анализа мочи на приборах компании РОШ (Мидитрон Юниор, Мидитрон М, Кобас u 411) по 10 параметрам: относительная плотность, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь. В упаковке 100 тест-полосок. | шт | 150 |
| 15 | Кат.№ АГТ003 Масло иммерсионное, 100 мл, синт., Агат ТИП¬А, Классическое, 1 фл | Для микроскопии. Объем флакона не менее 100 мл | фл | 30 |
| 16 | Краска для ретикулоцитов 50 мл во флак | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. Принцип метода: при взаимодействии красителя и ретикулофиламентозной субстанции юных эритроцитов выявляется сине-зеленое окрашивание. 1 фл.х50 мл. | упак | 3 |
| 17 | Азур эозин по Романовскому с буфером 1 л №12000101 | Для дифференцированного окрашивания форменных элементов крови. 1фл.х1л. | л | 30 |
| 18 | Эозим по Май-Грюнвальду 1 л №12005702 | Для дифференцированного окрашивания форменных элементов крови. 1фл.х1л. | л | 30 |
| 19 | Натрий хлористый, хч, 1кг/уп. №14005405 | Порошок, хч, 1кг./уп. | кг | 5 |
| 20 | Натрий хлористый, ч №14005402 | Пластины, ч, 1кг./уп. | кг | 4 |
| 21 | Калий фосфорно-кислый однозамещенный, 1 кг/уп | Порошок, ч, 1кг./уп. | кг | 1 |
| 22 | Кат.№ 14004802 Калий теллурит 2% р-р, ампула 5 мл | 2% раствор калия теллурита. Ампулы объемом 5,0 мл. Фасовка не более 10 ампул в упаковке | амп | 30 |
| 23 | Кат.№ ЭКО001Плазма кроличья, сухая 10фл. по 1 мл | для реакции плазмокоагуляции Порошок в ампулах объемом 1,0 мл. Фасовка не более 10 ампул в упаковке. | упак | 10 |
| 24 | Кат.№14006305 Сульфосалициловая кислота 2-вод. (ч) | Порошок, ч, 1кг./уп. | кг | 1 |
| 25 | Кат.№14032110 Натрий фосфорнокислый 2-х замещенный, 1 кг/уп | Порошок, ч, 1кг./уп. | кг | 1 |
| 26 | Кат.№ В 200.125 АСЛ(О)-латекс-Витал (125 опр) | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина О в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации.. Кол-во определений не менее 100 | набор | 5 |
| 27 | Кат. № В 201.125 СРБ-латекс-ВИТАЛ (125 опр) | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации.. Кол-во определений не менее 100 | набор | 5 |

Лот№2  Поставка питательных сред для бак лаборатории для нужд КДЛ ООО «Медсервис»  в  2018 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во шт. | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТ019 Среда лактозо-пептонная (типа Эйкмана) | Набор реагентов для определения и дифференциации Escherichia coli от других колиформных микроорганизмов по способности расти с выделением газа при ферментации лактозы. Состав: Пептон ферментативный, сухой - 10,0 г. Лактоза кристаллическая гидратная - 5,2 г.; Натрий хлористый - 4,8 г.; Бромтимоловый синий - 0,026 г. | кг | 0,25 |
| 2 | БТ015 Среда глюкозо-пептонная (типа Эйкмана) | Набор реагентов для определения и дифференциации Escherichia coli от других колиформных микроорганизмов по способности расти с выделением газа при ферментации глюкозы. Состав: Пептон ферментативный, сухой - 10,0 г. Глюкоза кристаллическая гидратная - 5,2 г.; Натрий хлористый - 4,8 г.; Бромтимоловый синий - 0,026 г. | кг | 0,25 |
| 3 | LQ012-10BT HiCombi Двухфазная система для гемокультур, (1уп.х10фл.)(ФСЗ 2009/03708)(для взрослых) | Двухфазная система (комбинированная среда) для гемокультур. Назначение: для выращивания аэробов, микроаэрофилов и факультативных анаэробов (в том числе энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов Candida). Представляет собой комбинацию 20,0 мл агара (плотная среда), омываемого 40,0 мл бульона (жидкая среда). Состав: твердая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 1 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1 г/л, буфер 0,7 г/л, агар 15 г/л, карагенан 4 г/л), жидкая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 3 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1,02 г/л, буфер 1,9 г/л, СПС 0,25 г/л). В комплекте игла-аэратор. В упаковке 10 флаконов с соответствующим количеством игл. | упак | 15 |
| 4 | БТ003 Среда Сабуро (Бульон) | Набор реагентов для культивирования грибов, а также определения общего числа грибов в нестерильных фарм. препаратах. Состав (г/л); Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей -12,0±0,2; Экстракт кормовых дрожжей агаризованный -5,0±0,2; Натрия хлорид - 5,0±0,2; Д-глюкоза - 30,50±0,2; | кг | 1,5 |
| 5 | МХЧ009 Набор реагентов "Питательная среда для выделения и дифференц. энтеробактерий сухая (Среда Кода)" | Набор реагентов для выделения и дифференциации энтеробактерий по признаку ферментации лактозы. Состав: Пептон ферментативный сухой - 13,0 г.; Натрия хлорид - 6,6 г.; Лактоза - 10,0 г.; Сульфанол - 2,2 г; Бромтимоловый синий, индикатор - 0,05 г. Натрий углекислый - 0,28 г. | кг | 1,5 |
| 6 | М1297А500G (ХайХром селективный агар для грибов Candida (для дифференциации), 500г (ФСЗ 2009/03705) | Хромогенная среда для выделения и дифференциации дрожжеподобных грибов рода Candida sр. по цвету колоний (C.albicans, C.krusei, C. tropicalis). Состав: Агар 15.0 г/л; Пептон 10.2 г/л; Хромогенная смесь 22.0 г/л; Хлорамфеникол 0.5 г/л. pH 6.1 +/- 0.2. Готовые чашки со средой можно хранить при комнатной температуре не менее одного дня. Лиофилизированный порошок для восстановления и приготовления 5000 мл среды упакован в банку. | Упак | 1 |
| 7 | МХЧ037 Энтерококкагар (Питательная среда для выделения энтерокков сухая) | Набор реагентов для для выделения Enterococcus spp. из клинического материала (отделяемое из ожоговых и хирургических ран, мочи, крови, кала), воды и пищевых продуктов. Состав: Питательный агар сухой (СПА) 35,0; Экстракт кормовых дрожжей 5,0; D(+)-глюкоза 10,0; Сода кальцинированная 6,0; Кристаллический фиолетовый 0,001; | кг | 1 |
| 8 | М1825r500G Агар Мюллера-Хинтона (модифицированный, для определения чувствительности к антимикотикам, по стандарту CLSI), 500 г(ФСЗ 2012/12473) | Среда применяется для изучения чувствительности дрожжей и грибков к антимикотикам диско-диффузионным методом. Состав: Мясной настой 300,00+/-0,2 г/л; Казеина кислотный гидролизат 17,50+/-0,2 г/л; Крахмал 1,00 г/л; Глюкоза 20,00 +/- 0,2 г/л; Метиленовый синий 0,0005 г/л; Агар-агар-17,00+/- 0,2 г/л. Конечное значение рН (при 25°С) 7,3 ± 0,1. Среда не менее 500 г | упак | 1 |
| 9 | 039 Питательная среда для накопления холерного вибриона сухая "Пептон основной сухой" | Набор реагентов для накопления Vibro cholerae, а так же основы питательных сред целевого назначения или дополнительного обогащения. Состав: Пептон ферментативный для бактериологических целей, сухой 149,4; Натрия хлорид 66,2; Калий азотнокислый 1,7; Сода кальцинированная 18,7; Натрий сернокислый пиро (метабисульфит) 4,94. | кг | 0,25 |
| 10 | FD048-10VL Мочевина 40% раствор (для бактериологии)(добавка к агар(по Кристенсену), 1уп.=10фл. 5 мл (ФСЗ 2009/03708) | Стерилизованный фильтрованием раствор мочевины для определения уреазной активности микроорганизмов. Состав: Мочевина 2,0 г, Дистиллированная вода 5,0 мл. В упаковке не менее 10 флаконов. | упак | 2 |
| 11 | Основа уреазного агара(по Кристенсену)(ФСЗ 2009/03705){в соотв. с ГОСТ Р 52814-2007} | Среда с добавлением мочевины используется для определения продукции уреазы, в частности у протеев. Состав: Пептический перевар животной ткани 1,00 г/л, Глюкоза 1,00 г/л, Натрия хлорид 5,00 г/л, Натрия гидрофосфат 1,20 г/л, Калия дигидрофосфат 0,80 г/л, Феноловый красный 0,012 г/л, Агар-агар 15,00 г/л. Конечное значение рН (при 25°С) 6,8 ± 0,2. Среда не менее 500 г упакована в пластиковую упаковку. | упак | 1 |
| 12 | V826-500G Среда Хью-Лейфсона, 500г (ФСЗ 2009/03705) | Эту среду используют для определения ферментации углеводов (глюкозы) в аэробных и анаэробных условиях. Состав: Пептический перевар животной ткани 2,00 г/л; Натрия хлорид 5,00 г/л; Калия гидрофосфат 0,30 г/л; Глюкоза10,00 г/л; Бромтимоловый пурпурный 0,05 г/л; Агар-агар2,00 г/л; Конечное значение рН (при 25ºС) 6,8 ± 0,2. Высокопрочная пластиковая упаковка, по 500 г | упак | 1 |
| 13 | MX4027 Фенилаланин агар, 500г | Набор реагентов для родовой идентификации энтеробактерий по тесту дезаминирования фенилаланина. Состав: Агар микробиологический - 10,9 г.; Натрий хлористый - 4,3 г.; Экстракт автолизированных дрожжей осветленный - 2,9 г.; L-Фенилаланин - 1,8 г.; Натрий фосфорнокислый двузамещенный - 0,1 г. | кг | 1 |
| 14 | M339-500G Ацетатный агар дифференциальный, 500г (ФСЗ 2009/03705) | Ацетатный агар дифференциальный используют для дифференциации шигелл и эшерихий. Состав: Натрия ацетат -2,00 г/л; Магния сульфат -0,10 г/л; Натрия хлорид -5,00 г/л; Аммония дигидрофосфат -1,00 г/л; Калия гидрофосфат -1,00 г/л; Бромтимоловый синий -0,08 г/л; Агар-агар -20,00 г/л; Конечное значение рН (при 25°С) 6,7 ± 0,2 Высокпрочная пластиковая упаковка, по 500 г | упак | 1 |
| 15 | БТ013 Среда Симмонса | Набор реагентов для родовой идентификации энтеробактерий по их способности утилизировать цитрат. Аммоний фосфорнокислый двузамещенный - 1,6; Динатрия фосфат обезвоженный - 1,1; Магний сернокислый - 0,2; Натрия гидроцитрат двузамещенный - 3,2; Натрий углекислый - 0,05; Бромтимоловый синий водорастворимый - 0,05; Агар микробиологический - 9,0±2,0; Натрия хлорид - 6,0 | кг | 0,25 |
| 16 | МХЧ002 Среда Гисса–ГРМ с маннитом (Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая) | Питательная среда для идентификации энтеробактерий по их способности к расщеплению маннита. Состав: Питательный агар, сухой 7,35; D(-)-маннит (маннитол) 2,8; Динатрия фосфат обезвоженный 0,3; Натрия хлорид 4,8; Анилиновый голубой, водорастворимый 0,03; Розоловая кислота 0,02; Агар микробиологический 0,4. | кг | 0,25 |
| 17 | БТ035 Цитрат агар Кристенсена | Набор реагентов для ифференциации энтеробактерий по признаку утилизации цитрата натрия. Состав: Экстракт автолизированных дрожжей осветленный - 0,54 г. Глюкоза кристаллическая - 0,2 г.; Агар микробиологический - 11,0 г.; L -Цистеин - 0,1 г. Натрий лимоннокислый 5,5-водный - 3,0 г; Натрий хлористый - 5,0 г.; Калий фосфорнокислый однозамещенный - 1,0 г.; Натрий углекислый - 0,2 г.; Феноловый красный, индикатор - 0,012 г. | кг | 0,25 |
| 18 | О07 Набор реагентов: "Питательная среда для выделения и культивирования бифидобактерий сухая." | Набор реагентов для выделения и культивирования Bifidobacterium spp. сухая. Состав: Питательный бульон, сухой (СПБ) 30,0; D(+)-глюкоза 20,0; Экстракт кормовых дрожжей 5,0; Цистеин 0,5; Железо сернокислое 7-водное 0,15; Агар микробиологический 1,5; Натрий лимоннокислый трехзамещенный 1,0; Сода кальцинированная 0,77. | кг | 0,5 |
| 19 | ЭКО037 Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости ("Клиника-СМЖ") | Набор реагентов предназначен для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости в клинико-диагностических лабораториях. Cостав: Реагент 1 — Реактив Самсона; Реагент 2 — Фенол; Реагент 3 — Кислота сульфосалициловая 2-водная; Реагент 4 — Натрий сернокислый; Реагент 5 — Калибровочный раствор общего белка; Реагент 6 — Аммоний сернокислый | упак | 1,0 |

Лот№3 : Поставка транспортных систем и расходных материалов для микробиологических исследований производства Medical Wire Equipmrnt Co, Великобритания,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MW168 Тупферы для мазков в пробирке со средой Кери Блэра. Transwab: пластик/вискоза 125шт/уп | шт | Тупферы для мазков в пробирке со средой Кери Блэра. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку красного цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) с универсальным вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Кери Блэра (не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; наличие сертификатов СЕ и М40-А. Назначение: для отбора и безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования фекальных и ректальных проб. В упаковке не менее 125шт. | шт | 650 |
| 2 | MW 170 Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Transwab: пластик/вискоза , 125шт/уп | шт | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с агаризованной транспортной средой Эймса (объем не менее 5 мл), белой крышкой и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку синего цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (двойное сжатие пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Маркировка пробирки на русском языке. Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) с универсальным вискозным тампоном. Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для отбора проб биологического материала и безопасной транспортировки образцов в лабораторию для дальнейших микробиологических исследований. В упаковке не менее 125шт. | шт | 2000 |
| 3 | MW 171 Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса с углем. Transwab: пластик/вискоза 125шт/уп | шт | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса с углем. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы, белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку черного цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более125мм) с универсальным вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Эймса с углем (объем не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия образцов и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 125шт. | шт | 525 |
| 4 | MW 172Р Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля Transwab: алюминий/ вискоза, 125шт/уп | шт | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с агаризованной транспортной средой Эймса (объем не менее 5 мл), белой крышкой и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку оранжевого цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (двойное сжатие пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: прямой алюминиевый зонд (длина не более 125мм) с вискозным тампоном. Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для отбора уретральных, отоларингологических проб, глазного отделяемого и безопасной транспортировки образцов в лабораторию для дальнейших микробиологических исследований. В упаковке не менее 125шт. | шт | 220 |
| 5 | МW 1028 Тупферы для мазков в пробирке. Dryswab: пластик/вискоза, 100 шт/уп | шт | Тупферы для мазков в пробирке. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку черного цвета. На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) и универсальный вискозный тампон. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 60 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия образцов (раневое отделяемое, назальные, эндоцервикадьные, кожные пробы) и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 100 шт. | шт | 3000 |