ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

Лот №1: Поставка тест-систем и наборов для хелик-аппарата  для нужд ООО «Медсервис» в 2019 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕСТ СИСТЕМА ХЕЛПИЛ ПЛАНШЕТ | шт. | 200 | Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (Планшет). Устройство предназначено для быстрой специфической диагностики инфекции Helicobacter pylori по уреазной активности биоптата in vitro. Тест-система ХЕЛПИЛ® (Планшет) может быть использована в практике врачей-эндоскопистов после взятия биоптата в ходе ФГДС при обследовании взрослых и детей. Технические характеристики: - Индикаторный диск - на одно обследование - количество - 10 шт. - диаметр - (6±1) мм - цвет - от светло-желтого до темно-желтого с вкраплениями красного цвета - Масса устройства, не более - 4,0 г - Срок годности - 24 месяца - Время проведения обследования, не более - 3 мин. - Температура хранения - от +15 °С до +50 °С - Температура транспортировки - от -50 °С до +60 °С - Реакция на воду дистиллированную - Отрицательная (отсутствие изменения окраски дисков при нанесении воды дистиллированной) - Чувствительность – 97% - Специфичность – 98% Документация (разрешительная и эксплуатационная): - Регистрационное удостоверение – наличие - Отказное письмо ВНИИС (о сертификации продукции)- наличие - Паспорт качества - наличие - Инструкция по применению - наличие Подложка прямоугольной формы с 10 сегментами, на которых закреплены 10 индикаторных дисков, герметично защищенных прозрачной пленкой. |
| 2 | НАБОР ДЛЯ ХЕЛИК-АППАРАТА (ТРУБКА, МУНДШТУК) | наб. | 5 | Наименование изделия: Набор на 100 обследований для Индикатора компьютеризированного ХЕЛИК- аппарат (далее - набор). Назначение изделия: Набор для проведения 100 обследований применяется в процессе неинвазивной специфической экспресс-диагностики инфекции Helicobacter pylori, которая осуществляется индикатором компьютеризированным ХЕЛИК- аппарат. Описание: Для удобства пациента при отборе проб воздуха используется одноразовый мундштук. Комплектация одноразовыми комплектующими материалами позволяет избежать микробной контаминации. № п/п; Наименование параметра; Нормативные характеристики. - Комплект поставки. 1.1; Соединительный шланг; 10 шт.. 1.2; Мундштук; 100 шт.. 1.3; Памятка пациенту; 100 шт.. - Технические характеристики. 2.1; Мундштук. - Основные размеры мундштука; длина: (60,0±3,0) мм; рабочий диаметр: (15,0±0,5) мм.. - Материал мундштука; полимерный. - Срок годности мундштука; 5 лет. - Документация (разрешительная и эксплуатационная). 3.1; РУ на соединительный шланг; наличие. 3.2; Сертификат на мундштук; наличие. - Дополнительные услуги. 4.1; Инструктаж по применению; проводится квалифицированными специалистами предприятия по телефону. 4.2; Квалифицированная консультационная поддержка. |
| 3 | ТЕСТ СИСТЕМА ХЕЛИК (ТРУБКА, МУНДШТУК) | наб. | 2 | Наименование изделия: Набор на 50 обследований для Системы комбинированной ХЕЛИК® -скан-М. Назначение изделия: «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой» предназначено для быстрой специфической диагностики инфекции Helicobacter pylori. Устройство может использоваться в практике КДЛ, врачей гастроэнтерологов, эндоскопистов, терапевтов, педиатров и семейных врачей. Устройство применимо как для первичного обследования, так и для контроля эффективности антихеликобактерной терапии. Описание изделия: Обследование с использованием тест-системы ХЕЛИК® проводится безболезненно и без привлечения лаборатории. Устройство совместимо с Системой комбинированной ХЕЛИК- скан-М (РУ № РЗН 2015/2536 от 09.04.2018), позволяющей автоматизировать процедуру обследования. № п/п; Наименование параметра; Нормативные характеристики. - Комплект поставки. 1.1; Индикаторная трубка; 50 шт.. 1.2; Стаканчик; 50 шт.. 1.3; Размешиватель; 50 шт.. 1.4; Мундштук; 50 шт.. - Технические характеристики. 2.1; Индикаторная трубка; пластмассовая трубка, запаянная с двух сторон, внутри которой находится индикаторная композиция, зафиксированная с двух сторон пробками-фильтрами. - наружный диаметр индикаторной трубки; (3,00,5) мм. - длина индикаторной трубки; (1275) мм. - длина слоя индикаторной композиции; (302) мм. - масса, не более; 2,0 г. - срок годности; не менее 80% от срока годности, установленного производителем. 2.2; Время проведения обследования, не более; 15 мин.. 2.3; Температура хранения; от +5 °С до +40 °С. 2.4; Чувствительность; 95 %. 2.5; Специфичность; 92 %. - Документация (разрешительная и эксплуатационная). 3.1; Регистрационное удостоверение; наличие. 3.2; Отказное письмо (о сертификации продукции); наличие. 3.3; Памятка пациенту; наличие. 3.4; Инструкция по применению; наличие. 3.5; Сертификаты/Декларации на комплектующие материалы; наличие. 3.6; Карточка с QR-кодом; наличие. - Дополнительные услуги. 4.1; Инструктаж по применению устройства; проводится квалифицированными специалистами предприятия по телефону и посредством сеанса удаленного доступа через сеть Интернет. 4.2; Консультационная поддержка. |